重庆三峡银行2026年度

视频监控设备采购项目（第二次）

询比文件

| 采购人 | 重庆三峡银行股份有限公司 | （采购人公章） |
| --- | --- | --- |
| 发布时间 | 2026 年 月 |  |

目录

第一章 询比公告	1

第二章 响应人须知	6

第三章 评审办法（综合评估法）	17

第四章 合同条款及格式	24

第五章 项目要求	32

第六章 响应文件格式	42

第一章 询比公告

为进一步做好本行营业场所、办公、生产等区域技防工作，强化本行安全防范能力。现对重庆三峡银行2026年度视频监控设备采购项目（第二次）进行公开询比，特邀请有意向的潜在响应人参与响应。

1. 询比项目内容

1.1 项目名称：重庆三峡银行2026年度视频监控设备采购项目（第二次）

1.2 采购人：重庆三峡银行股份有限公司。

1.3 询比范围：提供项目产品类型清单的设备的产品，为我行营业场所、办公、生产等区域提供安防保障。

1.4 响应报价

本项目单项限价，详见《拟入围主机、摄像机类型及最高限价表》

| 拟入围主机、摄像机类型及最高限价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 单位 | 最高限价（含税） (元/台) | 备注 |
| 主机类 |  |  |  |  |
| 1 | 32路16盘位硬盘录像机 （不含硬盘） | 台 | 4200 |  |
| 2 | 智能行为分析主机 | 台 | 6000 | 具备人员着装规范检测、人数合规检测、怠岗行为识别（趴桌睡觉、空岗、玩手机）、卷帘门开闭检测、运钞车到场检测等监测功能 |
| 摄像机类 |  |  |  |  |
| 3 | 200万针孔网络摄像机 | 台 | 300 |  |
| 4 | 200万半球型网络摄像机 | 台 | 440 |  |
| 5 | 200万枪型网络摄像机 （自带一体化支架） | 台 | 575 |  |
| 6 | 400万半球型网络摄像机 | 台 | 459 |  |
| 7 | 400万枪型网络摄像机 （自带一体化支架） | 台 | 585 |  |
| 8 | 200万7寸球型摄像机 | 台 | 1450 |  |
| 9 | 400万热成像半球摄像机 | 台 | 1400 |  |
| 10 | 800万双网口枪型网络摄像机 （自带一体化支架） | 台 | 850 |  |
| 11 | 400万三目行为分析摄像机 | 台 | 1950 |  |
| 12 | 400万智能行为分析半球摄像机 | 台 | 630 | 怠岗检测及其他异常行为检测小球、支持声光报警 |
| 13 | 600万双镜头网络摄像机 | 台 | 470 |  |
| 14 | 200万广角网络半球 | 台 | 270 |  |
| 15 | 200万国密枪型网络摄像机 | 台 | 650 |  |
| 16 | 200万国密半球网络摄像机 | 台 | 650 |  |

以上产品价格均为含税价，质保期为5年

报价方式及要求：详见第五章，5. 报价要求

1.5 成交供应商数量：2名

入围期限：1年

入围执行价：同规格单品价格以入围的2家供应商最低价作为2家供应商的共同执行价。

2. 响应人资格要求

2.1 响应人应当具备承担询比项目的能力

【提供：1、响应人有效营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或直属的分支机构的总公司的授权委托书；2、响应人法定代表人/分支机构负责人的身份证明（响应人为自然人的，无需提供）；3、授权委托书（如有，适用于有委托代理人的情况时采用）】

2.2 响应人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，三年内在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；

2.3 本项目不允许任何形式的转包【提供书面声明】。

2.4 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单（中国执行信息公开网网址：https://zxgk.court.gov.cn/）【提供：1、法人在中国执行信息公开网的查询截图并加盖单位鲜章；2、法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图并加盖单位鲜章】；

2.5 本次询比不接受联合体响应。

2.6 业绩案例：2022年1月1日至2025年11月1日（以合同签订时间为准），具有合同金额在100万元及以上的监控主机或摄像机供货业绩相关实施案例不少于1个，低于1个案例（不含1个）取消响应资质【提供：1、合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）；2、项目简介（格式自拟）；3、合同对应的发票之一（网上税务系统查询（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）该发票的截图，发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（响应人）一致）。4、如证明材料主体与响应人名称不一致，主体应与响应人为同一企业法人或属于同一集团，需提供承诺函，并在承诺函中说明关联关系，加盖主体及响应人公章】

2.7 本次询比不接受曾因响应人的违约行为与采购人发生过纠纷的响应人；不接受与采购人合作过程中不遵守询比文件及合同约定的响应人；不接受曾在采购人项目中存在弄虚作假行为的响应人。若响应人存在上述情况，采购人将有权随时取消其响应资格或成交资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其响应保证金，并追究其相应的法律责任。2.8 本项目允许所投产品制造商或代理商参选。

若响应人为所投产品制造商，需提供生产制造相关产品能力的证明材料，包括但不限于产品制造厂商资格声明或者商标注册证明。

若响应人为代理商，除提供产品制造商生产制造相关产品能力的证明材料外，还需提供所投产品制造商出具的授权书复印件。

特别说明：同一品牌的产品制造商和代理商不能同时参与本项目询比；一个产品制造商对同一品牌同一型号的产品，仅能委托一个代理商参与本项目询比。否则，均按否决响应资格处理。

【响应人为所投产品制造商的，提供产品制造厂商资格声明或商标注册证明；响应人为代理商的，提供产品制造厂商资格声明或商标注册证明及所投产品制造商出具的授权书复印件】

注:以上证明文件若采购人存疑，响应人需提供原件备查，响应文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

3. 询比文件的获取

3.1 响应截止时间：    年   月   日   时   分（北京时间）

3.2 获取时间和方式：响应截止时间前，在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载询比文件。

4. 提问

4.1 提问截止时间：    年   月   日   时   分（北京时间）

4.2 响应人在下载询比文件后，应仔细检查询比文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在提问截止时间前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）询比公告的“我要提问”栏目匿名提出。响应人未提出，则视为响应人已全面确认询比文件内容。采购人在认为有必要对响应人所提问题进行回复或对询比文件进行补充修改时，将在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》“答疑补遗”栏上发布澄清修改文件。不论响应人下载与否，都视为响应人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》上发布的所有资料并全部知晓有关询比过程和事宜，由此产生的一切后果由响应人自负。

5. 响应保证金的递交

5.1 响应保证金的金额：  20000 元整（大写： 贰万元整  ）。

5.2 响应保证金缴纳方式：响应人从响应人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至对应标段公告下方指定的账户（任选其一），否则，响应保证金无效。响应人自行考虑汇入到账时间风险，本项目响应保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

5.3 响应保证金递交的截止时间同响应截止时间。响应保证金以重庆市公共资源交易中心询比现场获取的保证金交纳情况为准。

5.4 响应保证金专用账户如下：

详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目询比公告信息栏中的保证金信息。

6. 市场主体信息登记

根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，响应人在响应前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续。

7. 响应文件的递交

7.1 响应文件现场递交时间为响应截止时间前半小时内，截至响应截止时间将不再收取响应文件。

7.2 递交地点为重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

7.3 逾期送达的响应文件，不予接收。

8. 发布公告的媒介

本次询比公告同时在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》《重庆三峡银行官网（https://www.ccqtgb.com）》和《中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）》上发布。

9. 联系方式

| 9.1 项目需求咨询 |  |
| --- | --- |
| 项目联系人：张革 | 联系方式：023-88890589 |
| 9.2 项目流程咨询 |  |
| 平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 平台联系人：杜老师 | 联系方式：023-63626034 |
| 9.3 采购人联系方式 |  |
| 联系人：敬老师 | 联系方式：023-88890395 |
| 采购人地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层 |  |

重庆三峡银行股份有限公司

202 年  月  日

第二章 响应人须知

1. 总则

1.1 项目概况

详见第一章“询比项目内容”。

1.2 询比范围

详见第一章。

1.3 项目期限、指标

详见第五章。

1.4 费用承担

响应人准备和参加项目发生的费用自理。

1.5 语言文字

询比文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

详见第一章。

1.8 分包

详见第一章。

1.9 偏离

允许响应文件偏离询比文件某些要求的，偏离应当符合询比文件规定的偏离范围和幅度。

2. 响应人

为采购人提供工程、货物和服务的承包商、供货商和服务商。

2.1 合格响应人条件

2.1.1 合格响应人应完全符合询比文件第一章中规定的响应人资格条件，并对询比文件作出实质性响应。

2.1.2 联合体响应

符合询比文件第一章中规定。

2.2 响应人的风险

响应人没有按照询比文件要求提供全部资料，或者响应人没有对询比文件在各方面作出实质性响应，可能导致响应被拒绝或评定为无效响应。

2.3 响应人不得存在下列情形之一

（1）与采购人存在利害关系且可能影响询比公正性；

（2）与本项目的其他响应人为同一个单位负责人；

（3）与本项目的其他响应人存在控股、管理关系；

（4）与本项目其他响应人代理同一个制造商同一品牌同一型号的物资参与项目；

（5）为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本项目的相关监理人，或者与本项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本项目的代建人；

（8）为本项目的招标代理机构；

（9）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内响应人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或响应人须知规定的其他情形。

3. 询比文件

3.1 采购人根据自身采购方案或需求编制的采购文件。

3.2 询比文件是响应人编制响应文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。询比文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

3.3 采购人对询比文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

3.4 提问及澄清修改

详见第一章。

3.5 询比文件的修改

按照本章第 3.4 条“提问及澄清修改”相关内容及方式执行。

4. 响应文件

参与询比活动的响应人按照询比文件的要求编制提交的要约文件的统称。

4.1 响应文件组成

响应文件由响应人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，响应人应按照第六章“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响响应人的响应文件评审。

4.2 响应报价

详见第一章。

4.3 响应报价

4.3.1 最高限价

见第一章。

4.3.2 报价方式及要求

4.3.2.1 响应人应严格按照“响应文件格式”填写报价。

4.3.2.2 响应人的报价为一次性报价，即在响应有效期内响应价格固定不变。

4.3.2.3 本项目只接受一个响应报价，有选择的或有条件的响应将不予接受。

4.3.2.4 响应报价不得高于最高限价。

4.3.2.5 询比文件第一章第 1.2 条和第五章规定的其他内容。

4.4 响应有效期

4.4.1 响应有效期为响应截止时间后90天内。

4.4.2 在响应有效期内，响应人撤销或修改其响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

4.4.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人应予以书面回复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。

4.5 响应保证金

4.5.1 响应人应在响应截止时间前，按询比文件第一章规定向采购人缴纳响应保证金。

4.5.2 响应保证金为响应的有效约束条件。

4.5.3 响应保证金有效期与响应文件有效期一致。

4.5.4 响应保证金币种应与响应报价币种相同。

4.5.5 响应保证金的退还：

采购人在成交通知书发出后2个工作日内将成交通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除成交供应商以外的响应人，退还响应保证金。

采购人在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向成交供应商退还响应保证金。

响应保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心。

4.5.6 响应人有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

4.5.6.1 响应人在响应有效期内撤销响应文件的；

4.5.6.2 响应人在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.5.6.3 成交供应商无故弃选或无正当理由不与采购人签订合同的；

4.5.6.4 成交供应商将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经询比单位同意，将成交项目分包给他人的；

4.5.6.5 成交供应商拒绝履行合同义务的；

4.5.6.6 其他严重扰乱询比程序的；

4.6 资格审查资料

响应人应附第一章第2条“响应人资格要求”中要求的相关证明材料。

4.7 备选响应方案

响应人不得递交备选响应方案。

4.8 响应文件的编制

4.8.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

4.8.2 响应文件应当对询比文件有关期限、竞选有效期、采购要求、采购范围等实质性内容做出响应。

4.8.3 响应文件的签名盖章要求：按本章第 5.1 条规定执行。

4.8.4 响应文件份数：按本章第 5.1 条规定执行。

5. 响应

响应人应当按照询比文件的要求编制响应文件，并对询比文件提出的要求和条件作出实质性响应。

5.1 响应文件的份数和签署

5.1.1 响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一份（U盘），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以纸质正本为准。电子文件应为响应文件盖章后的PDF格式扫描件，文件名为“响应人单位名简称+项目名简称”。

5.1.2 响应文件正本中，每一页均应由响应人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖响应人公章。

5.1.3 若响应人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖响应人公章或由法人或委托代理人签字确认。

5.1.4 电报、电话、邮寄、传真形式的响应文件概不接受。

5.2 响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、电子文件装入一个文件大袋进行密封。密封袋上注明项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖响应人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购人将予以拒收。

5.3 响应文件的递交

5.3.1 响应人应在第一章规定的响应截止时间前递交响应文件。

5.3.2 响应人递交响应文件的地点：见第一章。

5.3.3 除询比文件另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

5.3.4 逾期送达的响应文件将予以拒收。

5.4 响应文件的修改与撤回

在响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。响应人修改响应文件的，应按照本章第 5.1 条的要求重新对响应文件加盖响应人公章或由法人或委托代理人签字确认，再按照本章第 5.3 款“响应文件的递交”的要求提交。

6. 询比

6.1 开标时间、地点

见第一章。

6.2 开标程序

主持人按下列程序进行询比：

6.1 宣布询比纪律；

6.2 宣布采购人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

6.3 公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称；

6.4 展示响应保证金，响应保证金缴款不全或有误的，则记录在案交由评审委员会评审；

6.5 封装情况检查：响应人或者其推选的代表检查各响应文件的封装情况并确认；

6.6 设有最高限价的，公布最高限价；

6.7 开启响应文件；

6.8 采购人代表、响应人代表、监督人、记录人等有关人员在询比记录上签字确认；

6.9 询比结束。

7. 评审

7.1 评审委员会的组建

由采购人按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。

7.2 评审由采购人依法组建的评审委员会负责。

7.3 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）响应人或响应人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者监督部门的人员；

（3）与响应人有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与响应人有其他利害关系。

7.4 评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。

7.5 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.6 评审完成后，评审委员会应向采购人提交书面评审报告和排名名单。

8. 成交结果公示

公示媒介：重庆市公共资源交易网

公示期限： 3 日

9. 确定成交供应商

9.1 确定成交供应商原则

采购人按照评审报告中排名顺序确定成交供应商，如成交供应商因自身原因不能履行合同的，由此带来的损失采购人有权通过没收响应保证金等方式进行追溯。采购人可以重新采购或顺延下一排名成为成交供应商。

9.2 不承诺最低价格成交。

9.3 若成交供应商响应材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，采购人有权选择重新询比或顺延下一排名成为成交供应商，由此带来的损失采购人有权通过没收响应保证金等方式进行追溯。

10. 履约保证金

10.1 成交供应商应按第五章规定的时间、形式、金额和询比文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

10.2 成交供应商不能按本章第 10.1 条要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其响应保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与响应保证金等额的款项，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应对超过部分予以赔偿。

11. 签订合同

11.1 采购人指定的使用单位将在自成交通知发出之日起，依据询比文件和成交供应商响应文件的约定，按照采购人内部流程与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询比文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

11.2 成交供应商在领取成交通知书后，应根据第一章中“联系方式”内容，及时与项目联系人对接，并按采购人要求在规定时间完成合同的签订。如未在规定时间内签订合同，且经采购人书面通知后仍不按照通知要求签订合同的，可视为成交供应商无故弃选。

11.3 询比文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

11.4 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

11.5 若成交供应商无法按要求履约或成交单位提供的产品测试不合格或与响应文件中的产品不一致，采购人可以废除成交供应商资格，并可选择按照排名顺序，确定下一排名成为成交供应商并签订合同。

11.6 该项目不允许任何形式的转包。

12. 纪律与要求

响应人不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

12.1 有下列情形之一的，属于响应人相互串通响应：

12.1.1 响应人之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

12.1.2 响应人之间约定成交供应商；

12.1.3 响应人之间约定部分响应人放弃响应或者成交；

12.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同响应；

12.1.5 响应人之间为谋取成交或者排斥特定响应人而采取的其他联合行动。

12.2 有下列情形之一的，视为响应人相互串通响应：

12.2.1 不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

12.2.2 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

12.2.3 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12.2.4 不同响应人的响应文件相互混装；

12.2.5 不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义响应。

12.4 响应人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

12.4.1 使用伪造、变造的许可证件；

12.4.2 提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

12.4.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

12.4.4 提供虚假的信用状况；

12.4.5 其它弄虚作假的行为。

针对以上情况，采购人有权没收响应人的响应保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

13. 异议、投诉

13.1 澄清修改文件内容可能影响响应文件编制的，应相应延后响应截止时间。

13.2 响应人对询比文件和澄清修改文件有异议的，应当在响应截止时间3日前，以书面形式通知采购人。采购人认为有必要对响应人所提异议进行回复时，将以书面形式回复。

13.3 响应人对公示的成交结果有异议，响应人需在公示期内以书面形式向采购人提出异议。采购人认为有必要对响应人所提异议进行回复时，将以书面形式进行回复。

13.4 响应人对采购人的澄清修改文件或回复不满意或者有异议，可向采购人纪检监察部投诉。

采购异议邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

14. 无效响应条款

响应人或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

14.1 响应人未按询比文件规定在响应保证金递交截止时间内提交足额响应保证金的。

14.2 响应人未通过资格评审、形式评审、响应性评审或响应文件经证实存在弄虚作假的。

14.3 响应人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）响应的。

14.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动。

14.5 同一分包的软件，制造商参与响应，再委托代理商参与响应的。

14.6 响应文件不满足询比文件第六章响应文件格式中所规定签字、盖章的。

14.7 响应文件出现多个响应方案或响应报价的。

14.8 响应报价超出最高限价的。

14.9 响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

14.10 出现影响询比公正的违法、违规行为的。

14.11 与采购人、评审专家、其他响应人恶意串通。

14.12 参与响应的法人发生合并、分立、破产等重大变化后，不再具备询比要求的资格条件的。

14.13 提供虚假材料谋取成交资格的。

14.14 响应文件含有采购人不能接受的附件条件的。

15. 询比失败情形

15.1 出现以下情形本次询比失败：

15.1.1 首次询比的项目，截至响应截止时间，响应人少于3个的。

15.1.2 经评审委员会评审后否决所有响应的。

15.1.3 法律法规规定的其他情形。

15.2 重新询比和不再询比

重新询比的响应人仍然少于三个的，按照有关规定的程序开标和评审。重新询比经评审有有效响应人的，应当确定排名与成交供应商；无有效响应人的，可以不再进行询比。

16. 终止询比

16.1 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次询比自动终止，双方互不承担责任，采购人有息退还响应保证金。

16.2 签订合同之前，采购人发现成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人可废除成交供应商资格。

17. 参与项目费用

响应人参与本询比项目时，一切与响应有关的费用均由响应人自理。

本项目交易服务费按如下标准收取：

每个标段（包）采购成交总金额≤50万元的，按0.8万元/标段（包）收取。

每个标段（包）采购成交总金额＞50万元的，按下表比例（按差额定率累进计算方式）收取交易服务费，不足1.5万元的，按1.5万元收取：

| 每个标段（包）采购成交总金额 | 收费比例 |
| --- | --- |
| 0-1000（含）万元 | 5‰ |
| 1000-3000（含）万元 | 2.5‰ |
| 3000-10000（含）万元 | 1‰ |
| 10000万元以上 | 0.5‰ |

例如：某平台服务的某标段（包）采购成交总金额3200万元，计算交易服务费收费额如下：

1000万元×5‰=5万元

（3000-1000）万元×2.5‰=5万元

（3200-3000）万元×1‰=0.2万元

合计收费：=5+5+0.2=10.2万元

交易服务费由成交供应商向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。成交供应商应在领取成交通知书时一次性缴纳，请各响应人综合考虑进行报价。

本项目交易服务费为15000元，由成交供应商均摊平台服务费并向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。成交供应商应在领取成交通知书时一次性缴纳，请各响应人综合考虑进行报价。

第三章 评审办法（综合评估法）

评审办法前附表

若评审办法前附表与正文不一致的地方，以评审办法前附表为准。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用综合评估法。评审委员会按照评审办法前附表第2.1 条规定的标准进行初步评审，初步评审合格的响应人评审委员会按照评审办法前附表第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序排序，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以响应总报价（含税）低的优先；响应报价也相等的，由评审委员会按照单个案例金额最大的优先原则确定排名。根据项目所需成交供应商数量，按照排名顺序确定成交供应商。 |  |  |
| 2.1 | 初步评审标准 | 所有响应单位进行初步评审。初步评审内容：形式评审、资格评审、响应性评审。 |  |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 响应人名称 |  | 与营业执照、资格证明材料一致 |
|  |  | 响应文件的签字盖章 |  | 符合第二章“响应人须知” 5.1 条规定 |
|  |  | 响应文件的密封 |  | 符合第二章“响应人须知” 5.2 条规定 |
|  |  | 响应文件格式 |  | 符合第六章“响应文件格式”的要求； |
|  |  | 响应文件组成 |  | 符合第二章“响应人须知” 4.1 条规定，内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 联合体响应 |  | 符合第一章“2. 响应人资格要求” 2.1 条的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资格条件要求 |  | 符合第一章“2. 响应人资格要求”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应内容 |  | 1. 在响应承诺函中对第五章“项目要求”内容做出整体承诺； 2. 根据第一章“2. 响应人资格要求”和第五章“项目要求”的要求规定，提供对应资料，内容齐全、无遗漏。 3. 根据第五章“第4条”技术要求，提供技术条款偏离表，内容齐全、无遗漏，无负偏差。 |
|  |  | 响应文件份数 |  | 符合第二章“响应人须知” 5.1 条规定 |
|  |  | 响应方案唯一 |  | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 响应报价 |  | 符合第二章“响应人须知” 4.3 条规定 |
|  |  | 响应有效期 |  | 符合第二章“响应人须知” 4.4 条规定 |
|  |  | 响应保证金 |  | 按时足额缴纳响应保证金，以重庆市公共资源交易中心《投标保证金交纳情况一览表》为准。 |
| 2.2 | 详细评审 | 分值构成与评分标准 (总分1OO分) |  | 描述模板：响应报价评分规则（分值：50分） 1.有效报价（响应总报价（含税））＝各类型产品响应单价（含税）之和。 2.评审基准价：各响应单位有效报价之和的平均价。 当响应单位超过6家（含）时去掉一个最低报价和一个最高报价计算评审基准价。 3.计算各有效报价与评审基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/评审基准价-1）*100%； 4.报价向上每偏离基准价的1%扣1分；扣完为止，不足1%的不予扣减； 5.向下偏离基准价10%以内的，不扣分；向下偏离基准价超过10%的，在向下偏离基准价10%的基础上，向下偏离每多超过1%扣0.5分，扣完为止，不足1%的不予扣减。 |
|  |  |  |  | 商务部分评分规则 1、合同业绩（5分） 除响应人资格要求提供的业绩以外，响应人在2022年1月1日2025年11月1日（以合同签订时间为准）具备一个的监控主机或摄像机的供货合同业绩，其得分规则如下： 100万元≤该合同中摄像机或监控主机累计金额＜300万元，得2分； 300万元≤该合同中摄像机或监控主机累计金额＜500万元得3分； 500万元≤该合同中摄像机或监控主机累计金额，得5分；本项最高得5分。 不重复得分，如：某单个业绩的金额为400万元，该项业绩只得3分。 注:1、合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）；2、项目简介（格式自拟）；3、合同对应的发票之一（网上税务系统查询（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）该发票的截图，发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（响应人）一致）。4、如证明材料主体与响应人名称不一致，主体应与响应人为同一企业法人或属于同一集团，需提供承诺函，并在承诺函中说明关联关系，加盖主体及响应人公章】 2、实施方案（5分） 响应人提供《供货服务组织实施方案》，服务实施方案应包含但不限于货源组织、应急措施、供货质量、专业技术人员保障、备品备件供给保障、故障解决、使用培训等内容，主要从实施方案的全面性、科学性、可行性进行综合评审，横向对比，酌情给分。 优秀得4-5分，良好得2-3分，较差得0-1分。 3、服务能力（10分） ①重庆市内服务人员≥100人得5分，重庆市内服务人员≥80人得3分，重庆市内服务人员≥50人得1分，低于50人不得分，此项最高得5分，需提供响应人为服务人员缴纳的2025年1月1日-2025年6月30日养老保险证明； ②提供重庆市区域内服务网点（含分公司或办事处）自有房产证明或租赁合同复印件，证明材料主体与响应人名称不一致，主体应与响应人为同一企业法人或属于同一集团，需提供承诺函，并在承诺函中说明关联关系，加盖主体及响应人公章。每个有效服务网点得1分；此项最高得5分。 注：本次项目中员工养老保险参保单位为响应人或委托第三方公司代缴，均认定有效；若员工养老保险委托第三方公司代缴，需提供代缴材料证明与第三方签订的合同或协议。同一企业法人或属于同一集团的员工可计算入内，需提供承诺函，并在函说明关联关系，加盖主体及响应人公章。 技术部分评分规则 1、技术参数（20分） 根据技术条款偏离表，响应人在满足第五章“4.技术要求”的基础之上，所投产品技术参数高于标★条款要求正偏离的，每一项得2.5分。注：提供能体现标★部分正偏离的检测报告等相应证明材料并加盖响应人公章。 2、设备厂商实力（10分） ①为确保产品在设计生产、供货保障、服务维护等环节的业务持续性和稳定可靠性，所投产品设备厂商应建立有效的备用体系和流程，具有符合ISO 22301:2019 业务连续性管理体系认证证书复印件并加盖制造商鲜章得5分； ②为保证本项目产品及服务具备良好的质量水平，保障系统兼容性，所投产品的制造商需具备合理有效的企业标准体系，具备标准化良好行为证书5A的，得5分，4A得3分，其余不得分,提供证书复印件，加盖制造商鲜章。 |
| 3 | 评审程序 | 1.初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对响应报价有算术性错误的进行算术性错误修正。 2.评审委员会对响应文件进行初步评审。 3.初步评审合格的响应文件进行详细评审。主观评审部分由各专家独立评审打分，最后取平均得分，保留2位小数。 4.根据综合得分由高至低进行排名。 |  |  |
| 3.2.3 |  | 响应人得分 | 响应人得分=响应报价得分+商务部分得分+技术部分得分 |  |

1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序排序，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审委员会随机抽取确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 评分标准： （1）响应报价评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第2.1 条规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决响应处理。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，其响应作否决响应处理：

3.1.2.1 有第二章“响应人须知”第 12. 条以及第 14. 条规定的任何一种情形的；

3.1.2.2 有串通响应、弄虚作假等其他违反相关法律、法规行为的；

3.1.2.3 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.2.4 本响应文件约定的其它情形。

3.1.3 响应报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，其响应作否决响应处理。

3.2 修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

3.2.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.2.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

3.2.4 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.5 含税金额与不含税金额不一致的，以含税金额为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应人响应报价，如涉及多次修正，则按上述原则的顺序进行修正。响应人授权代表同意并签字确认后，调整后的响应报价对响应人具有约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

3.3 详细评审

3.3.1 评审委员会按本章第2.2 条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.1.1 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对响应报价计算出得分；

3.3.1.2 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分（评审委员会统一打分）；

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 响应人得分=响应报价得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.4 响应文件的澄清和补正

3.4.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.4.3 评审委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.5 评审结果

3.5.1 评审委员会按照得分由高到低的顺序排序并确定排名。

3.5.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.5.3 有效响应人不足三个的，评审委员会应当对有效响应人是否仍具有竞争性进行论证。评审委员会认为有效响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足询比文件要求的，可以继续评审并确定排名；评审委员会认为有效响应人的经济、技术等指标不具有市场竞争力，不能够满足询比文件要求的，评审委员会应出具竞争性论证情况说明并充分阐明不具有市场竞争力的理由。

3.6 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、排名情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本询比文件没有规定的评审因素进行评审。

3.7 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、排名情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第四章 合同条款及格式

重庆三峡银行

2026年度视频监控设备采购项目（第二次）

合

同

书

年    月

甲方：

通讯地址：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

乙方：

通讯地址：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，     （以下简称甲方）与      （以下简称乙方）就重庆三峡银行2026年度视频监控设备采购项目（第二次）经协商达成一致意见，为明确双方的权利义务，特订立本合同。

一、监控设备购置概况

1.名称：重庆三峡银行2026年度视频监控设备采购项目（第二次）。

2.内容：根据甲方需求明细（具体以甲方采购订单为准，格式详见附件一），乙方按甲方要求的时间及地点提供相应监控设备。甲方按自身需要向乙方提出送货要求，甲方在本合同项下没有必须向乙方订货的义务，双方按实际交付且通过甲方验收的货物数量结算。如果甲方在本合同有效期内没有向乙方提出送货的要求，本合同自行终止，乙方无权要求甲方承担违约责任，甲方无需向乙方支付任何费用。

3.交货时间：采购订单送达乙方后15日内。

4.交货地点：由乙方负责运送货物至甲方指定的交货地点，由此产生的包装、运输、装卸等所有费用由乙方承担。

5.合同期限：本合同有效期限为 1 年，从   年  月   日起至    年    月     日止。

合同标的物清单及价格详见下表：

单位：人民币元

| 类别 | 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 产品型号 | 产品单价 | 备注 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

产品单价为包干含税价格（含乙方为履行本合同项下义务甲方应支付的所有费用及乙方享有的合理利润，该价格不因任何原因进行调整）。

二、设备验收

初验收：乙方提供的设备必须与甲方采购订单中的名称、型号/规格等系数相符并包装完好，由甲方初验收，初验收合格日期以甲方在货物签收单上签字日期为准。若初验收不合格的，由乙方在5个工作日内负责包括但不限于更换设备或配件等直至验收合格，验收标准不变，由此产生的费用由乙方承担。

终验收：乙方提供的产品经甲方安装完毕、测试无误，并经甲方验收确认后视为终验收合格。若终验收不合格的，由乙方在5个工作日内负责包括但不限于更换设备或配件等直至验收合格，验收标准不变，由此产生的费用由乙方承担。

本合同项下所涉设备验收不合格的，乙方均应当按照合同约定进行处理，如乙方逾期处理的则甲方有权在不另行通知的前提下委托其他第三方单位进行处理或整改或更换，产生的费用由乙方全额承担。

三、付款方式

每次货物全部交货完毕并终验收合格后，乙方向甲方提供足额、有效的增值税专用发票（税率  %），甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后的次月全额支付对应货款。

乙方收款信息如下：

户名：

账号：

开户行：

若乙方未按合同约定提供增值税专用发票，甲方有权拒绝支付任何费用且不承担逾期付款违约责任。

四、主要技术要求

乙方提供的设备应完全满足甲方要求的全部技术参数和指标（甲方要求的全部技术参数和指标详见附件文件）。

五、乙方的权利和义务

1.根据甲方要求，保质保量按时完成合同的全部内容。

2.后期无偿负责与安防工程施工方的协调与配合，及时处理监控设备质量问题。

3.乙方应向甲方缴纳保证金人民币20,000.00元，自本合同签订之日起5个工作日内支付。本合同甲方订购的所有产品质保期限届满后（从最后一批设备到货并经甲方终验收合格之日起计算5年），如乙方无任何违约行为，甲方将保证金无息退还乙方，乙方收款信息同第四条。

六、甲方的权利和义务

1.负责审定和验收乙方提供的监控设备。

2.按合同条款向乙方支付货款。

七、违约与索赔

乙方不能在约定的时间内到货，则每延迟一天，收取乙方200元/天的违约金，甲方可在保证金中直接扣减；如延迟时间超过10天，则扣减全部的保证金，且甲方有权随时终止本合同，不予支付任何费用，乙方应赔偿给甲方造成的损失。

如设备到货后未通过甲方初验收或/及终验收，乙方应无偿更换新的设备及配件，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担，并且甲方有权提前终止合同，不予支付任何费用。

乙方需在保证金被全部扣减后3个工作日内补足全部保证金，若未补足，甲方有权拒绝支付货款。

八、售后服务

1.每项设备、产品乙方均提供5年整机全免费保修服务期，自产品安装调试完毕且测试无误通过终验收之日起算。保修服务期内免上门服务、免人工费，整机及零配件更换等免费。

2.终身免费提供设备系统软件维护，设备系统软件版本升级、微码升级、补丁程序及技术支持等服务。

3.乙方保证向甲方指定地点提供产品备件服务，满足日常使用、排除硬件故障、升级的需求。保修服务期内免费更换正常使用下损坏的配件，提供7*24小时免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务。

4.保修服务期内免费提供7*24小时技术支持、操作培训和理论培训，保证正确安装使用和管理产品。

5.售后服务响应：保修服务期内免费提供7*24小时售后服务响应。在接到甲方通知后，主城支行2小时内到场，4小时内排除故障；远郊支行10小时内到场，8小时内排除故障。

6.合同标的物清单所列安防设备升级产品上市后，采购型号应更换为升级型号，并且价格不能高于本合同同类型价格。

九、保密

未经双方书面同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及相关文件内容，不得复印、外传或流失，保守商业机密。因复印、外传或流失，造成甲方利益受损，将追究乙方有关责任。

十、知识产权

乙方保证向甲方提供的设备、配件、附带相关软件等所有物品乙方均具有完全的知识产权，若有任何第三方向甲方主张侵权的，由乙方承担全部法律和经济责任，给甲方造成损失的，由乙方全额赔偿甲方。

十一、通知的送达

除双方另有约定，本合同项下的所有通知均应通过书面形式，按本合同首部载明的地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方地址、联系方式如有变动，应采用公告、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部载明的地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。

发生纠纷的，本合同首部载明的地址为司法送达地址，法院等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。

十二、其他

1.本合同一式  份。甲方执   份，乙方执  份，附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。

2.本合同自双方加盖公章之日起生效。未尽事宜经双方共同协商作出补充约定。

3.在本合同履行期间，除另有约定外，甲方希望提前解除本合同的，自解除通知书到达乙方之日本合同解除，甲方不承担违约责任，双方据实结算费用。

4本合同履行期间，若出现争议，双方应友好协商，协商不成的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

5.本合同终止、解除（含提前终止、解除情形）前已供货的，甲乙双方应按本合同约定继续履行权利义务。

（以下无正文）

甲方：                               乙方：

签订日期：

第五章 项目要求

1.项目概况

简要一段话阐述项目概况。

2 项目目标

简要一段话阐述项目目标。

3. 项目要求

按照《银行安全防范要求》等安防设施规定，以及对产品技术参数及功能要求。并在规定的时间及地点交付产品。

4. 技术要求

| 条款号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 32路16盘位硬盘录像机 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔； 视频接口：2×HDMI，2×VGA； 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； 【产品性能】 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持32×1080P； 支持同源或异源模式输出，最大支持4K显示； RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 分辨率支持：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p； ★可同时解码输出30路1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出6路4096×2160格式的视频图像； ★支持接入带宽300Mbps，存储带宽300Mbps，转发带宽240Mbps； 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 支持接入带有温度报警、烟雾报警的摄像机进行报警联动； 支持将多路视频画面合成1路视频画面； |
| 2 | 智能行为分析主机 主要参数：预置不少于4种AIOP模型；如保安服/行服检测、人数统计、金融岗位分析，通用行为分析。 1个HDMI，1个VGA，VGA1和HDMI 1同源或异源输出，支持1个4K显示输出。 2个10M/100M/1000Mbps网口。 1个USB2.0接口、1个USB3.0接口。 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出。 输入带宽：128Mbps。 输出带宽：256Mbps。 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。 解码能力：支持16×1080P。 |
| 3 | 800万双网口枪型网络摄像机 （自带一体化支架） 主要参数：800万 1/1.8" CMOS 摄像机； 支持车牌识别；支持停车检测； 内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light;黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态: 120dB； 焦距: 2.8~12 mm； 补光灯类型: 红外补光； 补光距离: 50 m； 最大图像尺寸: 3840 × 2160； 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG； 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 网络: 2个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频: 1 路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警:2路输入，2路输出； 供电方式:支持DC12V和POE供电； 防护:IP67； |
| 4 | 200万针孔网络摄像机 主要参数：方块形小型化设计，体积不大于32 × 32 × 39 mm，适用于机具嵌入安装; 支持H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持宽动态、强光抑制、背光补偿 最低照度：0.002lux（彩色模式）； 最大图像尺寸：1920 × 1080； 传感器类型：1/2.8英寸 CMOS ； 焦距&视场角：2.8 mm； 视频压缩码率：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ； 音频：1路音频输入（Line in）； 供电方式：DC12V； 最大功耗：1.5 W； |
| 5 | 600万双镜头网络摄像机 主要参数：600万双镜头海螺网络摄像机； 支持双镜头拼接，水平视场角不低于170°； 最高分辨率不低于3632×1632 @20 fps； 支持背光补偿，强光抑制，3D降噪，120 dB宽动态； 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 1路报警输入，1路报警输出； 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； 符合IP66防尘防水设计，可靠性高； 调节角度：垂直：-75°~75°； 最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态：120 dB ； 焦距&视场角：2.8 mm； 补光灯类型：红外补光； 补光距离：20 m； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG ； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电； 复位：支持 ； 电流及功耗：DC：12 V 最大功耗：10.5 W； PoE：最大功耗：12.5 W； 防护：IP66； ★分辨率不低于3600×1600 @20 fps，水平中心分辨力不低于1050线或者1050TVL。 ★摄像机水平视场角不小于170°，垂直视场角不小于55°。 |
| 6 | 400万半球型网络摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005 Lux ； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° ； 焦距：2.7~13.5 mm; ★最大亮度鉴别等级应≥10级，水平中心分辨力不小于1050TVL； 补光灯类型：红外灯； 补光距离：最远可达30 m； 防补光过曝：支持； 最大图像尺寸：2688 × 1520； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 报警：1路输入，1路输出； 音频：1路输入，1路输出；内置麦克风； 复位：支持； 供电：DC12V/PoE； 防护：IP66，IK10 ； |
| 7 | 200万半球型网络摄像机 传感器类型：1/2.8 英寸CMOS； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持通用行为分析智能，支持区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集 焦距：2.7~13.5 mm; 最低照度：0.005lux（彩色模式）； 支持电动变焦； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° ； 支持不少于256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； ★水平中心分辨力不小于1050TVL； 补光灯类型：红外灯； 补光距离：最远可达30 m； 防补光过曝：支持； 最大图像尺寸：1920 × 1080； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频：1路输入，1路输出；内置麦克风； 报警：1路输入，1路输出； 复位：支持； 供电：支持DC12 V和POE供电； 防护：IP66，IK10 |
| 8 | 400万枪型网络摄像机 （自带一体化支架） 支持通用行为分析智能，支持区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集 标配一体化藏线盒； 支持电动变焦； 支持红外补光，最远补光距离50米； 支持256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 最低照度：0.005lux（彩色模式）； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0°～360°；垂直：0°～90°；旋转：0°～360°； 焦距：2.7mm～13.5mm； 防补光过曝：支持； 最大图像尺寸：2688 × 1520； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out）；内置麦克风 报警：1路输入，1路输出； 复位：支持； 供电方式：DC12V和POE供电； 防护：IP67 ； |
| 9 | 200万枪型网络摄像机 （自带一体化支架） 支持通用行为分析智能，支持区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集 标配一体化藏线盒； 支持电动变焦； 支持红外补光，最远补光距离50米； 支持256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 传感器类型：1/2.8 英寸CMOS； 最低照度：0.005lux（彩色模式）； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0°～360°；垂直：0°～90°；旋转：0°～360°； 焦距&视场角：2.7mm～13.5mm 防补光过曝：支持； 最大图像尺寸：1920 × 1080； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out）；内置麦克风 报警：1路输入，1路输出； 复位：支持； 供电方式：DC12V和POE供电； 防护：IP67 ； |
| 10 | 400万智能行为分析半球摄像机 主要参数 传感器类型：不低于1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688X1520； 最低照度：0.005lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30米 ； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm—13.5mm； 内置GPU芯片，支持玩手机检测、睡岗检测； 智能编码：支持264、H.265； 宽动态：120dB； 音频接口：支持； 设备具有麦克风，扬声器，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS-485接口； 电源返送：支持； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：lP67； |
| 11 | 200万7寸球型摄像机 主要参数：支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪; 球机尺寸：不小于6寸； 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m; 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持定时抓图与事件抓图功能; 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能; 开放型网络视频接口，支持 GB/T28181 ; 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储; 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~153.6 mm，32倍光学； 补光灯类型：红外补光； 红外照射距离：150 m ； 水平范围：360°； 垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：200°/s； 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：100°/s ； 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ； 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； 报警：2路报警输入，1路报警输出； 音频：1路音频输入，1路音频输出； 供电方式：DC36V或者DC24V 或者 AC24V； 电流及功耗：最大功耗：24 W； 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 "； 设备内置补光灯、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。 |
| 12 | 400万三目行为分析摄像机 主要参数：400万三目立体视觉行为分析摄像机 内嵌高性能GPU模块，支持双目立体视觉算法与深度学习算法； 支持倒地、剧烈运动、间距异常、滞留、人数异常、穿越警戒线、徘徊、奔跑、离岗等行为分析功能； 支持手动标定、自动标定、智能标定3种标定方式； 支持高度过滤，过滤目标高度低于阈值的目标，不进行倒地检测； 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放； 支持低码率、低延时、SVC自适应编码技术； 内置GPU芯片，内置3颗镜头； ★水平分辨力/水平中心分辨力不小于1400TVL 支持2560*1440@30fps实时帧率，图像更流畅； 支持背光补偿，自动电子快门功能，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境； 支持ONVIF（PROFILE S，PROFILE G），GB28181，视图库协议接入； 支持标准的256 GB及以下 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储； 内置1个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲； 音频：1路输入，1路输出，报警：2路输入，2路输出 传感器类型：中间目：1/1.8" Progressive Scan CMOS 左右目：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)； 黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态； 调节角度：垂直：0~90°，水平：0~355° ； 波长范围：850 nm ； 最大图像尺寸：不低于2560 × 1440； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ； 报警：2路输入，2路输出； 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out）； RS-485：1个RS-485，采用半双工模式，支持PELCO-P和PELCO-D协议； 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； 电源输出：支持DC 12V，100mA电源输出 ； 存储温湿度：-30 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：支持DC12V和POE供电； |
| 13 | 400万热成像半球摄像机 内置扬声器 热成像：分辨率：160×120；焦距：3mm或者3.5mm； 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：4mm； ★水平中心分辨力不小于1050TVL，最低照度：彩色0.0006lx，黑白0.0002lx； 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值）； 测温范围：-20℃~150℃； 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：21m； 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：63m； 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：3.3m； 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：15m； 吸烟检测最远报警距离：3m； 支持15米红外补光； 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3)； 防护等级：IP66； |
| 14 | 200万广角半球摄像机 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 补光灯：红外灯补光； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.1mm或者2mm； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 最大Micro SD卡：256GB； 报警输入：1路； 报警输出：1路； 供电方式：DC12V/PoE； |
| 15 | 200万国密枪型网络摄像机 主要参数：支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放； 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码； 系统功能：支持开放型网络视频接口、GB/T28181 协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流； 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 商密能力：内置加密芯片，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4；内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB ； 焦距：2.7~13.5 mm； 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：默认红外850nm； 补光距离：红外普通监控50 m，人脸抓拍/识别； 最大图像尺寸：不低于1920 × 1080； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风； 供电方式：支持DC12V,POE供电; 防护：IP67。 所投产品供应商具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》。 【提供《商用密码产品认证证书》】 |
| 16 | 200万国密半球网络摄像机 主要参数：支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、人数统计、smart事件、普通监控； 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放； 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码； 支持开放型网络视频接口、GB/T28181；支持三码流技术，支持同时20路取流； 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 商密能力：内置加密芯片，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出； 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°； 焦距：2.7~13.5 mm； 补光灯类型：红外850 nm，3颗灯珠； 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m； 最大图像尺寸：不低于1920 × 1080； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG ； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风； 供电方式：DC：12 V和POE供电； 防护：IP67； 所投产品供应商具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》。 【提供《商用密码产品认证证书》】 |

所有技术参数要求皆可正偏离，不接受有负偏离项,并按根据第五章“4.技术要求”的15、16条款要求提供具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》。响应人应承诺满足本章产品技术参数所有要求，无负偏离项并具有相应的检测报告。【1、提供技术条款偏离表；2、提供《商用密码产品认证证书》；3、承诺满足本章产品技术参数所有要求，无负偏离项并具有相应的检测报告，提供承诺函，格式自拟】

5. 报价要求

响应人应严格按照《响应文件格式》的“报价一览表”“分项报价明细表”的格式认真填写。

6. 设备要求

提供的硬件货物须为全新的原厂商原装货物，货物或其包装上必须标识货物的品牌、型号、制造商及产地等，并提供货物制造商提供的货物装箱清单、产品说明书、质量检验合格证书等。

为确保产品一致性，成交供应商需承诺提供本章第4. 技术要求中所有的产品进行封样（每种产品提供1份），合同到期后封样结束，成交供应商需承诺在采购人提出查验要求后的3个工作日内提供对应的检验报告，逾期未提供或与响应文件中要求不符，采购人有权否决成交供应商的中选资格，限制响应人后续参与本行其他项目的询比。【提供产品一致性承诺函和提供检验报告承诺函，格式见第六章 响应文件格式、六、资格审查资料、（九）产品一致性承诺函和提供检验报告承诺函】

响应人在发货前，应对所有产品进行全面的检验，如在质量、外观、规格、性能、数量等方面进行详细检测、查验、核对。响应人需承诺产品必须满足包括但不限于GA38-2021、GB20815-2006等相关文件及其规范性引用文件的相关要求，并实时更新。【提供产品必须满足包括但不限于GA38-2021、GB20815-2006等相关文件及其规范性引用文件的相关要求，并实时更新的承诺函，格式自拟】

7. 其他

（1）响应人必须在响应承诺函中对本章内容做出整体性响应和承诺，承诺内容必须达到本章及询比文件其他条款的要求。

（2）响应人必须在技术条款偏离表中对本章第4条“技术要求”表格中内容逐条响应，内容齐全、无遗漏。

（3）响应人应根据本章内容和要求，提供对应资料，无遗漏。

（4）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第六章 响应文件格式

重庆三峡银行2026年度

视频监控设备采购项目（第二次）

响  应  文  件

响应人：                （盖单位公章）

年     月     日

## 目  录

一、响应函

二、费用清单一览表文件

（一）报价一览表

（二）分项报价明细表

三、法定代表人身份证明或授权委托书文件

（一）法定代表人/分支机构负责人身份证明及授权委托书（含分支机构）（如有）

（二）授权委托书（如有）

四、商务部分文件

五、技术部分文件

六、资格审查资料

（一）响应人基本情况介绍，资质证明等

- 书面声明

（三）中国执行信息公开网截图

（四）项目案例和业绩证明文件复印件

（五）产品制造厂商资格声明或商标注册证明等

（六）所投产品制造商出具的授权书复印件（如有）

（七）响应承诺函

（八）技术条款偏离表、《商用密码产品认证证书》、承诺函

（九）产品一致性承诺函和提供检验报告承诺函

（十）满足包括但不限于GA38-2021、GB20815-2006等相关文件及其规范性引用文件的相关要求，并实时更新的承诺函

（十一）其他（如有）

一、响应函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到重庆三峡银行2026年度视频监控设备采购项目（第二次）询比文件，经详细研究，决定参加该询比项目并响应。

1、愿意按照询比文件中的一切要求，以响应文件中的内容和报价承担和完成本项目。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份，副本一份，电子文件一份。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行询比文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供询比文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是成交的唯一条件。

6、响应有效期为响应截止日期后90天内。

响应人（公章）：

响应人联系人：

响应人联系人联系电话：

年     月     日

二、费用清单一览表文件

### （一）报价一览表

| 响应人全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 响应总报价（含税） | 小写： 人民币 大写： 人民币 |
| 开具发票类型 | 税率为 %的增值税专用发票 |
| 备注：响应总报价（含税）=各类型产品响应单价（含税）之和。 |  |

注：上述税率为推荐税率，因国家政策产生的特殊情况除外，若有税收优惠请附相关凭证。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

响应人：

（公章）

年     月     日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

（二）分项报价明细表

本项目针对如下各项产品进行公开采购，具体产品的数量以采购人实际需求量为主，采购人不做产品数量的承诺；响应人所投产品的响应单价不得超出本次询比的单项产品最高限价，产品限价以第一章询比公告的1.4《拟入围主机、摄像机类型及最高限价表》。

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 最高限价（含税） (元/台) | 响应单价（含税） （元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路16盘位硬盘录像机 （不含硬盘） | 台 | 4200 |  |  |
| 2 | 智能行为分析主机 | 台 | 6000 |  |  |
| 摄像机类 |  |  |  |  |  |
| 3 | 200万针孔网络摄像机 | 台 | 300 |  |  |
| 4 | 200万半球型网络摄像机 | 台 | 440 |  |  |
| 5 | 200万枪型网络摄像机 （自带一体化支架） | 台 | 575 |  |  |
| 6 | 400万半球型网络摄像机 | 台 | 459 |  |  |
| 7 | 400万枪型网络摄像机 （自带一体化支架） | 台 | 585 |  |  |
| 8 | 200万7寸球型摄像机 | 台 | 1450 |  |  |
| 9 | 400万热成像半球摄像机 | 台 | 1400 |  |  |
| 10 | 800万双网口枪型网络摄像机 （自带一体化支架） | 台 | 850 |  |  |
| 11 | 400万三目行为分析摄像机 | 台 | 1950 |  |  |
| 12 | 400万智能行为分析半球摄像机 | 台 | 630 |  |  |
| 13 | 600万双镜头网络摄像机 | 台 | 470 |  |  |
| 14 | 200万广角网络半球 | 台 | 270 |  |  |
| 15 | 200万国密枪型网络摄像机 | 台 | 650 |  |  |
| 16 | 200万国密半球网络摄像机 | 台 | 650 |  |  |

以上产品价格均为含税价，质保期为5年

三、法定代表人身份证明或授权委托书文件

（一）法定代表人/分支机构负责人身份证明及授权委托书（含分支机构）（如有）

法定代表人/分支机构负责人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（响应人法定代表人/分支机构负责人姓名）在        （响应人名称）任        （职务名称）职务，是（响应人名称）        的法定代表人/分支机构负责人。

特此证明。

响应人：

（响应人公章）

年   月   日

（附：法定代表人/分支机构负责人身份证正反面复印件）

注：若自然人参与响应办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（二）授权委托书（如有）

（适用于有委托代理人的情况时采用）

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（响应人法定代表人/分支机构负责人名称）是        （响应人名称）的法定代表人（分支机构负责人），特授权        （委托代理人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对委托代理人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

| 委托代理人 | 响应人法定代表人/分支机构负责人名称： |
| --- | --- |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |

（附：委托代理人身份证正反面复印件）

响应人：

（响应人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人（分支机构负责人）办理并签署响应文件的，不提供此文件。

四、商务部分文件

（根据询比文件要求，提供相关材料）

五、技术部分文件

（根据询比文件要求，提供相关材料）

六、资格审查资料

（一）响应人基本情况介绍，资质证明等

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人/分支机构负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）、总公司授权委托书、资质证明复印件等。

### （二）书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（响应人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目询比活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的响应人资格条件；我公司本次如若成交，成交后不会对项目进行转包。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（响应人公章）

年   月   日

### （三）中国执行信息公开网截图

1.法人在中国执行信息公开网的查询截图并加盖单位鲜章

2.法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图并加盖单位鲜章

### （四）项目案例和业绩证明文件复印件

1、合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）

2、项目简介（格式自拟）

3、合同对应的发票之一（网上税务系统查询（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）该发票的截图，发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（响应人）一致）。

4、如证明材料主体与响应人名称不一致，主体应与响应人为同一企业法人或属于同一集团，需提供承诺函，并在承诺函中说明关联关系，加盖主体及响应人公章

### （五）产品制造厂商资格声明或商标注册证明

提供生产制造相关产品能力的证明材料，包括但不限于产品制造厂商资格声明或者商标注册证明

### （六）所投产品制造商出具的授权书复印件（如有）

若响应人为代理商，除提供产品制造商生产制造相关产品能力的证明材料外，还需提供所投产品制造商出具的授权书复印件。

### （七）响应承诺函

根据第五章“项目要求”内容，做出整体承诺，格式自拟。

（八）技术条款偏离表、《商用密码产品认证证书》、承诺函

所有技术参数要求皆可正偏离，不接受有负偏离项,并按根据第五章“4.技术要求”的15、16条款要求提供具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》。响应人应承诺满足本章产品技术参数所有要求，无负偏离项并具有相应的检测报告。

【1、提供技术条款偏离表；2、提供《商用密码产品认证证书》；3、承诺满足本章产品技术参数所有要求，无负偏离项并具有相应的检测报告，提供承诺函，格式自拟】

技术条款偏离表

| 序号 | 询比文件条目号 | 询比文件XX要求 | 响应文件对应XX要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例 | 第五章XXX条 | XXXXXX（询比文件原文） | 满足 XXXXXX（响应文件原文） | 满足 无偏离 |

注：根据第五章“4.技术要求”中内容填写技术条款偏离表，逐一列出，填写与响应，内容齐全、无遗漏。需每页加盖公章。

表格填写说明如下：

“询比文件条目号”：详细写明第几章第几条；

“询比文件XX条款”：询比文件中该条对应内容；

“响应文件对应XX条款”：写明是否满足，并附响应文件中该条对应内容；

“说明”：填写是否满足，是否偏离，正偏离原因。

### （九）产品一致性承诺函和提供检验报告承诺函

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（响应人名称）郑重声明，我公司本次如若成交，承诺成交后会提供第五章 项目要求 4.技术要求中所有的产品进行封样（每种产品提供1份），合同到期后封样结束。我公司本次如若成交，承诺成交后在采购人提出查验要求后的3个工作日内提供对应的检验报告。逾期未提供或与响应文件中要求不符，采购人有权否决我公司的中选资格，限制我公司后续参与采购人其他项目的询比。

特此声明。

（响应人公章）

年   月   日

（十）满足包括但不限于GA38-2021、GB20815-2006等相关文件及其规范性引用文件的相关要求，并实时更新的承诺函

（提供对应承诺函，格式自拟）

### （十一）其他（如有）