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重庆三峡银行安防视频监控维保服务采购项目询比公告
[bookmark: _Toc29828][bookmark: _Toc1435][bookmark: _Toc23137][bookmark: _Toc3165][bookmark: _Toc15916][bookmark: _Toc492300546][bookmark: _Toc31037][bookmark: _Toc22470][bookmark: _Toc21021][bookmark: _Toc19027][bookmark: _Toc22653][bookmark: _Toc13298][bookmark: _Toc31597]1. 询比条件
采购人：重庆三峡银行股份有限公司
资金来源： 企业自筹 ，资金已落实。
项目名称：重庆三峡银行安防视频监控维保服务采购项目
[bookmark: _Toc22009][bookmark: _Toc23667][bookmark: _Toc31834][bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc20299][bookmark: _Toc13223][bookmark: _Toc19608][bookmark: _Toc29603][bookmark: _Toc492300547][bookmark: _Toc17362][bookmark: _Toc24481][bookmark: _Toc15672][bookmark: _Toc21478]2. 询比内容
[bookmark: _Hlk536432704]2.1 询比范围：为我行营业网点、自助银行、离行式自助设备、总行办公大楼及监控中心、万州分行办公大楼及监控中心、西永数据中心办公大楼及监控中心等机构的视频、报警、门禁等安防系统及设施设备进行日常维修和维护保养服务，保障各级机构安防系统及设施设备运行正常（维保服务机构数量以本行实际需要增减）。并在工作日我行营业时段，安排一名技术人员驻场我行总行办公大楼监控中心，保障我行各项安防设施及监控管理系统正常高效运行，及时处理各类故障。
2.2 时间要求：服务期限：2年
2.3 地点要求：采购人总行及及网点，具体网点以第五章项目要求“重庆三峡银行机构统计表”的营业网点为准
[bookmark: _Toc492300548][bookmark: _Toc24295][bookmark: _Toc9779][bookmark: _Toc21473][bookmark: _Toc20142][bookmark: _Toc628][bookmark: _Toc26795][bookmark: _Toc9261][bookmark: _Toc151][bookmark: _Toc9125][bookmark: _Toc9991][bookmark: _Toc10221][bookmark: _Toc12661]3. 响应人资格要求
3.1 本次询比要求响应人须具备以下条件
3.1.1 本次询比要求响应人具备的资质条件：
（1）具备独立承担民事责任的能力，应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，具有在市场监督管理部门依法登记的营业执照，且营业执照有效。
（2）响应人应具有省级以上（含省级）安防技术防范行业设计施工维护能力一级资质。
（3）响应人应取得建设行政主管部门颁发的有效电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并具有安全生产许可证。
3.1.2 响应人还应具有其他相应的能力，如业绩、人员、资金等。详见询比文件第二章响应人须知前附表第 1.4.1 项内容。
3.2 本项目不接受联合体响应。
[bookmark: _Toc6775][bookmark: _Toc287607731][bookmark: _Toc31872][bookmark: _Toc287620670][bookmark: _Toc6233][bookmark: _Toc277082539][bookmark: _Toc10442][bookmark: _Toc26390][bookmark: _Toc11187][bookmark: _Toc5188][bookmark: _Toc2063][bookmark: _Toc200359241][bookmark: _Toc4902][bookmark: _Toc5895][bookmark: _Toc200359430][bookmark: _Toc3527][bookmark: _Toc224103302][bookmark: _Toc430530419][bookmark: _Toc30008][bookmark: _Toc509218695][bookmark: _Toc19369][bookmark: _Toc492300549]4. 询比文件的获取
4.1 本项目采用全流程电子采购，响应人在参与项目前可在重庆市公共资源交易网下载询比文件资料。参与项目的响应人需在重庆市公共资源交易网完成统一用户中心注册以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网“统一用户中心”栏目中“统一用户中心注册”“CA互认与办理”。若响应人未及时完成统一用户中心注册和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子采购的，责任自负。
4.2 响应人可在2026年6月21日17时00分（北京时间）前在重庆市公共资源交易网本项目询比公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。
4.3 采购人应在重庆市公共资源交易网发布澄清或修改。
[bookmark: _Toc277082540][bookmark: _Toc9110][bookmark: _Toc224103303][bookmark: _Toc14552][bookmark: _Toc430530420][bookmark: _Toc8204][bookmark: _Toc2314][bookmark: _Toc200359242][bookmark: _Toc287620671][bookmark: _Toc200359431][bookmark: _Toc15714][bookmark: _Toc23629][bookmark: _Toc25061][bookmark: _Toc287607732][bookmark: _Toc14639][bookmark: _Toc23837][bookmark: _Toc509218696][bookmark: _Toc6579][bookmark: _Toc27424][bookmark: _Toc21073]5. 响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年7月3日9时30分（北京时间），响应人应当在响应截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子响应文件上传。
[bookmark: _GoBack]5.2 未按要求加密的电子响应文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传响应文件的，视为撤回响应文件。
[bookmark: _Toc24240][bookmark: _Toc31327][bookmark: _Toc21928][bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc4346][bookmark: _Toc27842][bookmark: _Toc4450][bookmark: _Toc18124][bookmark: _Toc3258][bookmark: _Toc11935][bookmark: _Toc1610][bookmark: _Toc492300551][bookmark: _Toc20062]6. 发布公告的媒介
本次询比公告在重庆市公共资源交易网上发布。
[bookmark: _Toc903][bookmark: _Toc14113][bookmark: _Toc18933][bookmark: _Toc6030][bookmark: _Toc2931][bookmark: _Toc8501][bookmark: _Toc11678][bookmark: _Toc19538][bookmark: _Toc30480][bookmark: _Toc6875][bookmark: _Toc9366][bookmark: _Toc9586][bookmark: _Toc492300552]7. 联系方式
	[bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc384308187][bookmark: _Toc300834927][bookmark: _Toc352691456][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc247527536][bookmark: _Toc300834929][bookmark: _Toc352691453][bookmark: _Toc369531497][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc17972][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc352691455][bookmark: _Toc384308185][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc361508562][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc10785][bookmark: _Toc369531495][bookmark: _Toc369531498][bookmark: _Toc30817][bookmark: _Toc300834930][bookmark: _Toc361508563][bookmark: _Toc361508560][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc384308188][bookmark: _Toc144974480]项目需求咨询

	项目联系人：张革
	联系方式：023-88890589

	

	项目流程咨询

	平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	平台联系人：吴老师
	联系方式：023-63621694

	技术支持联系方式：023-63153651

	

	采购人联系方式

	联系人：杨老师
	联系方式：023-88890381

	采购人地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层



[bookmark: _Toc31594][bookmark: _Toc13951]

[bookmark: _Toc19839][bookmark: _Toc19957][bookmark: _Toc22801][bookmark: _Toc17165][bookmark: _Toc22383][bookmark: _Toc15170][bookmark: _Toc843][bookmark: _Toc32529][bookmark: _Toc23913][bookmark: _Toc12723][bookmark: _Toc10024][bookmark: _Toc22838][bookmark: _Toc4960][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc6235][bookmark: _Toc8395][bookmark: _Toc14865][bookmark: _Toc8779][bookmark: _Toc28571][bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc2679][bookmark: _Toc889][bookmark: _Toc22621]第二章 响应人须知
[bookmark: _Toc18765][bookmark: _Toc9153][bookmark: _Toc27892][bookmark: _Toc22647][bookmark: _Toc21139][bookmark: _Toc11413][bookmark: _Toc10331][bookmark: _Toc25333][bookmark: _Toc15702][bookmark: _Toc6463][bookmark: _Toc4189]响应人须知前附表
正文内容不允许修改。若响应人须知前附表与正文不一致的地方，以响应人须知前附表为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.4.1
	响应人资质条件、能力和信誉
	1.资质条件
（1） 具有独立承担民事责任的能力，应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，具有在市场监督管理部门依法登记的营业执照，且营业执照有效。
【提供：响应人有效营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明】
（2）响应人应具有省级以上（含省级）安防技术防范行业设计施工维护能力一级资质。
【提供省级以上（含省级）安防技术防范行业设计施工维护能力一级资质材料扫描件】
（3）响应人应取得建设行政主管部门颁发的有效电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并具有安全生产许可证。
【提供1.电子与智能化工程专业承包二级及以上资质扫描件；2.安全生产许可证扫描件】
2.其他要求
（1）响应人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，2023年6月1日至2026年6月1日内在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】
（2）本项目不允许任何形式的转包【提供书面声明】
（3）法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单（中国执行信息公开网网址：https://zxgk.court.gov.cn/）【提供：1、法人在中国执行信息公开网的查询截图；2、法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图】
（4）响应人须提供从2023年1月1日（以合同签订日期为准）至响应截止日止，至少1个银行省级分行或银行总行机构的安防设施维护保养服务的业绩。【提供响应人合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）安防工程类合同不视为维保业绩】
（5）响应人须是增值税一般纳税人。【提供响应人公司所在地的税务局官网/APP/公众号查询的一般纳税人资格截图】
注1、以上证明文件若采购人存疑，响应人需提供原件备查，响应文件中须附相关证明文件扫描件。项目如为多标段，询比文件中未按标段分别表述的要求、规则、评审办法等内容，均视为适用于所有分包。
2、本项目不接受联合体响应。
3、本次询比不接受曾因响应人的违约行为与采购人发生过纠纷的响应人；不接受与采购人合作过程中不遵守询比文件及合同约定的响应人；不接受曾在采购人项目中存在弄虚作假行为的响应人。若响应人存在上述情况，采购人将有权随时取消其响应资格或成交资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其响应保证金，并追究其相应的法律责任。截至挂网日，存在上述情况的公司已纳入下列清单。


	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

	1.10
	分包
	☑不允许

	3.2
	响应报价
	1、机构维保服务最高限价：

	
	
	序号
	机构类型
	数量（个/人）
	年费用单价最高限价（含税）（元）
	年费用总价最高限价（含税）（元）
	备注

	
	
	1
	营业网点
	102
	5000
	510000
	

	
	
	2
	离行式自助银行
	1
	1600
	1600
	该项暂无：数量按1测算

	
	
	3
	离行式自助单机
	1
	1100
	1100
	

	
	
	4
	总行监控中心驻场技术人员
	1
	150000
	150000
	

	
	
	5
	合计
	
	
	662700
	

	
	
	注：1.除上述营业网点外，另有西永数据中心办公楼及监控中心、万州分行办公楼及监控中心、茶园现金管理中心等非营业网点，该类非营业网点机构其维保费用按照营业网点计费。2.总行监控中心驻场技术人员：该技术人员需在工作日我行营业时段驻场总行办公大楼监控中心，保障我行各项安防设施及监控管理系统正常高效运行，及时处理各类故障。

	
	
	2.本项目所涉及的维修和维护保养零配件（质保五年）共计94个品种，每个品种单件（含税13%）最高限价详见第六章《维修和维护保养零配件报价清单》，最高限价合计：85093.34元。

	
	
	3、报价方式及要求：
详见第六章《响应文件格式》响应函及费用清单报价一览表文件
注：本项目维修和维护保养服务总报价（含税）+维修和维护保养零配件总报价（含税）之和低于两项最高限价（含税）之和60%（448676.004元）的视为无效报价。

	3.4.1
	响应保证金
	是否要求响应人提交响应保证金：
□不要求。
☑要求。
一、响应保证金的交纳方式：
以转账支票或电汇形式交纳响应保证金
1．响应保证金交款形式及要求：响应人从企业的账户在响应截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的响应保证金账户。若响应截止时间延期，则响应保证金提交的截止时间和响应截止时间应当保持一致。不满足上述要求的响应保证金无效。
响应人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
2．以转账支票或电汇形式提交响应保证金的金额：20000元（人民币大写：贰万元整）
3．响应保证金账户及账号（任选其一）：
详见重庆市公共资源交易网对应本项目询比公告信息栏中的保证金信息。
响应保证金以重庆市公共资源交易中心提交的保证金交纳情况为准。（付款凭证不作为评审因素，响应人无需提供付款凭证）
4．响应保证金有效期与响应有效期一致。

	4.2.3
	响应文件是否退还
	否

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同响应截止时间
开标地点：重庆市公共资源交易中心开标室（具体请登陆重庆市公共资源交易网查询或递交响应文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。
特别注意：1、解密电子响应文件须使用加密该电子响应文件的同一CA数字证书。2、响应人代表可携带该CA数字证书到开标现场完成响应文件解密工作，或通过互联网使用该CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，采用远程解密的方式在规定的时间内完成响应文件解密工作。

	5.1.2
	解密时间
	解密时长为 30 分钟。
特别注意：采购人可根据现场实际情况延长解密时间；因响应人原因造成响应文件未解密的，视为撤销响应文件；因响应人之外原因造成响应文件未解密的，视为撤回响应文件。

	6.1.1
	评审委员会的组建
	评审委员会构成：3人；由采购人按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。

	7.1
	定标方式
	是否授权评审委员会确定成交供应商：
□是
☑否，按评审排序确定成交供应商，成交供应商数量：
1名。

	7.2
	成交结果公示
	公示媒介：重庆市公共资源交易网
公示期限：   3   日

	7.4
	履约担保
	无

	10
	交易相关费用
	响应人参与本询比项目时，一切与响应有关的费用均由响应人自理。
本项目平台服务费为15000元，由成交供应商向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。成交供应商应在领取成交通知书时一次性缴纳，请各响应人综合考虑进行报价。

	11
	需要补充的其他内容
	无




[bookmark: _Toc30085][bookmark: _Toc9208][bookmark: _Toc20731][bookmark: _Toc27507][bookmark: _Toc4800][bookmark: _Toc32653][bookmark: _Toc19537][bookmark: _Toc29298][bookmark: _Toc18815][bookmark: _Toc1688][bookmark: _Toc29794]1. 总则
[bookmark: _Toc8594][bookmark: _Toc19120][bookmark: _Toc26146][bookmark: _Toc32315][bookmark: _Toc7350][bookmark: _Toc27726]1.1 询比项目概况
1.1.1 本项目为非依法必须招标的自主采购项目，按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的精神，结合采购人实际情况组织本次询比。
1.1.2 采购人：见询比公告。
1.1.3 询比项目名称：见询比公告。
[bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc12249][bookmark: _Toc21937][bookmark: _Toc12694][bookmark: _Toc19916][bookmark: _Toc10247][bookmark: _Toc20761]1.2 询比项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源：见询比公告。
[bookmark: _bookmark24]1.2.2 资金落实情况：见询比公告。
[bookmark: _Toc296602423][bookmark: _Toc11922][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc12312][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc15019][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc6874][bookmark: _Toc1470][bookmark: _Toc25813]1.3 询比内容
1.3.1 本次询比范围：见询比公告。
1.3.2 本次询比时间要求：见询比公告。
1.3.3 本次询比地点要求：见询比公告。
1.3.4 本次询比其他要求：见询比公告。
[bookmark: _Toc22359][bookmark: _Toc9456][bookmark: _Toc17091][bookmark: _Toc24725][bookmark: _Toc22871][bookmark: _Toc6266]1.4 响应人资格要求
1.4.1 响应人应具备承担本询比项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质条件：见响应人须知前附表；
（2）其他要求：见响应人须知前附表；
1.4.2 接受联合体响应的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按询比文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本询比项目中响应，否则各相关响应均无效。
1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与采购人存在利害关系且可能影响询比公正性；
（3）与本询比项目的其他响应人为同一个单位负责人；
（4）与本询比项目的其他响应人存在控股、管理关系；
（5）为本询比项目的代建人；
（6）为本询比项目的代理机构；
（7）与本询比项目的代建人或代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本询比项目的代建人或代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消投标资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13）被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（14）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（15）在近三年内响应人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（16）法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc28085][bookmark: _Toc24803][bookmark: _Toc28286][bookmark: _Toc28586][bookmark: _Toc26913][bookmark: _Toc10542]1.5 费用承担
[bookmark: _bookmark27]响应人准备和参加响应活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc17172][bookmark: _Toc31768][bookmark: _Toc21276][bookmark: _Toc19013][bookmark: _Toc32680][bookmark: _Toc15528]1.6 保密
[bookmark: _bookmark28]参与项目的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc32054][bookmark: _Toc12542][bookmark: _Toc8653][bookmark: _Toc18173][bookmark: _Toc4894]1.7 语言文字
询比文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _bookmark29][bookmark: _Toc6369][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc13448][bookmark: _Toc21759][bookmark: _Toc10149][bookmark: _Toc10236]1.8 计量单位
[bookmark: _bookmark30]所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc21008][bookmark: _Toc5345][bookmark: _Toc29029][bookmark: _Toc21244][bookmark: _Toc29191][bookmark: _Toc23139]1.9 踏勘现场
1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。 
1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _bookmark31][bookmark: _Toc14791][bookmark: _Toc11094][bookmark: _Toc18607][bookmark: _Toc19967][bookmark: _Toc24328][bookmark: _Toc14937]1.10 分包
响应人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合响应人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质条件等限制性条件。
[bookmark: _Toc10099][bookmark: _Toc8742][bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc30307][bookmark: _Toc28351][bookmark: _Toc14732]1.11 偏离
响应人须知前附表允许响应文件偏离询比文件某些要求的，偏离应当符合询比文件规定 的偏离范围和幅度。
[bookmark: _bookmark34][bookmark: _bookmark33][bookmark: _Toc8915][bookmark: _Toc15158][bookmark: _Toc11546][bookmark: _Toc1170][bookmark: _Toc20022][bookmark: _Toc24687][bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc15424][bookmark: _Toc21783][bookmark: _Toc16306][bookmark: _Toc26703]2. 询比文件
[bookmark: _Toc11650][bookmark: _Toc9284][bookmark: _Toc23918][bookmark: _Toc27576][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc27175]2.1 询比文件的组成
本询比文件包括：
（1）询比公告/询比邀请函；
（2）响应人须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）项目要求；
（6）响应文件格式；
（7）响应人须知前附表规定的其他材料。
[bookmark: _bookmark35]根据本章第 2.2 项和第 2.3 项对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。
[bookmark: _Toc12447][bookmark: _Toc12183][bookmark: _Toc1065][bookmark: _Toc6713][bookmark: _Toc6519][bookmark: _Toc1903]2.2 询比文件的澄清
2.2.1 响应人应仔细阅读询比文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在规定的时间前在本项目询比公告网页下方“我要提问”栏提交。响应人未提出，则视为响应人已全面确认询比文件内容。
2.2.2 询比文件的澄清将在重庆市公共资源交易网发布，但不指明澄清问题的来源，无论响应人是否查看，均视为所有潜在响应人清楚知晓澄清全部内容。响应人应在响应截止时间前密切关注澄清发布的相关内容。
2.2.3 采购人在认为有必要对响应人所提问题进行回复或对询比文件进行补充修改时，将在《重庆市公共资源交易网》“答疑补遗”栏上发布澄清修改文件。响应人应下载最新的澄清修改文件，重新制作响应文件并上传。不论响应人下载与否，都视为响应人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网》上发布的所有资料并全部知晓有关询比过程和事宜，由此产生的一切后果由响应人自负。
[bookmark: _Toc7138][bookmark: _Toc6854][bookmark: _Toc22382][bookmark: _Toc217][bookmark: _Toc11267][bookmark: _Toc3921]2.3 询比文件的修改
按照本章第 2.2 项询比文件的澄清相关内容及方式执行。
[bookmark: _Toc15057][bookmark: _Toc22544][bookmark: _Toc4158][bookmark: _Toc15205][bookmark: _Toc23215][bookmark: _Toc22215]2.4 询比文件的异议
响应人对询比文件和澄清修改文件有异议的，应当在响应截止时间3日前，以书面形式通知采购人。采购人认为有必要对响应人所提异议进行回复时，将以书面形式回复。
[bookmark: _bookmark38][bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc19407][bookmark: _Toc16733][bookmark: _Toc13416][bookmark: _Toc13305][bookmark: _Toc17585][bookmark: _Toc2009][bookmark: _Toc14482][bookmark: _Toc24799][bookmark: _Toc23620][bookmark: _Toc30337][bookmark: _Toc27894]3. 响应文件
[bookmark: _Toc30728][bookmark: _Toc8146][bookmark: _Toc6338][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc28868][bookmark: _Toc3159]3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容：
详见响应文件格式。
[bookmark: _Toc21044][bookmark: _Toc2506][bookmark: _Toc26265][bookmark: _Toc24424][bookmark: _Toc28457][bookmark: _Toc6669]3.2 响应报价
3.2.1  含税响应报价应包括国家规定的增值税税金，除响应人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。响应人应按第六章“响应文件格式”的要求进行报价。
3.2.2  响应人应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。
3.2.3  响应报价为各分项报价金额之和；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2.4  采购人设有最高限价的，响应人的响应报价不得超过最高限价，最高限价在响应人须知前附表中载明。
3.2.5  响应报价的其他要求见响应人须知前附表。
[bookmark: _Toc6603][bookmark: _Toc26971][bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc31408][bookmark: _Toc300][bookmark: _Toc30421]3.3 响应有效期
3.3.1 响应有效期为90天（从提交响应文件截止日起计算）。
3.3.2 在响应有效期内，响应人撤销或修改其响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。
[bookmark: _Toc2320][bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc6048][bookmark: _Toc21451][bookmark: _Toc22924][bookmark: _Toc30512]3.4 响应保证金
3.4.1 响应人须知前附表规定递交响应保证金的，响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额、形式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。
联合体响应的，其响应保证金可以由牵头人递交，并应符合响应人须知前附表的规定。
3.4.2 响应人不按本章第 3.4.1 项要求提交响应保证金的，评审委员会将否决其响应。
3.4.3 响应保证金退还
采购人应当在成交通知书发出后将成交通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到资料之次日起2个工作日内，向除成交供应商以外的响应人，退还响应保证金及银行同期活期存款利息。
采购人应当在合同生效后将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到资料之次日起2个工作日内，向成交供应商退还响应保证金及银行同期活期存款利息。
响应保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心。
3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：
（1）响应人在响应有效期内撤销响应文件；
（2）成交供应商出现本章第 7.5.2 项的情形；
（3）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金；
（4）成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的；
（5）成交供应商因自身原因不能履行合同；
（6）成交供应商响应材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况；
（7）采购人有权对响应人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假、串通等情形的，响应保证金不予退还；
[bookmark: _bookmark43]（8）发生响应人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形；
给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc21558][bookmark: _Toc26337][bookmark: _Toc57820583][bookmark: _Toc224103340][bookmark: _Toc509218733][bookmark: _Toc287607769][bookmark: _Toc287620708][bookmark: _Toc200513149][bookmark: _Toc14456][bookmark: _Toc10504][bookmark: _Toc430530458][bookmark: _Toc26066][bookmark: _Toc277082575][bookmark: _Toc30129][bookmark: _Toc10387][bookmark: _Toc15728][bookmark: _Toc200513150][bookmark: _Toc12258][bookmark: _Toc224103341][bookmark: _Toc509218734][bookmark: _Toc287620709][bookmark: _Toc287607770][bookmark: _Toc6059][bookmark: _Toc57820584][bookmark: _Toc2854][bookmark: _Toc277082576][bookmark: _Toc16114][bookmark: _Toc430530459]3.5 资格审查资料
响应人应附响应人须知前附表第 1.4.1 项中要求的相关证明材料。
询比公告规定接受联合体响应的，详见询比公告联合体响应相关内容。
[bookmark: _Toc27555][bookmark: _Toc5230][bookmark: _Toc20891][bookmark: _Toc2965][bookmark: _Toc1411][bookmark: _Toc25167]3.6 备选响应方案
响应人不得递交备选响应方案。
[bookmark: _Toc30024][bookmark: _Toc6022][bookmark: _Toc16113][bookmark: _Toc3828][bookmark: _Toc22182][bookmark: _Toc32084]3.7 响应文件的编制
3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
3.7.2 响应文件应当对询比文件有关时间要求、地点要求、响应有效期、项目要求、询比范围等实质性内容做出响应。
3.7.3 响应文件的签名盖章要求
响应文件应使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制工具编制而成。第六章 响应文件格式要求签名（或盖章）的须齐全，要求签名（或盖章）的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。
若允许分支机构参与响应的，文件中要求法定代表人签名（或盖章）的地方由分支机构负责人签名（或盖章）。
若响应人为联合体，则联合体协议书中各联合体成员单位签名（或盖章）须齐全，要求各联合体成员盖单位公章的，各联合体成员盖章须齐全；联合体协议书以外的响应文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章），要求响应人加盖单位公章的，均由联合体牵头人使用 CA 数字证书加盖其单位电子印章。
未按上述规定执行的，交由评审委员会作否决响应处理。
3.7.4 响应文件份数
本项目采用全流程电子采购，响应人提供的响应文件为：加密的电子响应文件（网上递交）一份。
3.7.5 编制要求
（1）响应文件应按规定格式排版，并编制目录。
（2）电子响应文件由响应人使用“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制工具制作生成。
（3）响应人在编制电子响应文件时原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。
（4）按本章第 3.7.3 项签名盖章要求进行响应文件的签署。
[bookmark: _bookmark48][bookmark: _bookmark47][bookmark: _Toc14225][bookmark: _Toc6296][bookmark: _Toc9470][bookmark: _Toc3668][bookmark: _Toc19810][bookmark: _Toc26973][bookmark: _Toc6101][bookmark: _Toc3330][bookmark: _Toc16764][bookmark: _Toc17923][bookmark: _Toc31670]4. 响应
[bookmark: _Toc13147][bookmark: _Toc6930][bookmark: _Toc25296][bookmark: _Toc15697][bookmark: _Toc25474][bookmark: _Toc13586]4.1 响应文件的密封和标记
4.1.1 响应文件的密封
电子响应文件如未按要求加密，将无法上传至重庆市电子招投标系统。逾期未完成上传响应文件的，视为撤回响应文件。
4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密的电子响应文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统。
[bookmark: _Toc9230][bookmark: _Toc19599][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc22600][bookmark: _Toc3400][bookmark: _Toc1764]4.2 响应文件的递交
4.2.1 响应人应在询比公告规定的响应截止时间前递交响应文件。
4.2.2 响应人递交响应文件的地点
响应人应当在响应截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子响应文件上传。
4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。
4.2.4 响应人完成电子响应文件上传后，重庆市电子招投标系统即时向响应人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 逾期送达的响应文件，重庆市电子招投标系统将予以拒收。
[bookmark: _bookmark50][bookmark: _Toc19208][bookmark: _Toc28442][bookmark: _Toc5175][bookmark: _Toc13663][bookmark: _Toc30995][bookmark: _Toc1232]4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在询比公告规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。响应人修改响应文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求重新对响应文件进行电子签章，再按照本章第 4.2 项的要求提交。
4.3.2 响应人对加密的电子响应文件进行撤回的，在重庆市电子招投标系统直接进行撤回操作。
[bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark51][bookmark: _Toc12551][bookmark: _Toc7813][bookmark: _Toc10856][bookmark: _Toc9503][bookmark: _Toc6253][bookmark: _Toc26223][bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc23004][bookmark: _Toc16575][bookmark: _Toc27051][bookmark: _Toc11414]5. 开标
[bookmark: _bookmark53][bookmark: _Toc11425][bookmark: _Toc30565][bookmark: _Toc19984][bookmark: _Toc304][bookmark: _Toc20982][bookmark: _Toc24254]5.1 开标时间和地点
5.1.1 采购人在询比公告规定的响应截止时间（开标时间）和本章第 4.2.2 项规定的地点公开开标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.1.2 解密时间
响应人在响应人须知前附表第 5.1.2 项规定的解密时间内在线或到开标现场完成响应文件解密工作。
[bookmark: _bookmark54][bookmark: _Toc14296][bookmark: _Toc30693][bookmark: _Toc9559][bookmark: _Toc4528][bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc10329]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1. 开标时间（应与响应截止时间一致），交易系统自动提取所有在响应截止时间前成功投递的响应文件，系统自动展示响应人数量是否大于（等于）3家，经采购人确认达到法定开标条件的，系统进入开标环节。
2. 响应文件提取完成，经采购人确认开始解密环节，响应人在询比文件规定的时间内自行解密其经加密的电子响应文件。
3. 汇总响应保证金交纳情况（若有）
展示以电子转账方式递交响应保证金的保证金交纳情况，应至少包含响应人名称、金额、响应保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表中记录并交由评审委员会评审。
4. 公布开标一览表等内容。
5. 响应人对开标有异议的，应当场或在线提出，由采购人当场或在线答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，生成开标记录表。
6. 开标结束。
[bookmark: _bookmark56][bookmark: _bookmark57][bookmark: _Toc20910][bookmark: _Toc24209][bookmark: _Toc31149][bookmark: _Toc26161][bookmark: _Toc20895][bookmark: _Toc27539][bookmark: _Toc10868][bookmark: _Toc14067][bookmark: _Toc22198][bookmark: _Toc14150][bookmark: _Toc18679]6. 评审
[bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc21633][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc15727][bookmark: _Toc2321][bookmark: _Toc7058]6.1 评审委员会
6.1.1 评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人或其委托的代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。
6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）响应人或响应人主要负责人的近亲属；
（2）与响应人有经济利益关系，可能影响对公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；
（4）与响应人有其他利害关系。
[bookmark: _bookmark58]6.1.3 评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc30262][bookmark: _Toc29788][bookmark: _Toc15419][bookmark: _Toc17489][bookmark: _Toc30331][bookmark: _Toc819]6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _bookmark59][bookmark: _Toc4172][bookmark: _Toc18425][bookmark: _Toc30364][bookmark: _Toc14381][bookmark: _Toc19334][bookmark: _Toc12132]6.3 评审
评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
[bookmark: _Toc4675][bookmark: _Toc16020][bookmark: _Toc31744][bookmark: _Toc28008][bookmark: _Toc4795][bookmark: _Toc29641][bookmark: _Toc21056][bookmark: _Toc14246][bookmark: _Toc19570][bookmark: _Toc11507][bookmark: _Toc26406]7. 合同授予
[bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc296602456][bookmark: _Toc6944][bookmark: _Toc30960][bookmark: _Toc247085725][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc246996211][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc16559][bookmark: _Toc22070][bookmark: _Toc549][bookmark: _Toc246996954][bookmark: _Toc21573]7.1 定标方式
详见响应人须知前附表。
[bookmark: _Toc6841][bookmark: _Toc28926][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc11154][bookmark: _Toc868][bookmark: _Toc296602457][bookmark: _Toc17761]7.2 成交结果公示
采购人在响应人须知前附表规定的媒介公示成交结果。
响应人对公示的成交结果有异议，响应人需在公示期内以书面形式向采购人提出异议。采购人认为有必要对响应人所提异议进行回复时，将以书面形式进行回复。
异议邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com
[bookmark: _Toc24709][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc26895][bookmark: _Toc32208][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc15676][bookmark: _Toc3555]7.3 成交通知
在本章第 3.3 项规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。
[bookmark: _Toc2420][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc32063][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc21429][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc11699][bookmark: _Toc28380][bookmark: _Toc22085][bookmark: _Toc247085727]7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按询比文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保方式向采购人提交履约担保。
7.4.2 成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc7074][bookmark: _Toc15270][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc16659][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc22348][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc1934][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc8315][bookmark: _Toc246996957]7.5 签订合同
7.5.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起，根据成交通知书要求，在规定时间内与采购人对接，并根据询比文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。
7.5.2 成交供应商无正当理由拒签合同的，且经采购人书面通知后仍不按照通知要求签订合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.4 如成交供应商因下述原因导致无法履约或签订合同。采购人可以重新采购或顺延下一排名成为成交供应商：
（1）成交供应商出现本章第 7.5.2 项的情形；
（2）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金；
（3）成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的；
（4）成交供应商因自身原因不能履行合同；
（5）成交供应商响应材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况；
（6）采购人发现成交供应商有弄虚作假、串通等情形；
（7）发生响应人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _Toc32153][bookmark: _Toc21005][bookmark: _Toc287607789][bookmark: _Toc287620728][bookmark: _Toc57820604][bookmark: _Toc224103360][bookmark: _Toc17457][bookmark: _Toc17926][bookmark: _Toc1263][bookmark: _Toc12959][bookmark: _Toc11646][bookmark: _Toc17559][bookmark: _Toc15723][bookmark: _Toc277082595][bookmark: _Toc21562][bookmark: _Toc3145][bookmark: _Toc509218753][bookmark: _Toc430530478][bookmark: _Toc200513169]8. 重新询比和不再询比
[bookmark: _Toc224103361][bookmark: _Toc287607790][bookmark: _Toc200513170][bookmark: _Toc277082596][bookmark: _Toc509218754][bookmark: _Toc57820605][bookmark: _Toc430530479][bookmark: _Toc287620729][bookmark: _Toc15392][bookmark: _Toc24727][bookmark: _Toc15291][bookmark: _Toc25047][bookmark: _Toc28502][bookmark: _Toc30048]8.1 重新询比的情形
有下列情形之一的，采购人将重新询比：
（1）响应截止时间止，响应人少于 3 个的；
（2）经评审委员会评审后否决所有响应文件的；
（3）经评审委员会评审后部分响应文件被否决，导致有效响应人不足三个，且评审委员会论证后不具有竞争性的；
（4）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc14992][bookmark: _Toc430530480][bookmark: _Toc509218755][bookmark: _Toc287607791][bookmark: _Toc1410][bookmark: _Toc23921][bookmark: _Toc224103362][bookmark: _Toc200513171][bookmark: _Toc24089][bookmark: _Toc8589][bookmark: _Toc18616][bookmark: _Toc57820606][bookmark: _Toc277082597][bookmark: _Toc287620730]8.2 重新询比和不再询比
8.2.1 重新询比的响应人仍然少于三个的，按照询比文件规定的程序开标和评审。重新询比经评审有有效响应人的，应当依法确定排名；无有效响应人的，可以不再进行询比。
8.2.2 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次询比自动终止，双方互不承担责任，采购人有息退还响应保证金。
8.2.3 签订合同之前，采购人发现成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人可废除成交供应商资格。
[bookmark: _bookmark69][bookmark: _bookmark68][bookmark: _Toc2927][bookmark: _Toc1850][bookmark: _Toc8994][bookmark: _Toc5423][bookmark: _Toc1397][bookmark: _Toc18073][bookmark: _Toc16416][bookmark: _Toc303][bookmark: _Toc6688][bookmark: _Toc27494][bookmark: _Toc31480]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc27593][bookmark: _Toc10403][bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc32465][bookmark: _Toc658][bookmark: _Toc22469]9.1 对采购人的纪律要求
[bookmark: _bookmark70]采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc10781][bookmark: _Toc19782][bookmark: _Toc197][bookmark: _Toc31192][bookmark: _Toc15105][bookmark: _Toc25110]9.2 对响应人的纪律要求
[bookmark: _bookmark71]响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交资格；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
[bookmark: _Toc16679][bookmark: _Toc15498][bookmark: _Toc26862][bookmark: _Toc6414][bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc16517]9.3 对评审委员会成员的纪律要求
[bookmark: _bookmark72]评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、排名的情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
[bookmark: _Toc8033][bookmark: _Toc12815][bookmark: _Toc18411][bookmark: _Toc19044][bookmark: _Toc29611][bookmark: _Toc14564]9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _bookmark73]与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、排名的情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
[bookmark: _Toc20373][bookmark: _Toc16821][bookmark: _Toc11616][bookmark: _Toc16311][bookmark: _Toc9712][bookmark: _Toc10446]9.5 投诉
响应人对采购人回复不满意，可向采购人纪检监察部投诉。
投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com
[bookmark: _Toc4439][bookmark: _Toc23331][bookmark: _Toc9029][bookmark: _Toc23403][bookmark: _Toc28800][bookmark: _Toc11971][bookmark: _Toc8004][bookmark: _Toc13757][bookmark: _Toc19672][bookmark: _Toc12390][bookmark: _Toc23202]10. 交易相关费用
交易相关费用：见响应人须知前附表。
[bookmark: _bookmark75][bookmark: _bookmark74][bookmark: _Toc23894][bookmark: _Toc19461][bookmark: _Toc24280][bookmark: _Toc16196][bookmark: _Toc14220][bookmark: _Toc8753][bookmark: _Toc5729][bookmark: _Toc23036][bookmark: _Toc8775][bookmark: _Toc30795][bookmark: _Toc27667]11. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。
[bookmark: _Toc492300620][bookmark: _Toc30270]

[bookmark: _Toc11978][bookmark: _Toc22047][bookmark: _Toc15706][bookmark: _Toc57820625][bookmark: _Toc9651][bookmark: _Toc1048][bookmark: _Toc32563][bookmark: _Toc509218774][bookmark: _Toc8969][bookmark: _Toc23643][bookmark: _Toc16655][bookmark: _Toc6462][bookmark: _Toc9713][bookmark: _Toc16641][bookmark: _Toc7620][bookmark: _Toc31856][bookmark: _Toc16002][bookmark: _Toc21818][bookmark: _Toc4610][bookmark: _Toc21624][bookmark: _Toc25902][bookmark: _Toc15116][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc379581361][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc330213998]
[bookmark: _Toc26924][bookmark: _Toc10731][bookmark: _Toc28232][bookmark: _Toc24046][bookmark: _Toc25440][bookmark: _Toc12036][bookmark: _Toc277082617][bookmark: _Toc430530499][bookmark: _Toc287607811][bookmark: _Toc287620750][bookmark: _Toc224103383]第三章评审办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc8676][bookmark: _Toc10085][bookmark: _Toc509218775][bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc915][bookmark: _Toc18324][bookmark: _Toc1355][bookmark: _Toc9062][bookmark: _Toc18991][bookmark: _Toc6098][bookmark: _Toc15653][bookmark: _Toc16708][bookmark: _Toc6005][bookmark: _Toc57820626]评审办法前附表
评审办法中的评审内容必须和响应人须知中的对应内容一致，若响应人须知中未作要求的内容，不得列入评审办法作为评定依据。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	排序方式
	综合评分相等时，以维修和维护保养服务总报价（不含税）+维修和维护保养零配件总报价（不含税）之和低的优先；报价之和也相等的，由评审委员会按照单个案例金额最大的优先原则确定排名。

	2.1.1
	形式评审标准
	响应人名称
	与营业执照及资质证书一致

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的规定

	2.1.2
	资格评审标准
	资质条件
	符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定

	[bookmark: _Toc49247698]2.1.3
	响应性评审 标准
	响应报价
	符合第二章“响应人须知”第 3.2 项规定

	
	
	响应内容
	1. 符合第二章“响应人须知”第 1.3 项规定

	
	
	响应保证金
	符合第二章“响应人须知”第 3.4.1 项规定（响应保证金以重庆市公共资源交易中心开标现场获取的保证金交纳情况为准）

	2.2.1
	分值构成
(总分 100 分)
	商务部分：25分
技术部分：25分
响应报价：50分

	2.2.2
（1）
	商务评分标准（A）
	合同业绩（12分）
	响应人从2023年1月1日（以合同签订日期为准）至响应截止日止，每有1个银行省级分行或银行总行机构安防设施维护保养业绩得3分，本项最多得12分。（同一银行机构维保业绩只算一次）资格评审部分要求提供的案例不纳入评审【提供响应人合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）安防工程类合同不视为维保业绩】。

	
	
	技术保障（2分）
	响应人取得《二级建造师注册证书》资格的从业人数。每提供1名得1分。本项最多得2分。
（须提供资格证件扫描件、注册证书扫描件和响应人为其缴纳的2026年1月至2026年3月的社保缴纳证明（不含第三方劳务派遣公司代缴情况））

	
	
	服务能力（5分）
	响应人为员工购买社保人数≥20人，得5分；10人≤响应人为员工购买社保人数＜20人，得3分；响应人为员工购买社保人数＜10人，不得分。
（须提供员工人员名册、响应人为其缴纳的2026年1月至2026年3月的社保缴纳证明（不含第三方劳务派遣公司代缴情况），响应人需承诺后期服务本行的维护人员需具备2年以上的安防维保或施工工作经历，无该承诺不得分，提供承诺函（格式自拟））

	
	
	体系认证（6分）
	响应人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每一个证书得2分，本项最多得6分。
（须提供有效期内的证书扫描件）

	2.2.2
（2）
	技术评分标准（B）
	技术方案（15分）
	响应人应根据本项目实际情况，编制《安防视频监控系统维护保养技术方案》。方案应包含但不限于各安防子系统（前端采集系统、存储录像系统、门禁系统、对讲系统、入侵报警系统、显示控制系统等）的检查测试、保养、维修技术方案及总行监控中心驻场技术人员值守方案。其中检查测试技术方案应包含检查测试项目、内容、技术要求、流程、方法等；保养技术方案应包含保养项目、计划、周期、时间等；维修技术方案应包含维修期间的应急和风险缓释措施、维修时限、流程、方法、安防综合管理平台厂商维护服务能力证明材料等。且以上内容均应符合国家、行业相关法律法规及标准。
评审委员会根据响应人提供的《安防视频监控系统维护保养技术方案》。从方案可行性、完整性进行评审，横向比较，酌情给分。优秀得15-10分，良好得9-5分，一般的4-1分。

	
	
	应急保障措施及质量管理方案（10分）
	响应人应根据本项目实际情况，编制《安防视频监控系统应急处置措施和具体实施方案》，且具有适用性。建立安防视频监控系统维护保养质量管理体系，体系应包含但不限于：人员职责管理制度、系统检查测试制度、系统保养制度、系统维修制度、故障处置制度、安全作业制度、质量管理制度等。
评审委员会根据响应人提供的《安防视频监控系统应急处置措施和具体实施方案》。从方案可行性、完整性进行评审，横向比较，酌情给分。优秀得10-7分，良好得6-4分，一般得3-1分。

	2.2.2
（3）
	报价评分标准（C）
	响应报价得分
	响应报价评分规则（分值：50分）
1.有效报价（维修和维护保养服务总报价（不含税）+维修和维护保养零配件总报价（不含税）
2.评审基准价：通过初步评审的响应人有效报价之和的平均价。
当响应单位超过6家（含）时去掉一个最低报价和一个最高报价计算评审基准价。未参与评审基准价计算的响应报价，仍应参加计算相应分值。
3.计算各有效报价与评审基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/评审基准价-1）*100%；
4.报价向上每偏离基准价的1%扣1分；扣完为止，不足1%的不予扣减；
5.报价向下每偏离基准价1%扣0.5分，扣完为止，不足1%的不予扣减。

	3.2.3
	响应人得分
	响应人得分=A+B+C




[bookmark: _Toc30959][bookmark: _Toc22316][bookmark: _Toc27098][bookmark: _Toc11031][bookmark: _Toc15768][bookmark: _Toc15701][bookmark: _Toc20054][bookmark: _Toc10493][bookmark: _Toc57795929][bookmark: _Toc25892][bookmark: _Toc10921][bookmark: _Toc16811][bookmark: _Toc18814]1. 评审方法
本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第 2.2 项规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序进行排名。综合评分相等时，以评审办法前附表约定的原则确定排序。
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2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _bookmark87]2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。
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（1）商务部分：见评审办法前附表；
（2）技术部分：见评审办法前附表；
（3）响应报价：见评审办法前附表；
（4）其他评分因素：见评审办法前附表。
2.2.2 评分标准
（1）商务评分标准：见评审办法前附表；
（2）技术评分标准：见评审办法前附表；
（3）响应报价评分标准：见评审办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评审办法前附表。
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[bookmark: _Toc14558][bookmark: _Toc33106457][bookmark: _Toc20000][bookmark: _Toc3058][bookmark: _Toc1673][bookmark: _Toc200513203][bookmark: _Toc277082623][bookmark: _Toc57795934][bookmark: _Toc509218781][bookmark: _Toc430530505][bookmark: _Toc287620756][bookmark: _Toc12468][bookmark: _Toc10455][bookmark: _Toc287607817][bookmark: _Toc224103389][bookmark: _Toc26580]3.1 初步评审
3.1.1 评审委员会依据本章第 2.1 项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其响应。
3.1.2 响应人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其响应：
（1）第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 响应报价有算术错误及其他错误的，评审委员会按以下原则要求响应人对响应报价进行修正，并要求响应人书面澄清确认。响应人拒不澄清确认的，评审委员会应当否决其响应：
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）响应文件中响应函与开标一览表不一致的，以响应函为准。
（4）含税报价与不含税报价不一致的，以不含税报价修正含税报价。
3.1.4 有效响应人不足三个的，评审委员会应当对有效响应人是否仍具有竞争性进行论证。评审委员会认为有效响应人的经济、技术等指标不具有市场竞争力，不能够满足询比文件要求的，评审委员会应出具竞争性论证情况说明并充分阐明不具有市场竞争力的理由；否则评审委员会应当继续评审并确定排名。
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3.2.1 评审委员会按本章第 2.2 项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 响应人得分=A+B+C+D，若无其他因素D=0。
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3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.3.3 评审委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。
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3.4.1 评审委员会按照得分由高到低的顺序排名。
3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
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重庆三峡银行安防视频监控维保
服务采购项目
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甲方： 
法定代表人：
联系人：
地址： 
联系电话：

乙方：
法定代表人：
联系人：
地址： 
联系电话：

为保证甲方安防视频监控及报警系统的正常运行，确保甲方业务内部控制的需要，甲、乙双方经协商确定，乙方负责对甲方安防视频监控及报警系统的维修和维护保养，并签订本合同，供双方共同遵守。
一、维修、维护工程项目的名称及范围
（一）工程名称：安防视频监控及报警系统的维修和维护保养（含总行办公大楼及监控中心）。
（二）范围：乙方负责甲方指定网点的安防视频监控及报警系统的维修和维护保养（详见附件：重庆三峡银行安防维保清单）。
二、甲方的权利与义务
（一）当安防视频监控及报警系统出现故障不能自行排除时，甲方应立即通知乙方派人维修，通知时应说明故障情况，便于乙方维修人员判断故障及准备配件。
（二）积极配合乙方维护人员对安防视频监控及报警系统进行日常维修和维护保养工作。
（三）按合同约定向乙方付款。
三、乙方的权利与义务
（一）在工作日甲方营业时段，乙方安排一名技术人员驻场甲方总行办公大楼，保障甲方各项安防设施及监控管理系统正常高效运行，及时处理各类故障。
（二）定期严格按照安防视频监控及报警系统保养的工作内容对甲方委托的营业网点、金库、离行式自助银行、离行式单机、办公区域等安防视频监控及报警系统进行维护保养工作，使系统在维护保养期间达到图像清晰、回放正常、音质清楚、外观清洁，保证系统随时处于良好的工作状态，并指导甲方员工正确使用安防设施设备。
    （三）每季度对甲方委托网点的安防视频监控及报警系统进行全覆盖巡检维护不得少于一次，巡检维护内容如下：
1．视频、音频、报警信号线路、摄像机云台控制线路的检测以及系统故障排除、隐患排查等；
2．所有系统设备接口、线路接口焊点的检测等；
3．摄像机镜头日常保养、设备除尘、位置调整、维修、更换及故障排查等；
4．安防视频监控及报警系统软件检测、软件升级、软件维护、数据备份以及故障排查等；
5．为确保甲方安防视频监控及报警系统正常运行的其他必要维护保养工作；
6. 乙方每年应对甲方人员进行安防设施设备使用指导。
（四）乙方接到甲方报修后，做好报修记录，由工程师向甲方相关负责人电话核实具体故障现象，及时安排专业人员上门维护，每次维修及保养服务完成后，需填写维修单，由甲方的相关负责人签字认可，并及时入档妥善保存。乙方全国24小时(节假日无休)报修热线：      。
（五）乙方维护人员应据实填写巡查记录和维修单，检修、调试完成后，应由甲方双方有关人员签字认可，并分别存档。
（六）乙方维护人员必须持有效证件（身份证、工作证），并由甲方开具介绍信，方能进入现场进行维修维护。服务完毕后，应立即离开现场，不得滞留。
（七）服务响应：甲方可通过        电话报修，乙方服务中心在5分钟内作出响应，20分钟之内做出维修安排，并通知故障报修人。在甲方设备发生故障时，乙方应立即做出上门服务安排。重庆市主城区4小时内到达现场，远郊区县8个小时内到达现场，一般性故障应在达到现在后2小时内恢复，较严重性故障应在到达现场后4小时内恢复，严重性故障应在达到现场后12小时内恢复。如遇故障无法在短时间内消除时，乙方应制定临时性应对措施，保障甲方安防视频监控及报警系统的正常运行。因此产生的甲方损失由乙方承担。 
（八）维护结果反馈：
1．乙方在维护保养过程中发现存在可能造成系统运行故障的情况时，应立即通知甲方相关管理部门，提出预防性建议；
2．乙方应及时将每个季度的维护保养情况进行统计汇总，形成书面维护报告提交甲方相关管理部门。
（九）涉及甲方的相关资料和商业秘密，乙方应严格保密，不得泄露。否则甲方因此产生的损失由乙方承担。
（十）乙方在履行合同过程中，必须严格执行甲方的各类管理制度，做到文明服务、礼貌用语、爱护设备，在维修过程中若因乙方原因造成甲方损失的，乙方应承担全部责任，并负责全额赔偿。
四、解约条款
在合同履行过程中，若发现乙方维修人员未满足甲方安防系统处于良好运行状态时，甲方有权要求乙方更换维修人员，若乙方拒不更换维修人员或更换维修人员后仍未能满足甲方安防系统处于良好运行状态的，甲方有权单方终止合同，不再向乙方支付任何费用。若因此造成甲方损失的，乙方应承担全部责任，并负责全额赔偿。
五、维保服务费用及支付方式
（一）维保服务费用以具体参保营业网点数为准，总行办公大楼及监控中心年维保服务费¥     元，单个支行营业网点年维护费¥    元，单个离行式自助银行年维护费¥    元，单个离行式单机年维护费¥    元。（以上费用均为含税价格）
（二）如在维修保养过程中涉及更换设备的，所涉及配件种类及价格详见附件一《维修和维护保养零配件清单》，配件价格表在每年12月份更新一次。在维修过程中如出现配件或整机型号已停产的，乙方应及时通知甲方相关管理人，经双方协商后，在不影响系统正常运行的情况下，可采取其它型号配件或整机进行维修更换，但价格不应高于附件一同类型产品。
（三）甲方如增加、减少维保服务网点时，应提前通知乙方，增加、减少维保服务费用按本合同约定价格标准按实际维护天数进行计算，一年按365天计算。
（四）付款方式：甲方按季度支付乙方维保费用，乙方应在第二季度的首月开具正式、有效、足额的增值税专用发票申请支付上一季度服务费用，同时提供由甲方各参保营业网点安全保卫干部或网点负责人签字确认的维保巡检表及配件更换单，并经甲方审核无误后，甲方将在15日内(遇特殊情况，可在收到正式发票后30日内)将服务费用划入乙方下列银行账户
乙方的收款账号为：
乙方开户行：
乙方收款账户户名：
若乙方开具的发票不合规或甲方未收到发票的，甲方有权不予支付费用且无需承担违约责任。
六、服务期限
合同服务期限为    年   月   日起至    年   月   日止。
七、违约责任
（一）乙方维护人员未能在规定时间内到达故障现场进行系统维护或维护标准未达到甲方要求的，甲方有权每次收取乙方违约金¥300.00元。因甲方因素导致除外。
（二）乙方未按合同要求定期开展巡检保养的，甲方有权每次收取乙方违约金¥1,000.00元。因甲方因素导致除外。
（三）上述违约金甲方有权直接在应支付给乙方的任意一笔维保服务费中优先扣除。
（四）本条第（一）或（二）项情形合同期内各累计出现【】次及以上，甲方有权解除合同。
（五）因乙方原因导致合同解除的，未付款项甲方不再支付，且乙方应按合同总额30%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失及合理费用，如律师费、保全费、保全担保费等。
八、保密条款
（一）乙方所掌握的甲方安防系统及网络结构、IP地址分配范围等信息不得向第三方泄露；
（二）乙方对甲方网点维护过程中所掌握的各种系统数据信息不得带离维护现场，若出现必须将相关信息带回公司做故障分析的情况时应征得甲方书面同意，且应在故障处理完毕后应立即删除，且不得向第三方泄露；
（三）乙方对于甲方的各种管理制度不得向第三方泄露；
（四）乙方违反保密义务的，甲方有权解除合同，乙方应承担因泄密给甲方所带来的全部损失。未付款项甲方不再支付。
九、未尽事宜，甲乙可双方协商解决。
十、双方因履行合同产生争议不能协调解决时，均可向本合同首部载明的甲方地址所在地有管辖权的法院起诉。
十一、除双方另有约定，本合同项下的所有通知均应通过书面形式，按本合同首部载明的住所/地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方住所/地址、联系方式如有变动，应采用公告、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部载明的住所/地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。
发生纠纷的，本合同首部载明的住所/地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。
十二、本合同一式  份，甲乙双方各执   份，双方签章之日起生效。


甲方（盖章）：             乙方（盖章）：


 年  月  日
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1.项目概况
为进一步做好本行营业场所、办公、生产等区域技防工作，强化本行安全防范能力。重庆三峡银行股份有限公司现对重庆三峡银行安防视频监控维保服务采购项目进行公开询比，特邀请有意向的潜在响应人参与响应。
2 项目目标
进一步做好本行营业场所、办公、生产等区域技防工作，强化本行安全防范能力。
3. 项目要求
为我行营业网点、自助银行、离行式自助设备、总行办公大楼大楼及监控中心、万州分行办公大楼及监控中心、西永数据中心办公大楼及监控中心等机构的视频、报警、门禁等安防系统及设施设备进行日常维修和维护保养服务，保障各级机构安防系统及设施设备运行正常（机构明细附后，后续维保服务机构数量已本行实际需要增减）。并在工作日我行营业时段，安排一名技术人员驻场我行总行办公大楼监控中心，保障我行各项安防设施及监控管理系统正常高效运行，及时处理各类故障。
重庆三峡银行机构统计表
	序号
	机构网点名称
	网点类型
	序号
	机构网点名称
	网点类型

	1
	总行营业部
	营业网点
	56
	荣昌支行
	营业网点

	2
	两江支行
	营业网点
	57
	大足支行
	营业网点

	3
	龙头寺支行
	营业网点
	58
	双桥支行
	营业网点

	4
	金开支行
	营业网点
	59
	綦江支行
	营业网点

	5
	北部新区支行
	营业网点
	60
	南州支行
	营业网点

	6
	鸳鸯支行
	营业网点
	61
	南川支行
	营业网点

	7
	锦江支行
	营业网点
	62
	万盛支行
	营业网点

	8
	人和支行
	营业网点
	63
	武隆支行
	营业网点

	9
	渝北支行
	营业网点
	64
	芙蓉支行
	营业网点

	10
	冉家坝支行
	营业网点
	65
	彭水支行
	营业网点

	11
	回兴支行
	营业网点
	66
	黔江支行
	营业网点

	12
	红锦支行
	营业网点
	67
	秀山支行
	营业网点

	13
	空港新城支行
	营业网点
	68
	酉阳支行
	营业网点

	14
	江北支行
	营业网点
	69
	长寿支行
	营业网点

	15
	九街支行
	营业网点
	70
	凤城支行
	营业网点

	16
	鱼复支行
	营业网点
	71
	涪陵支行
	营业网点

	17
	南桥寺支行
	营业网点
	72
	五桂堂支行
	营业网点

	18
	九龙坡支行
	营业网点
	73
	丰都支行
	营业网点

	19
	巴国城支行
	营业网点
	74
	石柱支行
	营业网点

	20
	二郎支行
	营业网点
	75
	垫江支行
	营业网点

	21
	黄杨路支行
	营业网点
	76
	梁平支行
	营业网点

	22
	高新支行
	营业网点
	77
	梁山支行
	营业网点

	23
	南岸支行
	营业网点
	78
	文峰支行
	营业网点

	24
	茶园支行
	营业网点
	79
	开州支行
	营业网点

	25
	福利社支行
	营业网点
	80
	忠县支行
	营业网点

	26
	回龙湾支行
	营业网点
	81
	云阳支行
	营业网点

	27
	弹子石支行
	营业网点
	82
	奉节支行
	营业网点

	28
	渝中支行
	营业网点
	83
	永安支行
	营业网点

	29
	石油路支行
	营业网点
	84
	巫山支行
	营业网点

	30
	大坪支行
	营业网点
	85
	巫溪支行
	营业网点

	31
	沙坪坝支行
	营业网点
	86
	城口支行
	营业网点

	32
	陈家湾支行
	营业网点
	87
	万州分行营业部
	营业网点

	33
	天星桥支行
	营业网点
	88
	万州天城支行
	营业网点

	34
	北碚支行
	营业网点
	89
	万州白岩路支行
	营业网点

	35
	蔡家支行
	营业网点
	90
	万州金狮支行
	营业网点

	36
	巴南支行
	营业网点
	91
	万州太白路支行
	营业网点

	37
	李家沱支行
	营业网点
	92
	万州高笋塘支行
	营业网点

	38
	界石支行
	营业网点
	93
	万州北山支行
	营业网点

	39
	八公里支行
	营业网点
	94
	万州江南支行
	营业网点

	40
	大渡口支行
	营业网点
	95
	万州移民广场支行
	营业网点

	41
	科学城支行
	营业网点
	96
	万州青羊宫支行
	营业网点

	42
	大学城支行
	营业网点
	97
	万州龙宝支行
	营业网点

	43
	璧山支行
	营业网点
	98
	万州双河口支行
	营业网点

	44
	大成广场支行
	营业网点
	99
	万州长龙支行
	营业网点

	45
	永川支行
	营业网点
	100
	万州五桥支行
	营业网点

	46
	华茂支行
	营业网点
	101
	万州王牌路支行
	营业网点

	47
	江津支行
	营业网点
	102
	万州未来城支行
	营业网点

	48
	白沙支行
	营业网点
	103
	财政学校单机
	离行式单机

	49
	双福经开支行
	营业网点
	104
	西永数据中心办公楼
	非营业网点

	50
	合川支行
	营业网点
	105
	西永数据监控中心
	非营业网点

	51
	城北支行
	营业网点
	106
	万州监控中心
	非营业网点

	52
	和平支行
	营业网点
	107
	万州分行大楼
	非营业网点

	53
	铜梁支行
	营业网点
	108
	茶园金库
	非营业网点

	54
	潼南支行
	营业网点
	109
	总行办公大楼
	非营业网点

	55
	东安支行
	营业网点
	110
	总行监控中心
	非营业网点


注：如有网点、机构增减，以采购人实际需求为准。
4. 技术要求
4.1 成交供应商应保证每季度对监控中心及网点进行巡检、每季度至少一次对各机构的监控、报警系统进行现场例行巡检并提供盖章的巡检报告提交到总行，巡检内容包括但不限于对监控主机录像保存、摄像机清尘及位置调整、对主机使用情况、硬盘使用情况、对报警探头进行测试并与中心进行联动、联网调试等日常巡检维护工作。
4.2 网点监控维保、离行式监控维保总行监控中心及万州分行监控中心安防巡检维护内容包括但不限于：对报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查；所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。监控系统摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等；双鉴探测器的检测、探测器的维修及更换、故障排除等；监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等；监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份保存时间、故障排除等。
4.3 监控中心巡检内容：
应该保证每季度对监控中心联网平台进行巡检并包含以下巡检内容包括但不限于：
（1）显示中心服务器功能测试、流媒体服务器功能测试、接警服务服务器功能测试、接警客户端服务器功能测试、C/S客户端功能测试及维护、因厂家设备更新换代后联网平台软件对该设备的兼容。控制终端服务器维护及测试、语音对讲服务器数据备份及功能测试、管理中心服务器数据备份及功能测试、外围设备管理器数据备份及功能测试、多级中心数据备份及功能测试、状态中心的维护和设备添加报警配置以及通道轮巡分组，数据库服务器的备份维护。新增C/S客户端的安装配置。110联网平台和监控中心联网平台的联动配置检查。操作系统的维护（含监控中心联网平台的Windows系统和对讲服务器的Linux系统）。对整个平台的软件故障现场排查、软件故障现场修复解决、技术指导、中心人员技术培训。
（2）巡检前应提交巡检计划安排表，巡检结束后应提交巡检报告。采购人根据巡检计划安排表，通过监控系统回放不定期监督维保方的巡检工作。
（3）对各分控软件增加及巡检使用情况。
4.4 监控中心日常维护内容包括但不限于：
（1）检查监控中心机构树名称与画面叠加名称是否一致，二级行与总行机构树中二级行通道是否一致（包括结构树、通道数量、名称等），对所有设备进行校时；
（2）报警服务、联动服务、流媒体服务、对讲服务等各类服务器的相关服务是否运行正常；
（3）对110平台数据，监控及内部报警数据进行配置，确保报警记录是否能够正常搜索，报警等级设置是否满足要求、并关注无效报警的数量；
（4）中心服务器和调阅室电脑是否存在弱密码（密码要求是数字+大小写字母+特殊字符）、定期根据科技要求对系统进行补丁升级；
（5）定期处理态事感知系统故障报修；
（6）中心机房定期检查线路及设备的正常运行，并做好设备的清灰清洁、隐患排查等；
（7）依据重庆三峡银行相关管理规定分配平台权限配置；
（8）数据库服务器定期的备份维护；
（9）操作系统的维护及升级防病毒检查等；
（10）监控中心值班相关人员的培训及技术指导；
（11）核对前端设备信息。
4.5 网点日常维护内容包括但不限于：
（1）摄像机图像是否清晰、是否存在死角，对摄像机，报警设备进行除尘清洁、校焦等。
（2）录像主机设备参数设置是否正确，检查录像主机录像与报警配置，是否上传中心，对所有监控及报警设备进行校时等。
（3）硬盘是否运行正常，检查录像时间是否符合相规范。
（4）对所有报警探头进行测试（包含本地测试和联网测试），幕帘报警是否正常触发语音，中心是否弹图；震动和烟感是否联动警号，监控中心与网点做警号远程驱动测试、市电断电报警测试、水浸测试等，确保所有报警监控中心能收到。
（5）对讲测试：需要测试网点呼叫中心外，还需要测试中心是否能够呼叫网点。
（6）支行网点副控电脑、网络摄像机、监控主机等监控设备是否存在弱密码（密码要求是数字+大小写字母+特殊字符），并定期更换密码，定期根据相关管理要求对副控系统进行补丁升级。
（7）检查自助区，大额存取机密码遮挡是位置是否正确否，所有区域的拾音器是否正常。
（8）配合银行审核通过的，需要去现场配合银行调取及拷贝录像事件等。
（9）对需要改造的网点进行拆除报备处理，并删除老网点配置数据。
（10）维护以及定期巡检完成后，与监控中心再次确认各设备网络在线状态是否正常，确保无设备在巡检及维修过程中造成的离线。
（11）摄像机照摄区域是否正确。
（12）维护前先与监控心报备，并汇报维修时现场会大概出现的一些情况；
（13）定期巡检时，现场报警测试报备监控中心并与监控中心说明报警信息并在中心平台做好测试记录
（14）做好兴安云日常使用，巡检及报修单据等上传签字，确保设备的正常运行。
（15）相关需求人安装中心客户端及培训操作事项。
（16）采集前端信息
（17）核查因前端布局发生改变导致的摄像机、拾音器、报警等是否合理
4.6 设备损坏更换费用：依据所需要更换设备的实际情况据实结算。
4.7 事件响应：响应时间不超过15分钟，1小时内到达现场并于响应后2小时内完成相关维护。
4.8 电话支持服务：对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系技术人员，电话指导问题的解决方案、操作方法。
4.9 响应人在实施过程中接触到的采购人知识产权、经营信息等。应负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。
[bookmark: _Toc89675153][bookmark: _Toc15059427]5. 其他
其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。
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重庆三峡银行
安防视频监控维保服务采购项目
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响应人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签名）


年  月  日
[bookmark: _Toc224103493]目  录

一、响应函
二、费用清单一览表
（1）维修和维护保养服务报价清单
（2）维修和维护保养零配件报价清单
三、法定代表人身份证明或授权委托书
四、商务部分
五、技术部分
六、资格审查资料
（一）资质条件
（1）营业执照扫描件
（2）省级以上（含省级）安防技术防范行业设计施工维护能力一级资质材料扫描件
（3）电子与智能化工程专业承包二级及以上资质扫描件
（4）安全生产许可证扫描件
（二）其他要求
（1）响应人基本情况介绍，资质证明等
（2）书面声明
（3）中国执行信息公开网截图
（4）项目案例和业绩证明文件扫描件
（5）一般纳税人资格截图
（6）其他资料（如有）


[bookmark: _Toc15556][bookmark: _Toc31142][bookmark: _Toc18781][bookmark: _Toc11738][bookmark: _Toc26124][bookmark: _Toc30084][bookmark: _Toc15038][bookmark: _Toc16248][bookmark: _Toc14188]一、响应函
[bookmark: _Toc296602603][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc179632809][bookmark: _Toc246997100][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc247085875][bookmark: _Toc246996357][bookmark: _Toc13075]                        （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）询比文件的全部内容，愿意以人民币大写         （小写：       元）的维修和维护保养服务总报价（含税），（其中增值税税率为...%)，人民币大写         （小写：       元）的维修和维护保养零配件总报价（含税），（其中增值税税率为...%)；人民币大写         （小写：       元）的维修和维护保养服务总报价（不含税），人民币大写         （小写：       元）的维修和维护保养零配件总报价（不含税），满足询比文件第二章“响应人须知”第 1.3 项全部要求，按合同约定完成本项目。
2．我方承诺符合询比文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，响应文件中没有贵单位不能接受的条件。
3．我方承诺符合询比文件第五章“项目要求”规定的实质性要求。
4．我方承诺在询比文件规定的响应有效期内不撤销响应文件，我方响应询比文件的全部要求。
5．随同本响应函提交响应保证金一份，金额为人民币大写：          （小写：          ）。
6．如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照询比文件要求提交履约担保；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
8．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
9．                （其他补充说明）。

响应人：                　　　　　             （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：                           （签名）
地    址：                                                                            
单位电话（座机）：           委托代理人电话（手机）：                      

	   年      月     日
[bookmark: _Toc246996358][bookmark: _Toc296602604][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc179632810][bookmark: _Toc246997101][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc247085876][bookmark: _Toc30251][bookmark: _Toc18396][bookmark: _Toc287620816][bookmark: _Toc14056][bookmark: _Toc287607869][bookmark: _Toc224103497][bookmark: _Toc277082645][bookmark: _Toc430530532]

[bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc3034][bookmark: _Toc26709][bookmark: _Toc28529][bookmark: _Toc26350][bookmark: _Toc5833][bookmark: _Toc13289][bookmark: _Toc21394][bookmark: _Toc23447]二、费用清单一览表
（1）维修和维护保养服务报价清单：
	报价币种：人民币

	序号
	产品或服务内容
	数量
（个）
	含税单价
（元/个/年）
	含税总价
（元）

	1
	营业网点
	102
	
	

	2
	离行式自助银行
	1
	
	

	3
	离行式自助单机
	1
	
	

	4
	总行监控中心驻场技术人员
	1
	
	

	5
	合计
	


维修和维护保养服务总报价（含税）：（大写）：   （小写，元）：   

（响应人）全称（加盖公章）：                         

（响应人）法定代表人或授权代表（签名或盖章）：         
日期：    年   月   日

填写说明：
（1） 税率：填写响应人向采购人提供的可抵扣凭证中的适用税率。
（2）本报价书为每项服务内容每年单价；
（3）网点明细清单见第五章项目要求。
（4）维修和维护保养服务总报价（含税）：每项产品或服务内容的含税总价合计。



（2）维修和维护保养零配件报价清单：
	重庆三峡银行安防视频监控维保服务《维修和维护保养零配件报价清单》         
 (配件质保期均五年）



	序号
	设备名称
	型号/规格
	品牌
	数量
	单位
	最高限价（含税）（元）
	含税报价（元）

	1
	16路视频压缩
	DS-6716N-WG/VSC
	海康威视
	1
	台
	13744.00
	

	2
	液晶显示器
	10.1寸
	戴尔
	1
	台
	561.60
	

	3
	液晶显示器（HDMI接入）
	23.8寸
	戴尔
	1
	台
	1166.40
	

	4
	32寸液晶监视器
	DS-D5032FL-A
	海康威视
	1
	台
	3758.40
	

	5
	吸顶拾音器
	DS-2FP2061
	海康威视
	1
	只
	480.60
	

	6
	高灵敏度拾音器
	ND73GT-HD2NX
	快鱼
	1
	只
	1188.00
	

	7
	球机支架
	DS-1602ZJ
	海康威视
	1
	套
	124.20
	

	8
	室内壁挂支架
	国产
	国产
	1
	套
	90.72
	

	9
	振动传感器
	MA100T
	Honeywell
	1
	只
	356.40
	

	10
	吸顶双鉴探测器
	DT6360STC
	Honeywell
	1
	只
	699.84
	

	11
	壁挂双鉴探测器
	DT-8035
	Honeywell
	1
	只
	280.80
	

	12
	玻璃破碎探测器
	FG1625RT
	Honeywell
	1
	只
	345.60
	

	13
	继电器输出模块
	4204
	Honeywell
	1
	个
	621.00
	

	14
	报警主机
	VISTA－128BPT
	Honeywell
	1
	台
	2678.40
	

	15
	控制键盘
	LCD6160
	Honeywell
	1
	个
	734.40
	

	16
	报警主机后备电池
	OT7-12
	海康威视
	1
	个
	102.60
	

	17
	扩展模块
	4208SN
	Honeywell
	1
	个
	804.60
	

	18
	振动探测器
	SHK80
	Honeywell
	1
	只
	343.44
	

	19
	红外幕帘
	IS335
	Honeywell
	1
	个
	248.40
	

	20
	吸顶双鉴探测器
	DS-PDCL12-EG2
	海康威视
	1
	只
	556.20
	

	21
	红外壁挂探测器
	DS-PDD12P-EG2
	海康威视
	1
	只
	518.40
	

	22
	玻璃破碎探测器
	DS-PDBG10-EG2
	海康威视
	1
	只
	334.80
	

	23
	门磁开关
	MPS-80WG/B
	Honeywell
	1
	对
	178.20
	

	24
	报警主机
	DS-19A08
	海康威视
	1
	台
	2030.40
	

	25
	控制键盘
	DS-PK-L
	海康威视
	1
	个
	680.40
	

	26
	报警联网模块
	DS-PMA-CMK
	海康威视
	1
	块
	648.00
	

	27
	扩展模块
	DS-PM08-RS
	海康威视
	1
	块
	734.40
	

	28
	声光报警器
	HC-103
	豪恩
	1
	只
	29.16
	

	29
	灯光继电器
	MY2NJ-12V
	欧姆龙
	1
	套
	36.72
	

	30
	联动照明灯
	LED10W/8寸
	国产
	1
	只
	88.56
	

	31
	市电断电报警模块
	MY2NJ-AC220V
	欧姆龙
	1
	套
	43.20
	

	32
	IP对讲机分机
	ST-DJ-X
	成都三泰
	1
	套
	1296.00
	

	33
	IP对讲呼叫面板
	ST-DJ01-X
	成都三泰
	1
	套
	702.00
	

	34
	IP对讲一体机
	ST-DJ03
	成都三泰
	1
	套
	1598.40
	

	35
	彩色可视对讲内机
	MY-681
	美一
	1
	台
	961.20
	

	36
	彩色可视对讲分机
	MY-C21
	美一
	1
	台
	734.40
	

	37
	可视对讲门口机
	DS-KV6113-P
	海康威视
	1
	台
	734.40
	

	38
	可视对讲室内机
	DS-KH6320-C
	海康威视
	1
	台
	961.20
	

	39
	三层管理交换机
	S300-24T4S
	华为
	1
	台
	3216.24
	

	40
	24口千兆交换机
	MS4024P-PWR
	H3C
	1
	台
	3186.00
	

	41
	8口千兆网络交换机
	SG1008D
	TP-LINK
	1
	台
	199.80
	

	42
	数字窗口对讲
	ST-DJ-802
	成都三泰
	1
	套
	1620.00
	

	43
	音响
	R18木质
	漫步者
	1
	台
	136.08
	

	44
	集中大电源
	DC12V/18.5A
	长城
	1
	台
	224.64
	

	45
	机架式电源控制器
	D12/24/BR/N(P2)
	成都三泰
	1
	台
	1641.60
	

	46
	4口HDMI切换器
	KD-401HA
	蓝宝
	1
	台
	1296.00
	

	47
	二路VGA手动切换器
	二切一
	蓝宝
	1
	台
	199.80
	

	48
	HDMI线2.1版
	25米
	秋叶原
	1
	条
	345.60
	

	49
	监控机柜 600*800*2000
	600*800*2000
	国产
	1
	个
	2030.40
	

	50
	PDU 10插位电源插板（机架式）
	PDU GNE－10A0 8位
	公牛
	1
	个
	170.64
	

	51
	UPS电源
	STK-C1K
	山特
	1
	台
	1490.40
	

	52
	视频线缆
	27454
	爱谱华顿
	1
	米
	2.16
	

	53
	灯光联动线缆
	RVV-2*1.0
	爱谱华顿
	1
	米
	3.24
	

	54
	电源线缆
	RVV-2*0.5
	爱谱华顿
	1
	米
	2.38
	

	55
	语音数据线
	RVVP-4*0.3
	爱谱华顿
	1
	米
	3.78
	

	56
	报警数据线
	RVV-6*0.3
	爱谱华顿
	1
	米
	4.10
	

	57
	超五类网线
	CAT5e
	爱谱华顿
	1
	米
	3.35
	

	58
	防雷接地线
	16m㎡
	国产
	1
	米
	21.38
	

	59
	镀锌桥架
	200*100（厚度不低于1.2mm）
	国产
	1
	米
	60.48
	

	60
	镀锌桥架
	100*50（厚度不低于1.2mm）
	国产
	1
	米
	36.50
	

	61
	金属桥架
	50*50（厚度不低于1mm）
	国产
	1
	米
	21.60
	

	62
	镀锌管
	∅20（厚度不低于1mm）
	国产
	1
	米
	7.02
	

	63
	镀锌管
	∅25（厚度不低于1.2mm）
	国产
	1
	米
	9.18
	

	64
	自助银行/单机撤除
	含运输到总行库房
	————
	1
	台
	1080.00
	

	65
	网点撤除
	含运输到总行库房
	————
	1
	个
	2808.00
	

	66
	摄像机增加（含线材、辅材、安装调试）
	————
	————
	1
	路
	648.00
	

	67
	ATM设备移机
	————
	————
	1
	台
	648.00
	

	68
	网点联网费
	————
	————
	1
	个
	2916.00
	

	69
	Mifare读卡器
	DS-K1108LYZ
	海康威视
	1
	台
	448.20
	

	70
	指纹读卡器
	DS-K1201LY
	海康威视
	1
	台
	885.60
	

	71
	人脸识别一体机
	DS-K1T64JRCH
	海康威视
	1
	台
	2106.00
	

	72
	人脸指纹识别一体机
	DS-K1T64FJRCH
	海康威视
	1
	台
	2354.40
	

	73
	指纹录入仪
	DS-K1F820-F
	海康威视
	1
	台
	1598.40
	

	74
	四门门禁控制器
	DS-K2604JRCH
	海康威视
	1
	台
	1814.40
	

	75
	双门门禁控制器
	DS-K2602JRCH
	海康威视
	1
	台
	1296.00
	

	76
	单门门禁控制器
	DS-K260Z1
	海康威视
	1
	台
	950.40
	

	77
	指纹门禁一体机
	DS-K1T201LY
	海康威视
	1
	台
	966.60
	

	78
	发卡/授权机
	DS-K1F100LY-D8E
	海康威视
	1
	台
	734.40
	

	79
	双门电子锁
	DS-K4H250PDC
	海康威视
	1
	台
	626.40
	

	80
	单门电子锁
	DS-K4H250PSC
	海康威视
	1
	台
	324.00
	

	81
	闭门器
	G-713
	格林
	1
	台
	145.80
	

	82
	电子锁附件
	DS-K4H250C-LZ
	海康威视
	1
	台
	116.64
	

	83
	关门提示器
	ST-BJ-001
	成都三泰
	1
	个
	302.40
	

	84
	触摸出门按钮
	DS-K7PEB
	海康威视
	1
	个
	70.20
	

	85
	出门按钮
	EB29
	海康威视
	1
	个
	48.60
	

	86
	玻璃按钮
	HF-911
	豪恩
	1
	台
	46.44
	

	87
	进口Mifare卡
	Mifare1-S50
	海康威视
	1
	张
	4.86
	

	88
	国产Mifare卡
	K7M101-M
	海康威视
	1
	张
	3.78
	

	89
	门禁材料费（含铝合金方条、四芯锁具线RVV-4*1.0、按钮线RVV-2*1.0、超五类网线及辅材）
	————
	单门
	1
	门
	864.00
	

	90
	
	————
	双门（在单门价格上叠加）
	1
	门
	702.00
	

	91
	
	————
	三门及以上（在单门、双门价格上依门数量依次叠加）
	1
	门
	540.00
	

	92
	门禁安装调试费（含后期指纹、人脸增减录入）
	————
	单门
	1
	门
	648.00
	

	93
	
	————
	双门
	1
	门
	972.00
	

	94
	
	————
	三门及以上
	1
	门
	1296.00
	

	95
	合计
	
	
	
	
	85093.34
	





维修和维护保养零配件总报价（含税）（大写）：  （小写，元）：    

（响应人）全称（加盖公章）：                         

（响应人）法定代表人或授权代表（签名或盖章）：         
日期：    年   月   日

填写说明：
（1）税率：填写响应人向采购人提供的可抵扣凭证中的适用税率。
（2）本报价书为每项设备的单价，质保五年。
（3）维修和维护保养零配件总报价（含税）：每项设备的含税报价合计。

三、法定代表人身份证明或授权委托书
[bookmark: _Toc9705][bookmark: _Toc12161][bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc20857][bookmark: _Toc23627][bookmark: _Toc820]法定代表人身份证明

响应人名称：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                            （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件（双面）








响应人：           （盖单位公章）

     年      月      日  


注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。若自然人或个体工商户参与响应办理并签署响应文件的，不提供此文件，直接签章即可。


[bookmark: _Toc17278][bookmark: _Toc17560][bookmark: _Toc26399][bookmark: _Toc8251][bookmark: _Toc7286][bookmark: _Toc5027][bookmark: _Toc22711][bookmark: _Toc8348]授权委托书（如有）
[提示：适用于有委托代理人的情况时采用]
本人              （姓名）系                     （响应人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：        。
代理人无转委托权。
响应人：                        （盖单位公章）
法定代表人：                        （签名）
身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）
身份证号码：                           
      年    月    日 
附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）
1.法定代表人身份证扫描件：



2.委托代理人身份证扫描件：



注：1、法定代表人参加项目响应活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加项目响应活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。若自然人或个体工商户参与响应办理并签署响应文件的，不提供此文件。
2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。


[bookmark: _Toc20632][bookmark: _Toc21884][bookmark: _Toc27880][bookmark: _Toc6192][bookmark: _Toc26964][bookmark: _Toc23124][bookmark: _Toc17177][bookmark: _Toc4446][bookmark: _Toc13205][bookmark: _Toc16466][bookmark: _Toc28262][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc57796016]四、商务部分
[提示：由响应人自行编制]


[bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc28101][bookmark: _Toc24823][bookmark: _Toc3944][bookmark: _Toc1221][bookmark: _Toc12913][bookmark: _Toc9626][bookmark: _Toc16004][bookmark: _Toc23437][bookmark: _Toc6719][bookmark: _Toc21835]五、技术部分
[提示：由响应人自行编制]


[bookmark: _Toc6801][bookmark: _Toc2853][bookmark: _Toc25666][bookmark: _Toc6571][bookmark: _Toc19541][bookmark: _Toc2480][bookmark: _Toc27716][bookmark: _Toc26851][bookmark: _Toc13734][bookmark: _Toc30671][bookmark: _Toc893][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc246996373][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc296602618][bookmark: _Toc246997116][bookmark: _Toc179632828][bookmark: _Toc247085891]六、资格审查资料


[bookmark: _Toc19083][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc26237][bookmark: _Toc5947][bookmark: _Toc20684][bookmark: _Toc10812]（一）资质条件
按照询比文件第二章响应人须知前附表 1.4.1 项资质条件提供资料。


（1）营业执照扫描件


（2）省级以上（含省级）安防技术防范行业设计施工维护能力一级资质材料扫描件


（3）电子与智能化工程专业承包二级及以上资质扫描件


（4）安全生产许可证扫描件

（二）其他要求
按照询比文件第二章响应人须知前附表 1.4.1 项其他要求提供资料。



（1）响应人基本情况介绍
	响应人名称
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	统一社会信用代码
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	备注
	





（2）书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：
            （响应人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目询比活动前2023年6月1日至2026年6月1日内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的响应人资格条件；我公司本次如若成交，成交后不会对项目进行转包。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。



（响应人公章）
年   月   日





（3）中国执行信息公开网截图
1.法人在中国执行信息公开网的查询截图
2.法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图

示例1：
[image: ]
示例2：
[image: ]


（4）项目案例和业绩证明文件扫描件
1、合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）


（5）一般纳税人资格截图
（响应人公司所在地的税务局官网/APP/公众号查询的一般纳税人资格截图）


（6）其他资料
[如有相关补充材料，请在此处提供并签章。如无补充材料，则直接签章即可]
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