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重庆三峡银行消防维保服务采购项目询比公告
[bookmark: _Toc22653][bookmark: _Toc23137][bookmark: _Toc29828][bookmark: _Toc31037][bookmark: _Toc19027][bookmark: _Toc15916][bookmark: _Toc492300546][bookmark: _Toc31597][bookmark: _Toc21021][bookmark: _Toc1435][bookmark: _Toc22470][bookmark: _Toc3165][bookmark: _Toc13298]1. 询比条件
[bookmark: _Toc17362][bookmark: _Toc31834][bookmark: _Toc20299][bookmark: _Toc15871][bookmark: _Toc13223][bookmark: _Toc22009][bookmark: _Toc24481][bookmark: _Toc19608][bookmark: _Toc29603][bookmark: _Toc21478][bookmark: _Toc15672][bookmark: _Toc492300547][bookmark: _Toc23667]采购人：重庆三峡银行股份有限公司
[bookmark: _GoBack]资金来源： 企业自筹，资金已落实。
项目名称：重庆三峡银行消防维保服务采购项目
2. 询比内容
[bookmark: _Toc26795][bookmark: _Toc9779][bookmark: _Toc12661][bookmark: _Toc628][bookmark: _Toc9991][bookmark: _Toc492300548][bookmark: _Toc24295][bookmark: _Toc10221][bookmark: _Toc21473][bookmark: _Toc20142][bookmark: _Toc9261][bookmark: _Toc9125][bookmark: _Toc151]2.1 询比范围：重庆三峡银行消防维保服务采购项目的采购，主要是负责我行主城区营业场所、办公、生产等区域消防设施维护保养服务及故障排查维修，包括消防设施检查测试、保养、故障处理、应急维修、档案管理等工作。
2.2 时间要求：服务期限2年
2.3 地点要求：采购人总行及网点，网点明细详见第五章附件1。
3. 响应人资格要求
3.1 本次询比要求响应人须具备以下条件
3.1.1 本次询比要求响应人具备的资质条件：
（1）响应人具有独立承担民事责任的能力，应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，具有在市场监督管理部门依法登记的营业执照，营业执照有效，经营范围中有“消防设施维护保养或消防技术服务”。
（2）响应人符合《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第 25 号）规定，在“重庆市消防技术服务管理系统”中完成注册登记。
（3）响应人须提供有效期内的安全生产许可证。
3.1.2 响应人还应具有其他相应的能力，如业绩、人员、资金等。详见询比文件第二章响应人须知前附表第 1.4.1 项内容。
3.2 本项目不接受联合体响应。
[bookmark: _Toc5188][bookmark: _Toc200359241][bookmark: _Toc6775][bookmark: _Toc2063][bookmark: _Toc31872][bookmark: _Toc4902][bookmark: _Toc287607731][bookmark: _Toc30008][bookmark: _Toc509218695][bookmark: _Toc430530419][bookmark: _Toc11187][bookmark: _Toc5895][bookmark: _Toc287620670][bookmark: _Toc277082539][bookmark: _Toc224103302][bookmark: _Toc3527][bookmark: _Toc6233][bookmark: _Toc10442][bookmark: _Toc26390][bookmark: _Toc200359430][bookmark: _Toc19369][bookmark: _Toc492300549]4. 询比文件的获取
4.1 本项目采用全流程电子采购，响应人在参与项目前可在重庆市公共资源交易网下载询比文件资料。参与项目的响应人需在重庆市公共资源交易网完成统一用户中心注册以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网“统一用户中心”栏目中“统一用户中心注册”“CA互认与办理”。若响应人未及时完成统一用户中心注册和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子采购的，责任自负。
4.2 响应人可在 2026 年 06 月 21 日 17 时 00 分（北京时间）前在重庆市公共资源交易网本项目询比公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。
4.3 采购人应在重庆市公共资源交易网发布澄清或修改。
[bookmark: _Toc509218696][bookmark: _Toc9110][bookmark: _Toc21073][bookmark: _Toc14552][bookmark: _Toc15714][bookmark: _Toc23837][bookmark: _Toc224103303][bookmark: _Toc14639][bookmark: _Toc2314][bookmark: _Toc287607732][bookmark: _Toc27424][bookmark: _Toc200359242][bookmark: _Toc287620671][bookmark: _Toc23629][bookmark: _Toc200359431][bookmark: _Toc8204][bookmark: _Toc6579][bookmark: _Toc25061][bookmark: _Toc430530420][bookmark: _Toc277082540]5. 响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 07 月 03 日 09 时 30 分（北京时间），响应人应当在响应截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子响应文件上传。
5.2 未按要求加密的电子响应文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传响应文件的，视为撤回响应文件。
[bookmark: _Toc21928][bookmark: _Toc3258][bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc24240][bookmark: _Toc492300551][bookmark: _Toc11935][bookmark: _Toc18124][bookmark: _Toc27842][bookmark: _Toc20062][bookmark: _Toc4450][bookmark: _Toc4346][bookmark: _Toc1610][bookmark: _Toc31327]6. 发布公告的媒介
本次询比公告在重庆市公共资源交易网上发布。
[bookmark: _Toc2931][bookmark: _Toc492300552][bookmark: _Toc18933][bookmark: _Toc19538][bookmark: _Toc9586][bookmark: _Toc6030][bookmark: _Toc11678][bookmark: _Toc6875][bookmark: _Toc903][bookmark: _Toc9366][bookmark: _Toc8501][bookmark: _Toc30480][bookmark: _Toc14113]7. 联系方式
	[bookmark: _Toc247527536][bookmark: _Toc369531497][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc361508562][bookmark: _Toc10785][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc352691453][bookmark: _Toc384308185][bookmark: _Toc369531498][bookmark: _Toc300834927][bookmark: _Toc300834930][bookmark: _Toc384308187][bookmark: _Toc17972][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc30817][bookmark: _Toc361508563][bookmark: _Toc361508560][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc384308188][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc352691455][bookmark: _Toc300834929][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc369531495][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc352691456][bookmark: _Toc152042288]项目需求咨询

	项目联系人：张革
	联系方式：023-88890589

	

	项目流程咨询

	平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	平台联系人：罗老师
	联系方式：023-63621694

	技术支持联系方式：023-63153651

	

	采购人联系方式

	联系人：杨老师
	联系方式：023-88890381

	采购人地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层


[bookmark: _Toc31594][bookmark: _Toc13951]

[bookmark: _Toc19957][bookmark: _Toc6235][bookmark: _Toc10024][bookmark: _Toc3461][bookmark: _Toc15170][bookmark: _Toc8395][bookmark: _Toc22801][bookmark: _Toc7952][bookmark: _Toc20195][bookmark: _Toc17165][bookmark: _Toc2531][bookmark: _Toc843][bookmark: _Toc4960][bookmark: _Toc14865][bookmark: _Toc32529][bookmark: _Toc15925][bookmark: _Toc22383][bookmark: _Toc2275][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc28571][bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc889][bookmark: _Toc22621][bookmark: _Toc2679]第二章 响应人须知
[bookmark: _Toc27892][bookmark: _Toc9153][bookmark: _Toc22647][bookmark: _Toc25333][bookmark: _Toc11413][bookmark: _Toc18765][bookmark: _Toc10331][bookmark: _Toc15702][bookmark: _Toc6463][bookmark: _Toc21139][bookmark: _Toc4189]响应人须知前附表
正文内容不允许修改。若响应人须知前附表与正文不一致的地方，以响应人须知前附表为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.4.1
	响应人资质条件、能力和信誉
	1.资质条件
（1）响应人具有独立承担民事责任的能力，应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，具有在市场监督管理部门依法登记的营业执照，营业执照有效，经营范围中有“消防设施维护保养或消防技术服务”。
【提供营业执照扫描件】
（2）响应人符合《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第 25 号）规定，在“重庆市消防技术服务管理系统”中完成注册登记。
【提供在“重庆市消防技术服务管理系统”中的单位查询信息记录截图】
（3）响应人须提供有效期内的安全生产许可证。【提供安全生产许可证证件扫描件】
2.其他要求
（1）响应人合法运作并独立于采购人，响应人应具有良好的银行资信和商业信誉。【提供书面声明】
（2）响应人须就能够为本项目开具增值税专用发票事项（国家相关法律法规规定不适用开具增值税专用发票的情形除外）。【提供书面声明】
（3）响应人拟为本项目提供的服务须符合国家、采购人规定的资格条件和相关要求，保证其响应文件中的全部内容均为真实、有效的。【提供书面声明】

（4）响应人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，2023年6月1日至2026年6月1日内在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；
（5）本项目不允许任何形式的转包【提供书面声明】。
（6）法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单（中国执行信息公开网网址：https://zxgk.court.gov.cn/）【提供：1、法人在中国执行信息公开网的查询截图；2、法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图】
（7）响应人在重庆具有固定的经营场所。【提供房屋租赁合同或房产证扫描件】
（8）响应人须提供从2023年1月1日至响应截止时间（以合同签订日期为准），至少1个银行省级分行或银行总行机构的消防设施维护保养服务的业绩。消防工程类、消防检测类合同不视为维保业绩。【提供响应人合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。】。
注：
1、以上证明文件若采购人存疑，响应人需提供原件备查，响应文件中须附相关证明文件扫描件。项目如为多标段，询比文件中未按标段分别表述的要求、规则、评审办法等内容，均视为适用于所有分包。
2、本项目不接受联合体响应。
3、本次询比不接受曾因响应人的违约行为与采购人发生过纠纷的响应人；不接受与采购人合作过程中不遵守询比文件及合同约定的响应人；不接受曾在采购人项目中存在弄虚作假行为的响应人。若响应人存在上述情况，采购人将有权随时取消其响应资格或成交资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其响应保证金，并追究其相应的法律责任。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

	1.10
	分包
	☑不允许

	3.2
	响应报价
	1、最高限价：

	
	
	（1）维修和维护保养服务最高限价

	
	
	序号
	服务场所
	最高限价
	备注

	
	
	
	
	服务单价（元/年）
	年度小计（元/年）
	

	
	
	1
	总行办公大楼
	46000
	46000
	建筑面积约3万㎡

	
	
	2
	单个营业网点
	7800
	327600
	网点数量暂定42个

	
	
	3
	单个离行式自助银行
	2000
	2000
	暂无离行式自助银行

	
	
	4
	合计
	
	375600
	

	
	
	注：如遇网点增减，以增减网点的实际维保天数计算。以上维保服务费含第三方年度检测费。
网点明细详见第五章附件1：网点明细表。

	
	
	（2）维修和维护保养零配件
本项目所涉及的维修和维护保养零配件（质保两年）共计92个品种，每个品种单件最高限价详见第五章附件2：维修和维护保养零配件最高限价，合计：98395.53元。

	
	
	2、报价方式及要求：
（1）“维修和维护保养服务”按年报价，“维修和维护保养零配件”按单价报价。
维修和维护保养服务报价=总行办公大楼报价+单个营业网点报价×42+单个离行式自助银行报价
维修和维护保养零配件总报价计算方式：每项单价相加
（2）暂无离行式自助银行，报价时按单价进行报价和计算。
（3）响应总报价（含税）＝维修和维护保养服务报价+维修和维护保养零配件总报价
（4）响应总报价低于最高限价60%的视为无效报价
（5）限价与报价均为含税价。

	3.4.1
	响应保证金
	是否要求响应人提交响应保证金：
□不要求。
☑要求。
一、响应保证金的交纳方式：
以转账支票或电汇形式交纳响应保证金
1．响应保证金交款形式及要求：响应人从企业的账户在响应截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的响应保证金账户。若响应截止时间延期，则响应保证金提交的截止时间和响应截止时间应当保持一致。不满足上述要求的响应保证金无效。
响应人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。
2．以转账支票或电汇形式提交响应保证金的金额：20000元（人民币大写：贰万元整）
3．响应保证金账户及账号（任选其一）：
详见重庆市公共资源交易网对应本项目询比公告信息栏中的保证金信息。
响应保证金以重庆市公共资源交易中心提交的保证金交纳情况为准。（付款凭证不作为评审因素，响应人无需提供付款凭证）
4．响应保证金有效期与响应有效期一致。

	4.2.3
	响应文件是否退还
	否

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同响应截止时间
开标地点：重庆市公共资源交易中心开标室（具体请登陆重庆市公共资源交易网查询或递交响应文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。
特别注意：1、解密电子响应文件须使用加密该电子响应文件的同一CA数字证书。2、响应人代表可携带该CA数字证书到开标现场完成响应文件解密工作，或通过互联网使用该CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，采用远程解密的方式在规定的时间内完成响应文件解密工作。

	5.1.2
	解密时间
	解密时长为 30 分钟。
特别注意：采购人可根据现场实际情况延长解密时间；因响应人原因造成响应文件未解密的，视为撤销响应文件；因响应人之外原因造成响应文件未解密的，视为撤回响应文件。

	6.1.1
	评审委员会的组建
	评审委员会构成：3人；由采购人按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。

	7.1
	定标方式
	是否授权评审委员会确定成交供应商：
□是
☑否，按评审排序确定成交供应商，成交供应商数量： 1名 。

	7.2
	成交结果公示
	公示媒介：重庆市公共资源交易网
公示期限：   3   日

	7.4
	履约担保
	无

	10
	交易相关费用
	响应人参与本询比项目时，一切与响应有关的费用均由响应人自理。
本项目平台服务费为 15000 元，由成交供应商向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。成交供应商应在领取成交通知书时一次性缴纳，请各响应人综合考虑进行报价。

	11
	需要补充的其他内容
	无




[bookmark: _Toc30085][bookmark: _Toc1688][bookmark: _Toc32653][bookmark: _Toc18815][bookmark: _Toc9208][bookmark: _Toc27507][bookmark: _Toc4800][bookmark: _Toc19537][bookmark: _Toc29298][bookmark: _Toc29794][bookmark: _Toc20731]1. 总则
[bookmark: _Toc19120][bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc8594][bookmark: _Toc7350][bookmark: _Toc26146][bookmark: _Toc32315]1.1 询比项目概况
1.1.1 本项目为非依法必须招标的自主采购项目，按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的精神，结合采购人实际情况组织本次询比。
1.1.2 采购人：见询比公告。
1.1.3 询比项目名称：见询比公告。
[bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc21937][bookmark: _Toc19916][bookmark: _Toc20761][bookmark: _Toc12694][bookmark: _Toc10247][bookmark: _Toc12249]1.2 询比项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源：见询比公告。
[bookmark: _bookmark24]1.2.2 资金落实情况：见询比公告。
[bookmark: _Toc6874][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc12312][bookmark: _Toc11922][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc1470][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc296602423][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc15019][bookmark: _Toc144974500]1.3 询比内容
1.3.1 本次询比范围：见询比公告。
1.3.2 本次询比时间要求：见询比公告。
1.3.3 本次询比地点要求：见询比公告。
1.3.4 本次询比其他要求：见询比公告。
[bookmark: _Toc22359][bookmark: _Toc9456][bookmark: _Toc6266][bookmark: _Toc17091][bookmark: _Toc24725][bookmark: _Toc22871]1.4 响应人资格要求
1.4.1 响应人应具备承担本询比项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质条件：见响应人须知前附表；
（2）其他要求：见响应人须知前附表；
1.4.2 接受联合体响应的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按询比文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本询比项目中响应，否则各相关响应均无效。
1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与采购人存在利害关系且可能影响询比公正性；
（3）与本询比项目的其他响应人为同一个单位负责人；
（4）与本询比项目的其他响应人存在控股、管理关系；
（5）为本询比项目的代建人；
（6）为本询比项目的代理机构；
（7）与本询比项目的代建人或代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本询比项目的代建人或代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消投标资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13）被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（14）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（15）在近三年内响应人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
（16）法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc24803][bookmark: _Toc10542][bookmark: _Toc28286][bookmark: _Toc28085][bookmark: _Toc26913][bookmark: _Toc28586]1.5 费用承担
[bookmark: _bookmark27]响应人准备和参加响应活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc31768][bookmark: _Toc19013][bookmark: _Toc32680][bookmark: _Toc21276][bookmark: _Toc17172][bookmark: _Toc15528]1.6 保密
[bookmark: _bookmark28]参与项目的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc12542][bookmark: _Toc8653][bookmark: _Toc18173][bookmark: _Toc32054][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc4894]1.7 语言文字
询比文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _bookmark29][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc21759][bookmark: _Toc10236][bookmark: _Toc6369][bookmark: _Toc13448][bookmark: _Toc10149]1.8 计量单位
[bookmark: _bookmark30]所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc29029][bookmark: _Toc29191][bookmark: _Toc21244][bookmark: _Toc21008][bookmark: _Toc23139][bookmark: _Toc5345]1.9 踏勘现场
1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。 
1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _bookmark31][bookmark: _Toc11094][bookmark: _Toc14937][bookmark: _Toc24328][bookmark: _Toc19967][bookmark: _Toc18607][bookmark: _Toc14791]1.10 分包
响应人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合响应人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质条件等限制性条件。
[bookmark: _Toc14732][bookmark: _Toc10099][bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc28351][bookmark: _Toc30307][bookmark: _Toc8742]1.11 偏离
响应人须知前附表允许响应文件偏离询比文件某些要求的，偏离应当符合询比文件规定 的偏离范围和幅度。
[bookmark: _bookmark34][bookmark: _bookmark33][bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc1170][bookmark: _Toc20022][bookmark: _Toc21783][bookmark: _Toc8915][bookmark: _Toc16306][bookmark: _Toc24687][bookmark: _Toc15424][bookmark: _Toc15158][bookmark: _Toc26703][bookmark: _Toc11546]2. 询比文件
[bookmark: _Toc11650][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc23918][bookmark: _Toc27576][bookmark: _Toc27175][bookmark: _Toc9284]2.1 询比文件的组成
本询比文件包括：
（1）询比公告/询比邀请函；
（2）响应人须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）项目要求；
（6）响应文件格式；
（7）响应人须知前附表规定的其他材料。
[bookmark: _bookmark35]根据本章第 2.2 项和第 2.3 项对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。
[bookmark: _Toc1903][bookmark: _Toc12183][bookmark: _Toc6713][bookmark: _Toc12447][bookmark: _Toc6519][bookmark: _Toc1065]2.2 询比文件的澄清
2.2.1 响应人应仔细阅读询比文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在规定的时间前在本项目询比公告网页下方“我要提问”栏提交。响应人未提出，则视为响应人已全面确认询比文件内容。
2.2.2 询比文件的澄清将在重庆市公共资源交易网发布，但不指明澄清问题的来源，无论响应人是否查看，均视为所有潜在响应人清楚知晓澄清全部内容。响应人应在响应截止时间前密切关注澄清发布的相关内容。
2.2.3 采购人在认为有必要对响应人所提问题进行回复或对询比文件进行补充修改时，将在《重庆市公共资源交易网》“答疑补遗”栏上发布澄清修改文件。响应人应下载最新的澄清修改文件，重新制作响应文件并上传。不论响应人下载与否，都视为响应人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网》上发布的所有资料并全部知晓有关询比过程和事宜，由此产生的一切后果由响应人自负。
[bookmark: _Toc11267][bookmark: _Toc3921][bookmark: _Toc22382][bookmark: _Toc7138][bookmark: _Toc217][bookmark: _Toc6854]2.3 询比文件的修改
按照本章第 2.2 项询比文件的澄清相关内容及方式执行。
[bookmark: _Toc22544][bookmark: _Toc15205][bookmark: _Toc22215][bookmark: _Toc23215][bookmark: _Toc4158][bookmark: _Toc15057]2.4 询比文件的异议
响应人对询比文件和澄清修改文件有异议的，应当在响应截止时间3日前，以书面形式通知采购人。采购人认为有必要对响应人所提异议进行回复时，将以书面形式回复。
[bookmark: _bookmark39][bookmark: _bookmark38][bookmark: _Toc16733][bookmark: _Toc19407][bookmark: _Toc14482][bookmark: _Toc27894][bookmark: _Toc30337][bookmark: _Toc2009][bookmark: _Toc24799][bookmark: _Toc17585][bookmark: _Toc23620][bookmark: _Toc13305][bookmark: _Toc13416]3. 响应文件
[bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc6338][bookmark: _Toc8146][bookmark: _Toc30728][bookmark: _Toc3159][bookmark: _Toc28868]3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容：
详见响应文件格式。
[bookmark: _Toc2506][bookmark: _Toc6669][bookmark: _Toc28457][bookmark: _Toc24424][bookmark: _Toc26265][bookmark: _Toc21044]3.2 响应报价
3.2.1 含税响应报价应包括国家规定的增值税税金，除响应人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。响应人应按第六章“响应文件格式”的要求进行报价。
3.2.2 响应人应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。
3.2.3 响应报价为各分项报价金额之和；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2.4 采购人设有最高限价的，响应人的响应报价不得超过最高限价，最高限价在响应人须知前附表中载明。
3.2.5 响应报价的其他要求见响应人须知前附表。
[bookmark: _Toc6603][bookmark: _Toc300][bookmark: _Toc30421][bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc26971][bookmark: _Toc31408]3.3 响应有效期
3.3.1 响应有效期为90天（从提交响应文件截止日起计算）。
3.3.2 在响应有效期内，响应人撤销或修改其响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。
[bookmark: _Toc21451][bookmark: _Toc2320][bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc30512][bookmark: _Toc6048][bookmark: _Toc22924]3.4 响应保证金
3.4.1 响应人须知前附表规定递交响应保证金的，响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额、形式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。
联合体响应的，其响应保证金可以由牵头人递交，并应符合响应人须知前附表的规定。
3.4.2 响应人不按本章第 3.4.1 项要求提交响应保证金的，评审委员会将否决其响应。
3.4.3 响应保证金退还
采购人应当在成交通知书发出后将成交通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到资料之次日起2个工作日内，向除成交供应商以外的响应人，退还响应保证金及银行同期活期存款利息。
采购人应当在合同生效后将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到资料之次日起2个工作日内，向成交供应商退还响应保证金及银行同期活期存款利息。
响应保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心。
3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：
（1）响应人在响应有效期内撤销响应文件；
（2）成交供应商出现本章第 7.5.2 项的情形；
（3）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金；
（4）成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的；
（5）成交供应商因自身原因不能履行合同；
（6）成交供应商响应材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况；
（7）采购人有权对响应人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假、串通等情形的，响应保证金不予退还；
[bookmark: _bookmark43]（8）发生响应人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形；
给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc509218733][bookmark: _Toc26337][bookmark: _Toc277082575][bookmark: _Toc224103340][bookmark: _Toc10504][bookmark: _Toc30129][bookmark: _Toc287620708][bookmark: _Toc57820583][bookmark: _Toc14456][bookmark: _Toc21558][bookmark: _Toc430530458][bookmark: _Toc200513149][bookmark: _Toc287607769][bookmark: _Toc26066][bookmark: _Toc57820584][bookmark: _Toc509218734][bookmark: _Toc277082576][bookmark: _Toc2854][bookmark: _Toc200513150][bookmark: _Toc287607770][bookmark: _Toc287620709][bookmark: _Toc6059][bookmark: _Toc224103341][bookmark: _Toc12258][bookmark: _Toc16114][bookmark: _Toc430530459][bookmark: _Toc15728][bookmark: _Toc10387]3.5 资格审查资料
响应人应附响应人须知前附表第 1.4.1 项中要求的相关证明材料。
询比公告规定接受联合体响应的，详见询比公告联合体响应相关内容。
[bookmark: _Toc20891][bookmark: _Toc27555][bookmark: _Toc1411][bookmark: _Toc2965][bookmark: _Toc25167][bookmark: _Toc5230]3.6 备选响应方案
响应人不得递交备选响应方案。
[bookmark: _Toc3828][bookmark: _Toc30024][bookmark: _Toc32084][bookmark: _Toc16113][bookmark: _Toc22182][bookmark: _Toc6022]3.7 响应文件的编制
3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
3.7.2 响应文件应当对询比文件有关时间要求、地点要求、响应有效期、项目要求、询比范围等实质性内容做出响应。
3.7.3 响应文件的签名盖章要求
响应文件应使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制工具编制而成。第六章 响应文件格式要求签名（或盖章）的须齐全，要求签名（或盖章）的，签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可。
若允许分支机构参与响应的，文件中要求法定代表人签名（或盖章）的地方由分支机构负责人签名（或盖章）。
若响应人为联合体，则联合体协议书中各联合体成员单位签名（或盖章）须齐全，要求各联合体成员盖单位公章的，各联合体成员盖章须齐全；联合体协议书以外的响应文件格式中，要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的均由联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章），要求响应人加盖单位公章的，均由联合体牵头人使用 CA 数字证书加盖其单位电子印章。
未按上述规定执行的，交由评审委员会作否决响应处理。
3.7.4 响应文件份数
本项目采用全流程电子采购，响应人提供的响应文件为：加密的电子响应文件（网上递交）一份。
3.7.5 编制要求
（1）响应文件应按规定格式排版，并编制目录。
（2）电子响应文件由响应人使用“新点投标文件制作软件（重庆版）”编制工具制作生成。
（3）响应人在编制电子响应文件时原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。
（4）按本章第 3.7.3 项签名盖章要求进行响应文件的签署。
[bookmark: _bookmark47][bookmark: _bookmark48][bookmark: _Toc31670][bookmark: _Toc3668][bookmark: _Toc6296][bookmark: _Toc6101][bookmark: _Toc3330][bookmark: _Toc16764][bookmark: _Toc9470][bookmark: _Toc26973][bookmark: _Toc19810][bookmark: _Toc14225][bookmark: _Toc17923]4. 响应
[bookmark: _Toc25474][bookmark: _Toc13586][bookmark: _Toc25296][bookmark: _Toc6930][bookmark: _Toc15697][bookmark: _Toc13147]4.1 响应文件的密封和标记
4.1.1 响应文件的密封
电子响应文件如未按要求加密，将无法上传至重庆市电子招投标系统。逾期未完成上传响应文件的，视为撤回响应文件。
4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密的电子响应文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统。
[bookmark: _Toc9230][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc1764][bookmark: _Toc19599][bookmark: _Toc22600][bookmark: _Toc3400]4.2 响应文件的递交
4.2.1 响应人应在询比公告规定的响应截止时间前递交响应文件。
4.2.2 响应人递交响应文件的地点
响应人应当在响应截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子响应文件上传。
4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。
4.2.4 响应人完成电子响应文件上传后，重庆市电子招投标系统即时向响应人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 逾期送达的响应文件，重庆市电子招投标系统将予以拒收。
[bookmark: _bookmark50][bookmark: _Toc1232][bookmark: _Toc19208][bookmark: _Toc5175][bookmark: _Toc13663][bookmark: _Toc28442][bookmark: _Toc30995]4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在询比公告规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。响应人修改响应文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求重新对响应文件进行电子签章，再按照本章第 4.2 项的要求提交。
4.3.2 响应人对加密的电子响应文件进行撤回的，在重庆市电子招投标系统直接进行撤回操作。
[bookmark: _bookmark52][bookmark: _bookmark51][bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc16575][bookmark: _Toc27051][bookmark: _Toc6253][bookmark: _Toc11414][bookmark: _Toc12551][bookmark: _Toc23004][bookmark: _Toc10856][bookmark: _Toc26223][bookmark: _Toc9503][bookmark: _Toc7813]5. 开标
[bookmark: _bookmark53][bookmark: _Toc24254][bookmark: _Toc19984][bookmark: _Toc20982][bookmark: _Toc30565][bookmark: _Toc11425][bookmark: _Toc304]5.1 开标时间和地点
5.1.1 采购人在询比公告规定的响应截止时间（开标时间）和本章第 4.2.2 项规定的地点公开开标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.1.2 解密时间
响应人在响应人须知前附表第 5.1.2 项规定的解密时间内在线或到开标现场完成响应文件解密工作。
[bookmark: _bookmark54][bookmark: _Toc4528][bookmark: _Toc14296][bookmark: _Toc30693][bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc9559][bookmark: _Toc10329]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1. 开标时间（应与响应截止时间一致），交易系统自动提取所有在响应截止时间前成功投递的响应文件，系统自动展示响应人数量是否大于（等于）3家，经采购人确认达到法定开标条件的，系统进入开标环节。
2. 响应文件提取完成，经采购人确认开始解密环节，响应人在询比文件规定的时间内自行解密其经加密的电子响应文件。
3. 汇总响应保证金交纳情况（若有）
展示以电子转账方式递交响应保证金的保证金交纳情况，应至少包含响应人名称、金额、响应保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表中记录并交由评审委员会评审。
4. 公布开标一览表等内容。
5. 响应人对开标有异议的，应当场或在线提出，由采购人当场或在线答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，生成开标记录表。
6. 开标结束。
[bookmark: _bookmark56][bookmark: _bookmark57][bookmark: _Toc26161][bookmark: _Toc31149][bookmark: _Toc10868][bookmark: _Toc27539][bookmark: _Toc14067][bookmark: _Toc22198][bookmark: _Toc20910][bookmark: _Toc14150][bookmark: _Toc24209][bookmark: _Toc20895][bookmark: _Toc18679]6. 评审
[bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc7058][bookmark: _Toc15727][bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc2321][bookmark: _Toc21633]6.1 评审委员会
6.1.1 评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人或其委托的代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。
6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）响应人或响应人主要负责人的近亲属；
（2）与响应人有经济利益关系，可能影响对公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；
（4）与响应人有其他利害关系。
[bookmark: _bookmark58]6.1.3 评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc17489][bookmark: _Toc30262][bookmark: _Toc29788][bookmark: _Toc15419][bookmark: _Toc819][bookmark: _Toc30331]6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _bookmark59][bookmark: _Toc30364][bookmark: _Toc4172][bookmark: _Toc18425][bookmark: _Toc12132][bookmark: _Toc14381][bookmark: _Toc19334]6.3 评审
评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
[bookmark: _Toc11507][bookmark: _Toc4675][bookmark: _Toc28008][bookmark: _Toc16020][bookmark: _Toc21056][bookmark: _Toc31744][bookmark: _Toc19570][bookmark: _Toc29641][bookmark: _Toc4795][bookmark: _Toc26406][bookmark: _Toc14246]7. 合同授予
[bookmark: _Toc21573][bookmark: _Toc16559][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc247085725][bookmark: _Toc6944][bookmark: _Toc246996211][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc22070][bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc549][bookmark: _Toc30960][bookmark: _Toc246996954][bookmark: _Toc296602456][bookmark: _Toc152042343]7.1 定标方式
详见响应人须知前附表。
[bookmark: _Toc296602457][bookmark: _Toc31599][bookmark: _Toc6841][bookmark: _Toc868][bookmark: _Toc17761][bookmark: _Toc28926][bookmark: _Toc11154]7.2 成交结果公示
采购人在响应人须知前附表规定的媒介公示成交结果。
响应人对公示的成交结果有异议，响应人需在公示期内以书面形式向采购人提出异议。采购人认为有必要对响应人所提异议进行回复时，将以书面形式进行回复。
异议邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com
[bookmark: _Toc24709][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc3555][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc15676][bookmark: _Toc26895][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc32208]7.3 成交通知
在本章第 3.3 项规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。
[bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc2420][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc22085][bookmark: _Toc28380][bookmark: _Toc21429][bookmark: _Toc11699][bookmark: _Toc32063][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc144974537]7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按询比文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保方式向采购人提交履约担保。
7.4.2 成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc22348][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc8315][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc15270][bookmark: _Toc16659][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc1934][bookmark: _Toc7074][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538]7.5 签订合同
7.5.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起，根据成交通知书要求，在规定时间内与采购人对接，并根据询比文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。
7.5.2 成交供应商无正当理由拒签合同的，且经采购人书面通知后仍不按照通知要求签订合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.4 如成交供应商因下述原因导致无法履约或签订合同。采购人可以重新采购或顺延下一排名成为成交供应商：
（1）成交供应商出现本章第 7.5.2 项的情形；
（2）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金；
（3）成交供应商不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的；
（4）成交供应商因自身原因不能履行合同；
（5）成交供应商响应材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况；
（6）采购人发现成交供应商有弄虚作假、串通等情形；
（7）发生响应人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _Toc17926][bookmark: _Toc1263][bookmark: _Toc277082595][bookmark: _Toc200513169][bookmark: _Toc17559][bookmark: _Toc15723][bookmark: _Toc32153][bookmark: _Toc21562][bookmark: _Toc17457][bookmark: _Toc287607789][bookmark: _Toc509218753][bookmark: _Toc287620728][bookmark: _Toc430530478][bookmark: _Toc224103360][bookmark: _Toc21005][bookmark: _Toc57820604][bookmark: _Toc12959][bookmark: _Toc3145][bookmark: _Toc11646]8. 重新询比和不再询比
[bookmark: _Toc430530479][bookmark: _Toc277082596][bookmark: _Toc509218754][bookmark: _Toc287607790][bookmark: _Toc287620729][bookmark: _Toc224103361][bookmark: _Toc57820605][bookmark: _Toc200513170][bookmark: _Toc25047][bookmark: _Toc15291][bookmark: _Toc30048][bookmark: _Toc28502][bookmark: _Toc24727][bookmark: _Toc15392]8.1 重新询比的情形
有下列情形之一的，采购人将重新询比：
（1）响应截止时间止，响应人少于 3 个的；
（2）经评审委员会评审后否决所有响应文件的；
（3）经评审委员会评审后部分响应文件被否决，导致有效响应人不足三个，且评审委员会论证后不具有竞争性的；
（4）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc277082597][bookmark: _Toc18616][bookmark: _Toc24089][bookmark: _Toc57820606][bookmark: _Toc224103362][bookmark: _Toc14992][bookmark: _Toc200513171][bookmark: _Toc8589][bookmark: _Toc1410][bookmark: _Toc23921][bookmark: _Toc430530480][bookmark: _Toc287607791][bookmark: _Toc287620730][bookmark: _Toc509218755]8.2 重新询比和不再询比
8.2.1 重新询比的响应人仍然少于三个的，按照询比文件规定的程序开标和评审。重新询比经评审有有效响应人的，应当依法确定排名；无有效响应人的，可以不再进行询比。
8.2.2 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次询比自动终止，双方互不承担责任，采购人有息退还响应保证金。
8.2.3 签订合同之前，采购人发现成交供应商经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，采购人可废除成交供应商资格。
[bookmark: _bookmark69][bookmark: _bookmark68][bookmark: _Toc27494][bookmark: _Toc16416][bookmark: _Toc1397][bookmark: _Toc5423][bookmark: _Toc2927][bookmark: _Toc8994][bookmark: _Toc18073][bookmark: _Toc303][bookmark: _Toc31480][bookmark: _Toc1850][bookmark: _Toc6688]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc658][bookmark: _Toc22469][bookmark: _Toc32465][bookmark: _Toc10403][bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc27593]9.1 对采购人的纪律要求
[bookmark: _bookmark70]采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc10781][bookmark: _Toc31192][bookmark: _Toc25110][bookmark: _Toc197][bookmark: _Toc15105][bookmark: _Toc19782]9.2 对响应人的纪律要求
[bookmark: _bookmark71]响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交资格；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
[bookmark: _Toc16517][bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc15498][bookmark: _Toc6414][bookmark: _Toc26862][bookmark: _Toc16679]9.3 对评审委员会成员的纪律要求
[bookmark: _bookmark72]评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、排名的情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
[bookmark: _Toc14564][bookmark: _Toc19044][bookmark: _Toc18411][bookmark: _Toc8033][bookmark: _Toc12815][bookmark: _Toc29611]9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _bookmark73]与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、排名的情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
[bookmark: _Toc16311][bookmark: _Toc16821][bookmark: _Toc20373][bookmark: _Toc10446][bookmark: _Toc11616][bookmark: _Toc9712]9.5 投诉
响应人对采购人回复不满意，可向采购人纪检监察部投诉。
投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com
[bookmark: _Toc23403][bookmark: _Toc11971][bookmark: _Toc19672][bookmark: _Toc9029][bookmark: _Toc13757][bookmark: _Toc4439][bookmark: _Toc23202][bookmark: _Toc8004][bookmark: _Toc23331][bookmark: _Toc12390][bookmark: _Toc28800]10. 交易相关费用
交易相关费用：见响应人须知前附表。
[bookmark: _bookmark75][bookmark: _bookmark74][bookmark: _Toc30795][bookmark: _Toc24280][bookmark: _Toc8775][bookmark: _Toc5729][bookmark: _Toc19461][bookmark: _Toc8753][bookmark: _Toc23894][bookmark: _Toc23036][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc14220][bookmark: _Toc16196]11. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。
[bookmark: _Toc492300620][bookmark: _Toc30270]

[bookmark: _Toc16655][bookmark: _Toc32563][bookmark: _Toc8969][bookmark: _Toc21055][bookmark: _Toc21624][bookmark: _Toc15706][bookmark: _Toc9713][bookmark: _Toc57820625][bookmark: _Toc5925][bookmark: _Toc31856][bookmark: _Toc16002][bookmark: _Toc7620][bookmark: _Toc21818][bookmark: _Toc509218774][bookmark: _Toc16641][bookmark: _Toc28524][bookmark: _Toc17443][bookmark: _Toc23643][bookmark: _Toc11978][bookmark: _Toc15116][bookmark: _Toc9327][bookmark: _Toc4610][bookmark: _Toc22047][bookmark: _Toc6462][bookmark: _Toc1048][bookmark: _Toc28232][bookmark: _Toc3447][bookmark: _Toc9651][bookmark: _Toc25902][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc379581361][bookmark: _Toc330213998][bookmark: _Toc224103383][bookmark: _Toc287607811][bookmark: _Toc287620750][bookmark: _Toc277082617][bookmark: _Toc430530499]第三章 评审办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc18324][bookmark: _Toc509218775][bookmark: _Toc10085][bookmark: _Toc18991][bookmark: _Toc1355][bookmark: _Toc6005][bookmark: _Toc15653][bookmark: _Toc57820626][bookmark: _Toc915][bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc6098][bookmark: _Toc16708][bookmark: _Toc9062][bookmark: _Toc8676]评审办法前附表
评审办法中的评审内容必须和响应人须知中的对应内容一致，若响应人须知中未作要求的内容，不得列入评审办法作为评定依据。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	排序方式
	综合评分相等时，以响应总报价（含税）低的优先；响应总报价相等的，由评审委员会按照单个案例金额最大的优先原则确定排名。

	2.1.1
	形式评审标准
	响应人名称
	与营业执照及资质证书一致

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的规定

	2.1.2
	资格评审标准
	资质条件
	符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定

	[bookmark: _Toc49247698]2.1.3
	响应性评审 标准
	响应报价
	符合第二章“响应人须知”第 3.2 项规定

	
	
	响应内容
	符合第二章“响应人须知”第 1.3 项规定

	
	
	响应保证金
	符合第二章“响应人须知”第 3.4.1 项规定（响应保证金以重庆市公共资源交易中心开标现场获取的保证金交纳情况为准）

	2.2.1
	分值构成
(总分 100 分)
	商务部分： 25 分
技术部分： 25 分
响应报价： 50 分

	2.2.2
（1）
	商务评分标准（A）
	合同业绩
（12分）
	响应人从2023年1月1日至响应截止时间（以合同签订日期为准），每1个银行省级分行或银行总行机构消防设施维护保养业绩得3分，本项最多得12分。（同一银行机构维保业绩只算一次）资格评审部分要求提供的案例不纳入评审【提供响应人合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。）消防工程类、检测类合同不视为维保业绩】。

	
	
	技术保障
（4分）
	根据响应人取得《一级注册消防工程师》资格的从业人数，每提供1名《一级注册消防工程师》得1分，最高得4分。
响应人须提供资格证件扫描件、注册证书扫描件、在“重庆市消防技术服务管理系统”中人员查询信息记录截图和响应人为其缴纳的2026年1月至2026年3月的社保缴纳证明（不含第三方公司代缴情况）。

	
	
	服务能力
（6分）
	响应人为员工购买社保人数≥20人，得6分；10人≤响应人为员工购买社保人数＜20人，得3分；响应人为员工购买社保人数＜10人，不得分。
（须提供员工人员名册、响应人为其缴纳的2026年1月至2026年3月的个人社保缴纳证明（社保缴纳单位以响应人为准））
注：若员工人员名册与社保缴纳证明材料的人数不一致，以员工社保缴纳证明的人数为准。

	
	
	体系认证
（3分）
	响应人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每一个证书得1分，本项最多得3分。
（须提供有效期内的证书扫描件）

	2.2.2
（2）
	技术评分标准（B）
	技术方案
（15分）
	响应人应根据本项目实际情况，编制消防设施维护保养技术方案，方案应包含但不限于各消防系统（消防供配电系统、火灾自动报警系统，消防通讯及应急广播系统、电梯及非消防电源、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防应急照明和疏散指示系统、超细干粉灭火装置、灭火器等）的检查测试、保养、维修技术方案。其中检查测试技术方案应包含检查测试项目、内容、技术要求、流程、方法等，保养技术方案应包含保养项目、计划、周期、时间等，维修技术方案应包含维修期间的应急和风险缓释措施、维修时限、流程、方法等，且以上内容均应符合国家消防法律法规。评审委员会根据有效响应人的消防设施维护保养技术方案进行横向对比，酌情给分，优秀得15-10分，良好得9-5分，一般的4-1分。

	
	
	应急保障措施及质量管理方案
（10分）
	响应人应根据本项目实际情况，编制应急处置措施和具体实施方案，方案包含消防设施系统（消防供配电系统、火灾自动报警系统，消防通讯及应急广播系统、电梯及非消防电源、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防应急照明和疏散指示系统、超细干粉灭火装置、灭火器等）和管理服务的应急处置措施和具体实施方案，且具有适用性。方案中写明建立消防设施维护保养质量管理体系的相关内容，体系包含但不限于人员职责管理制度、消防设施检查测试制度、消防设施保养制度、消防设施维修制度、消防设施故障处置制度、工作记录制度、安全作业制度、质量管理制度、消防业务培训制度、消防从业人员执业活动全过程监管和质量控制制度、消防产品及工器具质量保障制度、消防设施维护保养档案管理制度、安全生产制度等。评审委员会根据有效响应人的应急处置措施和具体实施方案进行横向对比，酌情给分，优秀得10-7分，良好得6-3分，一般得2-1分。

	2.2.2
（3）
	报价评分标准（C）
	响应报价得分
	1.响应总报价（含税）＝维修和维护保养服务报价+维修和维护保养零配件总报价
2.以所有通过初步评审的有效响应总报价之和的平均价作为评审基准价，基准分为50分。
当有效响应单位超过6家（含）时去掉一个最低总报价和一个最高总报价后，再计算平均价和评审基准价。
3.计算各有效响应总报价与评审基准价的偏离度。偏离度=（有效响应总报价/评审基准价-1）×100%；
4.报价向上每偏离基准价的1%扣1分；扣完为止，不足1%的不予扣减；
5.报价向下每偏离基准价1%扣0.5分，扣完为止，不足1%的不予扣减。

	3.2.3
	响应人得分
	响应人得分=A+B+C




[bookmark: _Toc15701][bookmark: _Toc22316][bookmark: _Toc25892][bookmark: _Toc30959][bookmark: _Toc18814][bookmark: _Toc27098][bookmark: _Toc10493][bookmark: _Toc20054][bookmark: _Toc16811][bookmark: _Toc15768][bookmark: _Toc57795929][bookmark: _Toc11031][bookmark: _Toc10921]1. 评审方法
本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第 2.2 项规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序进行排名。综合评分相等时，以评审办法前附表约定的原则确定排序。
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2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _bookmark87]2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。
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（1）商务部分：见评审办法前附表；
（2）技术部分：见评审办法前附表；
（3）响应报价：见评审办法前附表；
（4）其他评分因素：见评审办法前附表。
2.2.2 评分标准
（1）商务评分标准：见评审办法前附表；
（2）技术评分标准：见评审办法前附表；
（3）响应报价评分标准：见评审办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评审办法前附表。
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[bookmark: _Toc200513203][bookmark: _Toc57795934][bookmark: _Toc277082623][bookmark: _Toc509218781][bookmark: _Toc3058][bookmark: _Toc26580][bookmark: _Toc287620756][bookmark: _Toc20000][bookmark: _Toc14558][bookmark: _Toc1673][bookmark: _Toc430530505][bookmark: _Toc224103389][bookmark: _Toc10455][bookmark: _Toc287607817][bookmark: _Toc12468][bookmark: _Toc33106457]3.1 初步评审
3.1.1 评审委员会依据本章第 2.1 项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其响应。
3.1.2 响应人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其响应：
（1）第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 响应报价有算术错误及其他错误的，评审委员会按以下原则要求响应人对响应报价进行修正，并要求响应人书面澄清确认。响应人拒不澄清确认的，评审委员会应当否决其响应：
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）响应文件中响应函与开标一览表不一致的，以响应函为准。
（4）含税报价与不含税报价不一致的，以不含税报价修正含税报价。
3.1.4 有效响应人不足三个的，评审委员会应当对有效响应人是否仍具有竞争性进行论证。评审委员会认为有效响应人的经济、技术等指标不具有市场竞争力，不能够满足询比文件要求的，评审委员会应出具竞争性论证情况说明并充分阐明不具有市场竞争力的理由；否则评审委员会应当继续评审并确定排名。
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3.2.1 评审委员会按本章第 2.2 项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 响应人得分=A+B+C+D，若无其他因素D=0。
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3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.3.3 评审委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。
[bookmark: _Toc287607820][bookmark: _Toc287620759][bookmark: _Toc430530508][bookmark: _Toc28455][bookmark: _Toc57795937][bookmark: _Toc4941][bookmark: _Toc22609][bookmark: _Toc277082626][bookmark: _Toc22267][bookmark: _Toc200513206][bookmark: _Toc7109][bookmark: _Toc31387][bookmark: _Toc224103392][bookmark: _Toc33106460][bookmark: _Toc12332][bookmark: _Toc509218784]3.4 评审结果
3.4.1 评审委员会按照评审办法前附表约定的原则确定排序。
3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
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                         编号：
重庆三峡银行消防维保服务
采购项目合同
        
委托方（甲方）： 
地址： 
法定代表人：
联系人：
联系电话：

受托方（乙方）：
地址：
法定代表人：
联系人：
联系电话：

根据《中华人民共和国消防法》及国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方各营业网点消防系统委托乙方开展维护保养意见达成一致，签署本维保合同。
第一条：合同项目概况
一、项目单位名称： 
二、项目地址：
三、项目内容：对甲方各营业网点（详见附表）内火灾报警系统 、自动喷淋灭火水系统 、消火栓水系统 、气体灭火系统、消防广播、消防对讲系统、防火卷帘系统、应急照明与疏散指示系统等消防设施设备进行维护保养，并指导甲方员工正确使用消防设施设备。
四、维保方式及要求： 
（一）例行检修
1．每月进行一次常规检查。
(1)每月派维保人员到甲方各营业网点对消防报警系统运行进行检查，对报警系统开展日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。
(2)确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。
(3)对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽检。确保各个网点消防栓的完好、正常，消防水出水状况符合消防规定。
(4)发现隐患时，在24小时内排除修复。重大隐患应立即报告甲方，并提出可行性应急方案，消除隐患。
(5)每月对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到90%以上。对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到90%以上。
(6)每月对报警系统的联动进行测试：首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源。
(7)每月对消防水系统的联动检查测试：主要检查各个消防分区的末端排水压力表是否有压力，测试室内消防栓是否能正常出水等。
2．每月对甲方各营业网点消防系统的部分功能进行测试、保养。
(1)在日常测试、维护、保养的基础上每月需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。
(2)测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。
3．每月对各系统的全面检测及试验，并根据测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：
(1)火灾自动报警系统
火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能
火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示
水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号
对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验
室内消火栓系统联动功能测试
    防火卷帘系统联动功能测试
    事故广播系统联动功能测试
(2)消火栓灭火系统
    启动、运转消防泵
    主、备泵切换功能
    各阀门的启闭状态
水泵结合器完好情况
消防储水量及水质
(3)消防广播、消防对讲系统
    对楼层进行送话广播
    楼层与控制中心对讲
机房、水泵房与控制中心对讲
(4)应急照明和疏散指示系统
    电源切换试验
外观完整
4．每年对维保的营业网点进行第三方检测，并于每年12月20日前将第三方检测报告（第三方检测费用由乙方承担）交甲方。
5．对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对短时间无法解决的问题应立即报告甲方网点工作人员，同时采取应急措施。
(二)故障突击抢修
当乙方接到甲方各营业网点的故障通知书或电话通知时，主城网点应在2小时内立即派员到场对该故障进行排除，远郊网点应在8小时内立即派员到场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。如存在超过2天尚无法修复的，需书面通知甲方，立即采取安全防范措施，并增加维保管理人员与甲方网点工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时乙方必须增加技术力量，尽快修复故障。若因此产生了损失，由乙方承担。
（三）其它要求
1．乙方需提供完整的消防设备零部件更换、维修价格表，漏报部件维修更换由乙方负责；单件价格在¥200.00元（含）以内的材料更换由乙方免费更换，单件价格超过¥200.00元的费用，必须经甲方书面同意，并参照市场价格据实结算。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，乙方应及时写出书面说明，由甲乙双方共同论证确定，待甲方认可后方可实施。
2．乙方须固定熟悉甲方各营业网点消防系统的工作人员，负责甲方各营业网点消防设施的维保。乙方指定    为项目负责人，   为技术负责人。
3．乙方应每月出具巡检报告，并做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。
4．有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它与消防相关的工作。
5．全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从重庆市消防管理部门的技术指导。
6．乙方在维保过程中，如发现甲方营业网点消防系统因原大楼业主或物业的消防系统故障等原因导致甲方营业网点消防系统不能正常运行时，乙方必须立即查清故障原因及提出解决方案，及时通知原大楼业主或物业方面，并书面通知甲方。同时，配合甲方督促原大楼业主或物业方整改消防隐患。待故障排除时，乙方要在第一时间对甲方网点的消防系统进行检测。
第二条  服务期限
本合同服务期限从  年 月 日起至  年 月  日止。
第三条  维保服务费及支付方式
一、维保服务费以甲方纳入维保的营业网点数为准，总行办公楼年维保服务费含税¥元（大写：）；单个支行网点年维保服务费含税¥ （大写：）；单个离行式自助银行网点年维保服务费含税¥ （大写：）。以上维保服务费含第三方年度检测费。
二、甲方如增加、减少、调整维保服务网点，应提前通知乙方，增、减维保服务网点按本合同单位价格及实际维保天数进行计算，相应调整服务费用，一年按365天计算。
三、付款方式：甲方按季度支付乙方维保费用，乙方应在第二季度的首月开具正式、有效、足额的增值税专用发票申请支付上一季度服务费用，同时提供由甲方各参保网点消防安全责任人或管理人签字确认的建筑消防设施现场测试记录表记录表，并经甲方审核无误后，甲方将在15日内(遇特殊情况，可在收到正式发票后30日内)将服务费用划入乙方下列银行账户。乙方在申请第四季度付款时，必须提供甲方参保网点年度第三方检测报告。
乙方的收款账号为：
乙方开户行：
乙方收款账户户名：
若乙方未提供合规发票，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。
第四条：双方义务
一、甲方义务
负责营业网点的消防设施设备的日常运行管理和监护，发现问题后立即通知乙方及时进行维护，并为乙方维护工作提供必要的工作条件和方便。
二、乙方义务
1．乙方依照消防系统维护保养范围的内容即本合同第一条中约定的维保范围进行巡视检查与维护保养，乙方在维保中发现故障的要按要求在建筑消防设施现场测试记录表中记载清楚，同时针对相应问题提出有效整改方案或保障措施，并经甲方指定人员签字确认，最后根据实际维护巡检情况将重庆市建筑消防设施维护保养报告交于甲方。（报告包含：月度、季度、年度）
2．乙方根据实施计划要求，提供月度巡检，确保设备得到必要的检查，各机件加油润滑、清洁、点检、性能调整等作业，确保各项设备技术参数符合国家相关技术规范标准，随时保证设备处于安全、正常运行状态。
3．承担合同期间消防系统所有市场单价在¥200.00元以下消防设备及元器配件的更换费用。
4．乙方应根据消防设备维护相关的国家标准、行业标准进行维护保养。若本合同项下的消防设备的生产商对消防维护有特殊要求且高于国家标准、行业标准的，按特殊标准执行，同时保证设备随时处于正常运行状态。乙方应积极配合甲方对其维护工作的监督检查。
5．乙方应在每次进场进行维护保养时做登记和维修保养记录，每次工作完毕后甲方需在建筑消防设施现场测试记录表签字确认，以作为乙方为甲方提供维保服务的凭证和甲方支付本合同维保付款的凭证。
6．乙方每月应对甲方人员进行消防设施设备的使用进行指导以及开展教育培训工作，并配合甲方接受消防主管单位的检查工作等。
7．乙方在维保甲方营业网点的消防设施时，不得损坏甲方的消防设备设施，不得影响甲方的正常工作开展。
8．乙方要严格管理维保人员，乙方维保人员不得将涉及甲方机密的信息、场所等向第三方透露，如因乙方泄密或其他原因造成甲方损失的，乙方负全部责任。
三、共同义务
1．甲、乙双方应遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范。
2．甲、乙双方有义务向公安消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。 
四、违约责任
1．双方不得无故终止合同，如有违约，则由违约方按未执行部分合同金额的20%向对方赔付违约金。除本合同另有约定外，如果乙方未按甲方提出的要求或违反本合同细则，甲方每次有权扣除总维保款项的千分之五作为违约金。
2．乙方未按合同要求履行维护、巡检、检测责任，甲方有权终止本合同，因此产生的一切损失由乙方承担，甲方有权不予支付任何费用。
3．乙方未按照规定巡查维保网点，将承担违约责任。其中，营业网点少巡查一次甲方扣除乙方维保费¥600.00元，离行式自助银行少巡查一次甲方扣除乙方维保费¥200.00元。维保年度内单个网点巡查缺少3次的，不支付年度维保费用。
4．乙方接到甲方各营业网点的故障通知书或电话通知时，未能及时抢修的每次扣除¥1,000.00元违约金。其中，主城网点抢修时间为2小时，远郊支行抢修时间为8小时。
5. 本合同项下乙方应支付的违约金、损失、赔偿等，甲方均有权从任意一笔应支付给乙方的费用中优先扣除，若有不足，乙方应另行筹措资金补足。
第五条　安全生产
一、乙方严格遵守各项安全操作规程和有关安全法规的规定，防止安全事故的出现。
二、工作过程发现不安全隐患，应立即停止作业，报项目部经理，并通知甲方，待隐患消除后方可继续施工作业。
三、乙方应当为维保人员购买养老、医疗、工伤等保险，乙方维保人员在履行合同义务期间所发生的疾病、伤亡等意外事故的善后处理工作及费用由乙方负责，若给甲方造成损失的，由乙方全额赔偿甲方。
乙方人员在维护维修期间因乙方原因造成乙方及其人员、甲方及其人员、任何第三人、设备等安全事故，由乙方自行负责。
四、因乙方人员维修失误、乱用火种造成相应场地内物品、设备损坏的，乙方须承担全部责任并及时赔偿甲方损失。
五、因乙方未按本合同约定进行维护保养，造成甲方设备无法正常使用所造成的消防事故，经消防主管部门确认后（如火灾、违反消防技术标准等造成的经济损失），由乙方承担相应责任，并赔偿甲方全部损失。
第六条　不可抗力
一、如果甲乙双方任何一方由于战争、水灾、台风、地震等不可抗力因素而不能履行合同，以及双方公认的其它任何不可抗拒因素而不能履行合同时，合同履行期相应顺延或终止合同。
二、受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生的两周内通过电传或邮递等方式通知另一方核定和确认，同时需将有关部门出示的证明文件一并向另一方提供。
三、一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。
第七条　保密条款
1.乙方及其所派工作人员应严守在履行本合同中以口头、书面或其他任何方式知悉的甲方的商业秘密、技术秘密和其他商业及业务信息，不得向任何人泄露。
2.服务完成后，乙方及其所派工作人员应按时移交服务过程中取得的各种材料，不得擅自存留。
3.若因乙方原因造成甲方商业秘密、技术秘密和其他商业及业务信息的泄露，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。
第八条：争议解决
本合同未尽事宜双方协商解决，如若协商不妥双方均可向本合同甲方首部载明的地址所在地人民法院提起诉讼。
第九条：通知与送达
除双方另有约定，本合同项下的所有通知均应通过书面形式，按本合同载明的住所/地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方住所/地址、联系方式如有变动，应采用公告、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同所载明的住所/地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。
发生纠纷的，本合同所载明的住所/地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。
第十条：其它
一、乙方不得以任何借口和方式对甲方工作人员进行商业贿赂。否则一经查实，甲方有权追究乙方相应责任，因此造成甲方损失的，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方全部损失。
二、乙方承诺在申请工程进度款项时提供真实有效的增值税专用发票，如使用虚假发票，乙方同意自愿放弃合同款项收取，同时继续承担有关合同条款的各项义务。
三、乙方承诺所使用材料为原装或原厂合格正品产品，如使用假冒伪劣产品，同意按合同金额双倍赔偿甲方。
四、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签章之日起生效。


甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

 年  月  日
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重庆三峡银行消防维保服务采购项目
2 项目目标
进一步加强我行营业场所、办公、生产等区域的消防安全。保障本行各级机构消防系统及设施设备正常运行。
3. 项目要求
负责重庆三峡银行股份有限公司参保的各办公场地和营业网点的消防供配电系统、火灾自动报警系统，消防通讯及应急广播系统、电梯及非消防电源、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防应急照明和疏散指示系统、超细干粉灭火装置、灭火器等设施设备的维护保养以及故障排查和维护，以及人员的消防安全教育培训。
4. 技术要求
对重庆三峡银行各营业网点内火灾报警系统 、自动喷淋灭火水系统 、消火栓水系统 、气体灭火系统、消防广播、消防对讲系统、防火卷帘系统、应急照明与疏散指示系统等消防设施设备进行维护保养。
（一）例行检修
1．成交供应商每月进行一次常规检查。
(1)每月派维保人员到采购人各营业网点对消防报警系统运行进行检查，对报警系统开展日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。
(2)确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。
(3)对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽检。确保各个网点消防栓的完好、正常，消防水出水状况符合消防规定。
(4)发现隐患时，在24小时内排除修复。重大隐患应立即报告采购人，并提出可行性应急方案，消除隐患。
(5)每月对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到90%以上。对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到90%以上。
(6)每月对报警系统的联动进行测试：首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源。
(7)每月对消防水系统的联动检查测试：主要检查各个消防分区的末端排水压力表是否有压力，测试室内消防栓是否能正常出水等。
2．每月对采购人各营业网点消防系统的部分功能进行测试、保养。
(1)在日常测试、维护、保养的基础上每月需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。
(2)测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。
3．每月对各系统的全面检测及试验，并根据测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：
(1)火灾自动报警系统
火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能
火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示
水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号
对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验
室内消火栓系统联动功能测试
    防火卷帘系统联动功能测试
    事故广播系统联动功能测试
(2)消火栓灭火系统
    启动、运转消防泵
    主、备泵切换功能
    各阀门的启闭状态
水泵结合器完好情况
消防储水量及水质
(3)消防广播、消防对讲系统
    对楼层进行送话广播
    楼层与控制中心对讲
机房、水泵房与控制中心对讲
(4)应急照明和疏散指示系统
    电源切换试验
外观完整
4．对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对短时间无法解决的问题应立即报告采购人网点工作人员，同时采取应急措施。
（二）故障突击抢修
当成交供应商接到采购人各营业网点的故障通知书或电话通知时，主城网点应在2小时内立即派员到场对该故障进行排除，远郊网点应在8小时内立即派员到场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。如存在超过2天尚无法修复的，需书面通知采购人，立即采取安全防范措施，并增加维保管理人员与采购人网点工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时成交供应商必须增加技术力量，尽快修复故障。若因此产生了损失，由成交供应商承担。
（三）其它要求
1．成交供应商需提供完整的消防设备零部件更换、维修价格表，漏报部件维修更换由成交供应商负责；单件价格在200元（含）以内的材料更换由成交供应商免费更换，单件价格超过200元的费用，必须经采购人书面同意，并参照市场价格据实结算。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，成交供应商应及时写出书面说明，由甲乙双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施。
2．成交供应商须固定熟悉采购人各营业网点消防系统的工作人员，负责采购人各营业网点消防设施的维保。
3．成交供应商应每月出具巡检报告，并做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。
4．有责任和义务配合采购人及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它与消防相关的工作。
5．全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从重庆市消防管理部门的技术指导。
6．成交供应商在维保过程中，如发现采购人营业网点消防系统因原大楼业主或物业的消防系统故障等原因导致采购人营业网点消防系统不能正常运行时，成交供应商必须立即查清故障原因及提出解决方案，及时通知原大楼业主或物业方面，并书面通知采购人。同时，配合采购人督促原大楼业主或物业方整改消防隐患。待故障排除时，成交供应商要在第一时间对采购人网点的消防系统进行检测。
7.供应商应组织各营业网点及机构开展年度第三方检测，并承担第三方检测费用。供应商聘请的具备相应检测资质的第三方检测公司必须向采购人报备，并将第三方检测报告向采购人归档。
5. 设备要求
成交供应商应承担以下工作内容：
5.1 承担最末一级配电箱末端切换装置的检查测试、保养、维修工作。
5.2 承担火灾自动报警系统，包括但不限于火灾报警控制器、火灾显示盘、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备、消防设备电源监控器、消防设备应急电源、消防控制室图形显示装置、图形显示装置传输设备、火灾探测器、手动报警按钮、消防联动控制器、输入模块、输出模块、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器、线性感温火灾探测器、火灾警报器、消防通讯及应急广播系统（含消防应急广播控制设备、消防电话主机、扬声器、消防电话分机及电话插孔）、电梯迫降等所有设备的检查测试、保养、维修工作。
5.3 承担消防给水及消火栓系统，包括但不限于消防水池、消防水箱、高位消防水池、消防水泵、气压水罐、减压阀、阀门、消火栓（含接口、水枪、水带、消防软管卷盘等附件）、消火栓按钮、消防水泵接合器等所有设备的检查测试、保养、维修工作。
5.4 承担自动喷水灭火系统，包括但不限于消防水泵、电磁阀、控制阀门、喷头、消防泵控制箱（柜）、末端试水装置、水流指示器、压力开关、信号蝶阀、液位探测器、湿式报警阀等所有设备的检查测试、保养、维修工作。
5.5 承担气体灭火系统，包括但不限于灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄压装置、选择阀、驱动瓶、喷嘴、信号反馈装置、管网、气体灭火控制器、紧急启停按钮、气体释放灯、声光报警等所有设备的检查测试、保养、维修工作。
5.6 承担防烟排烟系统，包括但不限于防烟排烟风机、挡烟垂壁、排烟防火阀、送风阀、排烟口、送风口、排烟阀等所有设备的检查测试、保养、维修工作。
5.7 承担防火分隔系统，包括但不限于防火门、防火卷帘等所有组件的检查测试、保养、维修工作。
5.8 承担消防应急照明和疏散指示系统，包括但不限于应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱、应急照明灯、疏散指示标识等所有设备的检查测试、保养、维修工作。
5.9 承担建筑灭火器、悬挂式超细干粉灭火装置的检查测试、保养、维修工作。
5.10 其他与消防相关的设施设备和管线。
6. 其他
其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。
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附件1：网点明细表
	序号
	机构网点名称
	网点类型
	序号
	机构网点名称
	网点类型

	1
	总行办公大楼
	非营业网点
	23
	高新支行
	营业网点

	2
	总行营业部
	营业网点
	24
	南岸支行
	营业网点

	3
	两江支行
	营业网点
	25
	茶园支行
	营业网点

	4
	龙头寺支行
	营业网点
	26
	福利社支行
	营业网点

	5
	金开支行
	营业网点
	27
	回龙湾支行
	营业网点

	6
	北部新区支行
	营业网点
	28
	弹子石支行
	营业网点

	7
	鸳鸯支行
	营业网点
	29
	渝中支行
	营业网点

	8
	锦江支行
	营业网点
	30
	石油路支行
	营业网点

	9
	人和支行
	营业网点
	31
	大坪支行
	营业网点

	10
	渝北支行
	营业网点
	32
	沙坪坝支行
	营业网点

	11
	冉家坝支行
	营业网点
	33
	陈家湾支行
	营业网点

	12
	回兴支行
	营业网点
	34
	天星桥支行
	营业网点

	13
	红锦支行
	营业网点
	35
	北碚支行
	营业网点

	14
	空港新城支行
	营业网点
	36
	蔡家支行
	营业网点

	15
	江北支行
	营业网点
	37
	巴南支行
	营业网点

	16
	九街支行
	营业网点
	38
	李家沱支行
	营业网点

	17
	鱼复支行
	营业网点
	39
	界石支行
	营业网点

	18
	南桥寺支行
	营业网点
	40
	八公里支行
	营业网点

	19
	九龙坡支行
	营业网点
	41
	大渡口支行
	营业网点

	20
	巴国城支行
	营业网点
	42
	科学城支行
	营业网点

	21
	二郎支行
	营业网点
	43
	大学城支行
	营业网点

	22
	黄杨路支行
	营业网点
	
	
	


若网点数量增减，以采购人实际需求为准。


附件2：维修和维护保养零配件最高限价
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价最高限价（含税）

	1
	感烟探测器
	
	个/元
	66.83

	2
	感温探测器
	
	个/元
	66.83

	3
	输入模块
	
	个/元
	78.62

	4
	输出模块
	
	个/元
	78.62

	5
	输入输出模块
	
	个/元
	83.54

	6
	总线隔离器
	
	个/元
	78.62

	7
	回路板
	
	块/元
	2515.97

	8
	紧急启停按钮
	
	个/元
	255.53

	9
	放气指示灯
	
	个/元
	294.84

	10
	手动报警按钮
	
	个/元
	68.8

	11
	消火栓按钮
	
	个/元
	73.71

	12
	声光报警器
	
	个/元
	88.45

	13
	消防广播
	
	个/元
	44.23

	14
	壁挂式消防主机
	
	台/元
	3832.92

	15
	气体控制盘
	
	个/元
	3439.8

	16
	水炮控制系统
	DN50
	套/元
	22604.4

	17
	消防主机备用源
	12V 2.3A
	节/元
	60

	18
	消防主机备用源
	12V 4.5A
	节/元
	70

	19
	消防主机备用源
	12V 7A
	节/元
	110

	20
	消防主机备用源
	12V 12A
	节/元
	180

	21
	耐火阻燃双绞线
	2*1.5MM2
	米/元
	3.45

	22
	KBG管
	DN20
	米/元
	4.13

	23
	接线盒
	
	个/元
	2.16

	24
	金属软管
	20#
	米/元
	2.35

	25
	防火门标识
	
	张/元
	9.83

	26
	排烟标识
	
	张/元
	9.83

	27
	手报标识
	
	张/元
	1.77

	28
	声光标识
	
	张/元
	1.77

	29
	防火门密封胶条
	
	米/元
	15.72

	30
	消防标识
	
	块/元
	14.74

	31
	管道
	DN25
	米/元
	12.97

	32
	管道
	DN32
	米/元
	15.06

	33
	管道
	DN40
	米/元
	19.31

	34
	管道
	DN50
	米/元
	24.18

	35
	管道
	DN65
	米/元
	37.76

	36
	管道
	DN80
	米/元
	44.28

	37
	管道
	DN100
	米/元
	56.17

	38
	管道
	DN150
	米/元
	106.4

	39
	管道
	DN200
	米/元
	185.17

	40
	各种管件
	
	个/元
	31.45

	41
	普通下垂型喷头68 ℃
	
	个/元
	8.46

	42
	隐蔽式喷头68 ℃
	
	个/元
	23.41

	43
	普通下垂型喷头93 ℃
	
	个/元
	14.05

	44
	末端式水阀
	
	个/元
	106.14

	45
	压力表
	
	块/元
	34.4

	46
	信号蝶阀
	DN150
	具/元
	289.93

	47
	球阀
	DN20
	个/元
	23

	48
	球阀
	DN25
	个/元
	32

	49
	球阀
	DN40
	个/元
	42

	50
	水流指示器
	DN150
	具/元
	358.72

	51
	湿式报警阀
	DN150
	台/元
	1828.01

	52
	自救式卷盘
	
	套/元
	148

	53
	消防水带
	DN65/25米
	条/元
	128

	54
	室内消火栓
	800*650*240MM
	个/元
	684

	55
	应急照明集中控制器
	
	台/元
	3243.24

	56
	安全出口灯
	明装式
	个/元
	29.48

	57
	安全出口灯
	嵌入式
	个/元
	35.38

	58
	疏散指示灯
	明装式
	个/元
	29.48

	59
	疏散指示灯
	嵌入式
	个/元
	35.38

	60
	应急照明灯
	明装式
	个/元
	70.76

	61
	应急照明灯
	嵌入式
	个/元
	86.49

	62
	安全出口灯
	集中控制型
	个/元
	157.25

	63
	疏散指示灯
	集中控制型
	个/元
	157.25

	64
	应急照明灯
	集中控制型
	个/元
	240.79

	65
	LED应急照明灯
	
	个/元
	103.19

	66
	吸顶应急灯
	
	个/元
	63.88

	67
	风管
	
	平方米/元
	172.97

	68
	风阀
	
	套/元
	412.78

	69
	挡烟垂壁
	
	套/元
	157.25

	70
	挡烟垂壁控制器
	
	套/元
	1832.92

	71
	风机
	
	台/元
	5125.3

	72
	风口执行机构
	
	个/元
	265.36

	73
	防火阀
	
	个/元
	412.78

	74
	排烟防火阀
	
	个/元
	589.68

	75
	风机控制箱
	
	套/元
	1818.18

	76
	防火卷帘控制箱
	
	台/元
	904.18

	77
	防火卷帘控制面板
	
	个/元
	68.8

	78
	防火卷帘门导轨
	
	米/元
	226.04

	79
	防火卷帘门帘
	
	㎡/元
	257.49

	80
	防火门
	
	㎡/元
	550.37

	81
	防火门闭门器
	
	个/元
	122.85

	82
	防火门顺序器
	
	个/元
	29.48

	83
	防火门指示牌
	
	块/元
	19.66

	84
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	8Kg
	台/元
	1769.04

	85
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	10Kg
	台/元
	2000

	86
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	16Kg
	台/元
	3538.08

	87
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	20Kg
	台/元
	4422.6

	88
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	30Kg
	台/元
	6044.22

	89
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	40Kg
	套/元
	5503.68

	90
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	70Kg
	套/元
	8304.66

	91
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	120Kg
	套/元
	11105.64

	92
	七氟丙烷药剂
	
	kg/元
	78.62

	合计
	
	
	
	98395.53



注：配件单件价格在200元（含）以内的材料更换由成交供应商免费更换，单件价格超过200元的费用，经采购人同意，按约定价格据实结算。
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响应人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签名）


年  月  日
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二、费用清单一览表
1. 维修和维护保养服务
2. 维修和维护保养零配件报价清单
三、法定代表人身份证明或授权委托书
四、商务部分
五、技术部分
六、资格审查资料
（一）资质条件
（1）营业执照扫描件
（2）在“重庆市消防技术服务管理系统”中的单位查询信息记录截图
（3）安全生产许可证
（二）其他要求
（1）响应人基本情况介绍
（2）书面声明
（3）中国执行信息公开网截图
（4）房屋租赁合同或房产证扫描件
（5）项目案例和业绩证明文件扫描件
（6）其他资料（如有）


[bookmark: _Toc16248][bookmark: _Toc31142][bookmark: _Toc11738][bookmark: _Toc30084][bookmark: _Toc14188][bookmark: _Toc18781][bookmark: _Toc15038][bookmark: _Toc15556][bookmark: _Toc26124]一、响应函
[bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc247085875][bookmark: _Toc13075][bookmark: _Toc296602603][bookmark: _Toc246997100][bookmark: _Toc246996357][bookmark: _Toc179632809]                        （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）询比文件的全部内容，愿意以人民币大写         （小写：       元）的响应总报价（含税），满足询比文件第二章“响应人须知”第 1.3 项全部要求，按合同约定完成本项目。
2．我方承诺符合询比文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，响应文件中没有贵单位不能接受的条件。
3．我方承诺符合询比文件第五章“项目要求”规定的实质性要求。
4．我方承诺在询比文件规定的响应有效期内不撤销响应文件，我方响应询比文件的全部要求。
5．随同本响应函提交响应保证金一份，金额为人民币大写：          （小写：          ）。
6．如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照询比文件要求提交履约担保；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
7．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
8．                （其他补充说明）。

响应人：                　　　　　             （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：                           （签名）
地    址：                                                                            
单位电话（座机）：           委托代理人电话（手机）：                      

	   年      月     日
[bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc246996358][bookmark: _Toc296602604][bookmark: _Toc247085876][bookmark: _Toc246997101][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc179632810][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc18396][bookmark: _Toc30251][bookmark: _Toc287620816][bookmark: _Toc14056][bookmark: _Toc224103497][bookmark: _Toc287607869][bookmark: _Toc430530532][bookmark: _Toc277082645]
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1. 维修和维护保养服务

	项目全称：
	

	发票类型：
	□增值税专用发票

	
	□海关进口增值税专用缴款书

	序号
	服务场所
	含税响应报价
	含税小计
	备注

	1
	单个营业网点（元/个/年）
	
	
	42个

	2
	单个离行式自助银行（元/个/年）
	
	
	暂无数量

	3
	总行办公大楼（元/年）
	
	
	


维修和维护保养服务报价=总行办公大楼报价+单个营业网点报价×42+单个离行式自助银行报价
维修和维护保养服务报价（大写，元）：          （小写，元）：          
（响应人）全称（加盖公章）：                         
（响应人）法定代表人或授权代表（签名或盖章）：         
日期：    年   月   日

填写说明：
（1）税率：均为含税报价。
（2）本报价书为每项服务内容每年单价；
（3）网点明细清单见第五章附件1：网点明细表。
（4）暂无离行式自助银行，报价时按单价进行报价和计算。



2. 维修和维护保养零配件报价清单

	项目全称：
	重庆三峡银行消防维保服务采购项目

	发票类型：
	□增值税专用发票
	□机动车销售统一发票

	
	□海关进口增值税专用缴款书
	□其他发票

	报价币种：人民币



	序号
	材料名称 
	规格型号 
	单位
	最高限价（含税）
	含税报价

	1 
	感烟探测器 
	
	个/元
	66.83
	

	2 
	感温探测器 
	
	个/元
	66.83
	

	3 
	输入模块 
	
	个/元
	78.62
	

	4 
	输出模块 
	
	个/元
	78.62
	

	5 
	输入输出模块 
	
	个/元
	83.54
	

	6 
	总线隔离器 
	
	个/元
	78.62
	

	7 
	回路板 
	
	块/元
	2515.97
	

	8 
	紧急启停按钮 
	
	个/元
	255.53
	

	9 
	放气指示灯 
	
	个/元
	294.84
	

	10 
	手动报警按钮 
	
	个/元
	68.8
	

	11 
	消火栓按钮 
	
	个/元
	73.71
	

	12 
	声光报警器 
	
	个/元
	88.45
	

	13 
	消防广播 
	
	个/元
	44.23
	

	14 
	壁挂式消防主机 
	
	台/元
	3832.92
	

	15 
	气体控制盘 
	
	个/元
	3439.8
	

	16 
	水炮控制系统 
	DN50 
	套/元
	22604.4
	

	17 
	消防主机备用源 
	12V 2.3A 
	节/元
	60
	

	18 
	消防主机备用源 
	12V 4.5A 
	节/元
	70
	

	19 
	消防主机备用源 
	12V 7A 
	节/元
	110
	

	20 
	消防主机备用源 
	12V 12A 
	节/元
	180
	

	21 
	耐火阻燃双绞线 
	2*1.5MM2
	米/元
	3.45
	

	22 
	KBG管 
	DN20 
	米/元
	4.13
	

	23 
	接线盒 
	
	个/元
	2.16
	

	24 
	金属软管 
	20# 
	米/元
	2.35
	

	25 
	防火门标识 
	
	张/元
	9.83
	

	26 
	排烟标识 
	
	张/元
	9.83
	

	27 
	手报标识 
	
	张/元
	1.77
	

	28 
	声光标识 
	
	张/元
	1.77
	

	29 
	防火门密封胶条 
	
	米/元
	15.72
	

	30 
	消防标识 
	
	块/元
	14.74
	

	31 
	管道 
	DN25 
	米/元
	12.97
	

	32 
	管道 
	DN32 
	米/元
	15.06
	

	33 
	管道 
	DN40 
	米/元
	19.31
	

	34 
	管道 
	DN50 
	米/元
	24.18
	

	35 
	管道 
	DN65 
	米/元
	37.76
	

	36 
	管道 
	DN80 
	米/元
	44.28
	

	37 
	管道 
	DN100 
	米/元
	56.17
	

	38 
	管道 
	DN150 
	米/元
	106.4
	

	39 
	管道 
	DN200 
	米/元
	185.17
	

	40 
	各种管件 
	
	个/元
	31.45
	

	41 
	普通下垂型喷头68 ℃
	
	个/元
	8.46
	

	42 
	隐蔽式喷头68 ℃ 
	
	个/元
	23.41
	

	43 
	普通下垂型喷头93 ℃
	
	个/元
	14.05
	

	44 
	末端式水阀 
	
	个/元
	106.14
	

	45 
	压力表 
	
	块/元
	34.4
	

	46 
	信号蝶阀 
	DN150 
	具/元
	289.93
	

	47 
	球阀 
	DN20 
	个/元
	23
	

	48 
	球阀 
	DN25 
	个/元
	32
	

	49 
	球阀 
	DN40 
	个/元
	42
	

	50 
	水流指示器 
	DN150 
	具/元
	358.72
	

	51 
	湿式报警阀 
	DN150 
	台/元
	1828.01
	

	52 
	自救式卷盘 
	
	套/元
	148
	

	53 
	消防水带 
	DN65/25米 
	条/元
	128
	

	54 
	室内消火栓 
	800*650*240MM 
	个/元
	684
	

	55 
	应急照明集中控制器 
	
	台/元
	3243.24
	

	56 
	安全出口灯 
	明装式 
	个/元
	29.48
	

	57 
	安全出口灯 
	嵌入式 
	个/元
	35.38
	

	58 
	疏散指示灯 
	明装式 
	个/元
	29.48
	

	59 
	疏散指示灯 
	嵌入式 
	个/元
	35.38
	

	60 
	应急照明灯 
	明装式 
	个/元
	70.76
	

	61 
	应急照明灯 
	嵌入式 
	个/元
	86.49
	

	62 
	安全出口灯 
	集中控制型 
	个/元
	157.25
	

	63 
	疏散指示灯 
	集中控制型 
	个/元
	157.25
	

	64 
	应急照明灯 
	集中控制型 
	个/元
	240.79
	

	65 
	LED应急照明灯 
	
	个/元
	103.19
	

	66 
	吸顶应急灯 
	
	个/元
	63.88
	

	67 
	风管 
	
	平方米/元
	172.97
	

	68 
	风阀 
	
	套/元
	412.78
	

	69 
	挡烟垂壁 
	
	套/元
	157.25
	

	70 
	挡烟垂壁控制器 
	
	套/元
	1832.92
	

	71 
	风机 
	
	台/元
	5125.3
	

	72 
	风口执行机构 
	
	个/元
	265.36
	

	73 
	防火阀 
	
	个/元
	412.78
	

	74 
	排烟防火阀 
	
	个/元
	589.68
	

	75 
	风机控制箱 
	
	套/元
	1818.18
	

	76 
	防火卷帘控制箱 
	
	台/元
	904.18
	

	77 
	防火卷帘控制面板 
	
	个/元
	68.8
	

	78 
	防火卷帘门导轨 
	
	米/元
	226.04
	

	79 
	防火卷帘门帘 
	
	㎡/元
	257.49
	

	80 
	防火门 
	
	㎡/元
	550.37
	

	81 
	防火门闭门器 
	
	个/元
	122.85
	

	82 
	防火门顺序器 
	
	个/元
	29.48
	

	83 
	防火门指示牌 
	
	块/元
	19.66
	

	84 
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	8Kg 
	台/元
	1769.04
	

	85 
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	10Kg 
	台/元
	2000
	

	86 
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	16Kg 
	台/元
	3538.08
	

	87 
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	20Kg 
	台/元
	4422.6
	

	88 
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	30Kg 
	台/元
	6044.22
	

	89 
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	40Kg 
	套/元
	5503.68
	

	90 
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	70Kg 
	套/元
	8304.66
	

	91 
	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
	120Kg 
	套/元
	11105.64
	

	92 
	七氟丙烷药剂 
	
	kg/元
	78.62
	

	合计
	
	
	
	98395.53
	


注：配件单件价格在200元（含）以内的材料更换由成交供应商免费更换，单件价格超过200元的费用，必须经我行同意，并约定价格据实结算。

维修和维护保养零配件总报价（大写，元）：          （小写，元）：          
（响应人）全称（加盖公章）：                         
（响应人）法定代表人或授权代表（签名或盖章）：         
日期：    年   月   日

填写说明：
（1）税率：均为含税报价。
（2）本报价书为每项设备的单价，质保两年。
（3）含税总单价：每项设备的单价合计。
（4）维修和维护保养零配件总报价计算方式：每项单价相加

三、法定代表人身份证明或授权委托书
[bookmark: _Toc820][bookmark: _Toc23627][bookmark: _Toc20857][bookmark: _Toc9705][bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc12161]法定代表人身份证明

响应人名称：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                            （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件（双面）








响应人：           （盖单位公章）

     年      月      日  


注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

[bookmark: _Toc17278][bookmark: _Toc26399][bookmark: _Toc17560][bookmark: _Toc5027][bookmark: _Toc22711][bookmark: _Toc7286][bookmark: _Toc8251][bookmark: _Toc8348]授权委托书（如有）
[提示：适用于有委托代理人的情况时采用]
本人              （姓名）系                     （响应人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：        。
代理人无转委托权。
响应人：                        （盖单位公章）
法定代表人：                        （签名）
身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）
身份证号码：                           
      年    月    日 
附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）
1.法定代表人身份证扫描件：



2.委托代理人身份证扫描件：


注：1、法定代表人参加项目响应活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加项目响应活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。


[bookmark: _Toc20632][bookmark: _Toc6192][bookmark: _Toc26964][bookmark: _Toc13205][bookmark: _Toc21884][bookmark: _Toc28262][bookmark: _Toc16466][bookmark: _Toc17177][bookmark: _Toc23124][bookmark: _Toc4446][bookmark: _Toc27880][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc57796016]四、商务部分
[提示：由响应人自行编制]


[bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc28101][bookmark: _Toc9626][bookmark: _Toc12913][bookmark: _Toc3944][bookmark: _Toc1221][bookmark: _Toc16004][bookmark: _Toc23437][bookmark: _Toc24823][bookmark: _Toc21835][bookmark: _Toc6719]五、技术部分
[提示：由响应人自行编制]


[bookmark: _Toc19541][bookmark: _Toc2480][bookmark: _Toc30671][bookmark: _Toc6801][bookmark: _Toc13734][bookmark: _Toc6571][bookmark: _Toc27716][bookmark: _Toc25666][bookmark: _Toc26851][bookmark: _Toc2853][bookmark: _Toc893][bookmark: _Toc246997116][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc246996373][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc296602618][bookmark: _Toc179632828][bookmark: _Toc247085891][bookmark: _Toc152045808]六、资格审查资料


[bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc19083][bookmark: _Toc26237][bookmark: _Toc10812][bookmark: _Toc5947][bookmark: _Toc20684]（一）资质条件
按照询比文件第二章响应人须知前附表 1.4.1 项资质条件提供资料。


（1）有效的营业执照扫描件
注：此处为第一章响应人资格要求所用资质文件，提供资质证书。


（2）在“重庆市消防技术服务管理系统”中的单位查询信息记录截图



（3）安全生产许可证





（二）其他要求
按照询比文件第二章响应人须知前附表 1.4.1 项其他要求提供资料。



（1）响应人基本情况介绍
	响应人名称
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	统一社会信用代码
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	备注
	


注：如为分支机构参与项目则提供总公司授权委托书。


（2）书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：
            （响应人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明在2023年6月1日至2026年6月1日内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的响应人资格条件；我公司本次如若成交，成交后不会对项目进行转包。我公司合法运作并独立于采购人，具有良好的银行资信和商业信誉。我公司能够为本项目开具增值税专用发票事项（国家相关法律法规规定不适用开具增值税专用发票的情形除外）。我公司拟为本项目提供的服务符合国家、采购人规定的资格条件和相关要求，保证其响应文件中的全部内容均为真实、有效的。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。



（响应人公章）
年   月   日





（3）中国执行信息公开网截图
1.法人在中国执行信息公开网的查询截图
2.法定代表人在中国执行信息公开网的查询截图

示例1：
[image: ]
示例2：
[image: ]


（4）房屋租赁合同或房产证扫描件





（5）项目案例和业绩证明文件扫描件
提供响应人合同关键页（合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。


（6）其他资料（如有）
[如有相关补充材料，请在此处提供并签章。如无补充材料，则直接签章即可]
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