重庆三峡银行

网点UPS电源设备采购项目

比选文件

2019 年 7 月

目录

第一章 公开比选公告	1

第二章 项目介绍	3

第三章 技术条款	3

第四章 商务条款	6

第四章  评选方法、评选标准和废选条款	10

第五章  参选人须知	14

# 第一章 公开比选公告

为保证重庆三峡银行营业网点的业务连续性，解决网点因UPS电源设备使用年限过久带来的安全隐患和新网点建设设备需求，特邀请合格的参选人进行参选。

本项目对需采购的设备统一进行评选，比选报价以设备单价总和为唯一报价。

- 一、比选项目内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （万元） | 中选人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆三峡银行网点 UPS电源设备采购项目 | 6 | 1 |  |

- 二、参选人资格要求

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收良好记录；

5、前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格和履行合同能力，注册资金要求人民币500万元（含）以上，在业界具有良好的信誉，并有良好的业绩和服务能力；

2、具备所参选软硬件设备的原厂商授权证明文件；

3、具备相应的技术服务实施资质；

4、近3年(2016年1月1日至今)具有国内同业实施案例(需提供合同复印件和项目简介)。

注: 案例要求以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同/中标通知书签订时间等。以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查,参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

- 三、比选文件的获取

凡符合条件的参选人自行在我行门户网站（http://www.ccqtgb.com）下载。

- 四、比选保证金的递交

1．参选保证金的金额及形式：保证金 10000元（大写： 壹 万元）；转帐支票、银行汇票、企业网银。

2．参选保证金递交的截止时间为 2019年 8 月20日 17 时00分；

3．参选保证金专用账户如下：

户名：重庆三峡银行股份有限公司

开户行：重庆三峡银行营业部

比选保证金账号：0101014040000043

- 五、参选文件的递交

1．参选文件递交的截止时间为2019年 8 月20日 17 时00分，递交地点为重庆江北区江北城汇川门路99号东方国际广场重庆三峡银行28楼计划财务部）。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

- 六、发布公告的媒介

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）、中国采招网（www.bidcenter.com.cn)上发布。

- 七、联系方式

比选人：重庆三峡银行股份有限公司

地址：重庆江北城汇川门路99号东方国际广场

联系人：敬希

电话：023-88890395

邮箱：sx.jcb@163.com

附件：1.重庆三峡银行网点UPS电源设备采购项目比选文件

2.关于重庆三峡银行网点UPS设备采购项目退还保证金申请书

# 第二章 项目介绍

## 一、项目背景

为保证重庆三峡银行营业网点的业务连续性，解决分支机构因UPS电源设备使用年限过久带来的安全隐患和新网点建设所需，特邀请合格的参选人进行参选。

## 二、项目目标

通过本次比选选择产品质量过硬、技术实力强、服务响应及时、服务态度积极的设备供应商，为我行提供网点UPS电源设备系统供货服务

（一）保障招标范围内网点ups电源系统的正常运行，及时并准确处理系统运行中遇到的各类故障，发现潜在风险隐患，指导我行人员进行故障排查等；

（二）保障新建网点安装调试正常，老旧设备更换正常，保证网点UPS电源设备的正常运行，；

（三）做好知识转移及技术培训工作，有效提升网点运维人员的设备管理技术水平。

## 三、项目要求

参选人需严格按照如下采购说明进行参选。

（一）本次采购的UPS电源设备应满足我行UPS电源设备参数需要，额定容量支行采用主机额定容量10KVA，电池（12V  100AH）32只，自助银行采用主机额定容量6KVA，电池 （12V 100AH） 16只构成。

（二）设备应与我行现有网点强电设备及线路兼容，能满足我行老旧设备更换的需要。

（三）中选人应运输UPS电源设备至重庆三峡银行对应网点，完成所有 UPS电源设备的安装调试，保证UPS电源设备的正常运行。

（四）保证所采购设备均为原厂正规渠道行货，供货商需获得原厂授权证明文件。此次采购设备均需要提供原厂三年7*24的硬件质保服务，同时要求提供原厂针对此次项目售后服务承诺说明。

（五） 质保期内每半年对本次采购的UPS电源设备做一次现场巡检与保养，并出具巡检报告。

（六）对质保期内的UPS设备除进行定期维护保养外，在接到我行UPS设备故障的通知后应及时派人前往维护解决（主城区2小时到现场，远郊区8小时到现场，路上时间除外），如需更换故障UPS设备零部件，须在24小时内完成。

第三章 技术条款

## 项目总体需求

参选人提供的软硬件设备除了品质可靠、来源可靠和价格优惠，还必须满足下述的硬件指标要求。

## 二、技术要求

在本次比选，参选人须保证所提供的硬件产品符合下表中所描述的型号要求，并在不影响应用运行和改变系统架构前提下，能平滑过渡升级支撑未来5年左右的设备性能需求。

各个品牌的参选人需获得原厂授权，参选人只能代理一个品牌产品进行比选。

本采购项目对UPS电源设备的品牌规格要求详见下表

科士达：

| 标包名称 | 设备名称 | 型号及规格 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支行UPS系统（科士达） | UPS电源主机10KVA | YD9110H | 科士达 | 1 | 台 |
|  | UPS电池 | 6-FM-100（12V 100AH） | 科士达 | 32 | 只 |
|  | 电源线 | BV10 | 鸽牌 | 30 | 米 |
|  | 网络管理卡 | snmp | 科士达 | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 含UPS电源输入、输出及旁路控制系统 | ABB | 1 | 套 |
|  | 电池架 |  | 定制 | 2 | 套 |
|  | 安装费 |  |  | 1 | 次 |
| 自助银行UPS系统（科士达） | UPS电源主机6KVA | YD9106H | 科士达 | 1 | 台 |
|  | UPS电池 | 6-FM-100（12V 100AH） | 科士达 | 16 | 只 |
|  | 电源线 | BV6 | 鸽牌 | 30 | 米 |
|  | 网络管理卡 | snmp | 科士达 | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 含UPS电源输入、输出及旁路控制系统 | ABB | 1 | 套 |
|  | 电池架 |  | 定制 | 1 | 套 |
|  | 安装费 |  |  | 1 | 次 |

科华：

| 标包名称 | 设备名称 | 型号及规格 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支行UPS系统（科华） | UPS电源主机10KVA | YTR1110 | 科华 | 1 | 台 |
|  | UPS电池 | 12V 100AH | 科华 | 32 | 只 |
|  | 电源线 | BV10 | 鸽牌 | 30 | 米 |
|  | 网络管理卡 | snmp |  | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 含UPS电源输入、输出及旁路控制系统 | ABBB16-1015 | 1 | 套 |
|  | 电池架 |  | 定制 | 2 | 套 |
|  | 安装费 |  |  | 1 | 次 |
| 自助银行UPS系统（科华） | UPS电源主机6KVA | YTR1106L | 科华 | 1 | 台 |
|  | UPS电池 | 12V 100AH | 科华 | 16 | 只 |
|  | 电源线 | BV6 | 鸽牌 | 30 | 米 |
|  | 网络管理卡 | snmp |  | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 含UPS电源输入、输出及旁路控制系统 | ABB | 1 | 套 |
|  | 电池架 |  | 定制 | 1 | 套 |
|  | 安装费 |  |  | 1 | 次 |

## 华为:

| 标包名称 | 设备名称 | 型号及规格 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支行UPS系统（华为） | UPS电源主机 | UPS2000A-10KVA | 华为 | 1 | 台 |
|  | UPS电池 | 6-GMF-100Ua | 灯塔 | 32 | 只 |
|  | 电源线 | BV10 | 鸽牌 | 30 | 米 |
|  | 网络管理卡 | RMS-SNMP01A1 | 华为 | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 含UPS电源输入、输出及旁路控制系统 | 施耐德 | 1 | 套 |
|  | 电池架 |  | 定制 | 2 | 套 |
|  | 安装费 |  |  | 1 | 次 |
| 自助银行UPS系统（华为） | UPS电源主机 | UPS2000A-6KVA | 华为 | 1 | 台 |
|  | UPS电池 | 6-GMF-100Ua | 灯塔 | 16 | 只 |
|  | 电源线 | BV6 | 鸽牌 | 30 | 米 |
|  | 网络管理卡 | RMS-SNMP01A1 | 华为 | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 含UPS电源输入、输出及旁路控制系统 | 施耐德 | 1 | 套 |
|  | 电池架 |  | 定制 | 1 | 套 |
|  | 安装费 |  |  | 1 | 次 |

## 四、人员要求

## （一）参选人应承诺未征得我行书面同意的情况下不得更换项目成员。

(二) 所有成员必须为参选人单位员工，参选人项目组成员须提供近半年公司为其缴纳社保的证明材料，不得外包其他单位员工。

| 项目经理 |  |
| --- | --- |
| 项目成员 |  |
| 。。。 |  |

（三）需提供人员简历信息，同时，比选人将对所提供的人员进行审核，达不到我行要求的将要求替换。项目成员须参加比选人组织的面试，面试人员在合同签订时不得进行更换。

# 第四章 商务条款

## 项目安排

本项目合同期为2年，自合同签订之日起两年，合同期内按年进行考核，对考核不合格的，比选人可中止合同。

（一）交付时间：具体以项目合同为准。

（二）实施及交付地点：比选人指定地点。

## 二、测试和验收

（一）测试验收的范围

测试验收的范围为项目实施完毕,终验前最终确认的所有需求。

（二）测试验收的组织

1、测试验收小组由比选人、中选人等有关人员组成，负责对项目建设进行验收。

2、中选人拟定验收方案，编制测试手册，经验收小组确认后，由验收小组负责验收。验收方案包括测试目的、环境、过程、结果及分析等方面内容。

3、在测试验收过程中，出现严重缺陷或质量问题时，验收小组可以决定暂停所有测试，直至缺陷和问题得到纠正。

4、设备在上线运行三个月后，进行验收。

（四） 验收测试的评定

测试结果按下列级别评定，并经验收小组签字认可：

•优良：功能和质量达到预期目的。

•合格：部分功能和质量不能满足比选人的要求，但中选人（集成商）采取了改正措施，使测试结果达到预期目的。

•不合格：功能和质量不能满足比选人的要求。

## 三、售后服务和支持

- （一） 遵守《中华人民共和国产品质量法》和《消费者权益保护法》的相关规定，UPS设备供货厂商应提供服务标准可高于以上规定，但不得降低。

- （二）为业主提供维保前咨询服务。

- （三）维保服务质量保证期以UPS设备维保服务企业的有效承诺为准。

- （四）UPS设备供应商应制定详细的维保服务计划，提供更优惠的服务解决方案。

- （五）对维保范围内的UPS设备进行定期维护保养外，在接到我行UPS设备故障的通知后应及时派人前往维护解决（主城区2小时到现场，远郊区8小时到现场，路上时间除外），如需更换故障UPS设备零部件，须在24小时内完成。

- （六）必须确保维护保养人员的稳定，如更换维护保养人员，应提前十五天通知并取得我行认可。如未通知，我行有权拒绝维护保养人员进入我行维护保养地点，相关责任由维保服务企业承担。

- （七）本采购项目自验收之日起，质保期为3年, 质保期内中选人每半年对本次采购的UPS电源设备进行一次巡检与保养，巡检与保养范围包括但不限于对外观检查；连接线缆检查；UPS电源设备的性能检验；设备清洁除尘、充放电测试。每次巡检结束中选人须出具详细的巡检报告，巡检报告必须包含比选人要求提供的全部文字记载、录音和照片等。

- (八)免费质保期过后，中选人应同样提供上门服务，并承诺以优惠价格对系统设备进行维护，对故障进行维修或更换。

## 四、文档和培训

（一）文档

1、文档范围

包括中选人收集整理的系统建设中所形成的全部文字记载、录音和照片等，设备验收后由中选人向比选人提供。

2、文档内容

参选文件（含纸质、电子版）；产品出厂文件；设备详细配置清单；设备安装、调试文档；设备日常运维管理手册；设备硬件故障应急处置手册；设备硬件测试验收报告；中选人需要提供的售后服务体系和服务承诺文件

3、要求

参选人提供的文档要保持完整性和准确性。所有文档都采用简体中文（第三方产品出厂文件除外）。

（二）培训

1、培训人员

|  | 培训项目 | 培训对象 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备日常维护管理操作培训 | 运维用户 | 面向内部用户的系统功能操作培训，用户能熟练使用并进行日常维护 |

2、要求

对所有的培训，中选人除提供完备的书面教材外，还应提交培训方案和计划。

比选人要求所有的培训在比选人指定地点进行。

## 五、付款方式

（一）交货及竣工时间：接到比选人通知后7个工作日内供货，设备验收合格并投入运行3个月后完成设备验收。

（二）交货及实施地点：比选人指定地点。

本项目采用付款方式：

（一）合同签订后，乙方向甲方支付质保金2万元至指定帐户，合同到期一年后七个工作日内无息退还质保金。

（二）每次需求的产品到达甲方或其分支机构并验收合格后，由乙方提出申请，甲方或其分支机构在次月的20个工作日内通过转账方式支付全部货款。

## 六、系统维保费用

免费维护期满后，每年维护费用不高于合同价10%。

## 七、保密条款

（一）保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

（二）保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

## 八、报价要求

1、参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2、“分项报价明细表”里需详细写明各类硬件、中间件、操作系统、实施费用等产品模块名称及价格。

3、报价单上应列明增值税专用发票的税率。

## 九、知识产权

中选人提供的产品及其服务不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯本行商誉，任何人未经本行同意不得使用本行合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。

## 十、其他

1、参选人必须在参选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

# 第五章  评选方法、评选标准和废选条款

## 一、评选方法

（一）评选方法定义

本项目采用综合评分法进行评选。综合评分法是指在最大限度地满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评选总得分最高的参选人作为中选候选人。参选人总得分为价格、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。若参与比选供应商不足三家，邀请人可转为竞争性比选或者单一来源采购。

（二）评选程序

评选工作由本行集中采购委员会负责组织，负责具体评选事务。按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明、参选保证金等进行审查，以确定参选人是否具备参选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选人应符合的基本资格条件 | （1）具有承担民事责任的能力 | 参选人法人营业执照（副本）、直属的分支机构（直属的分支机构参与参选必须具有总公司的授权委托书）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收良好记录 | 税务登记证（副本）复印件，三证合一的企业提供统一社会信用代码的营业执照。 |
|  |  | （5）前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
| 2 | 近3年(2016年1月1日至今)具有国内同业实施案例(需提供合同复印件和项目简介)。 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 参选保证金 |  | 足额缴纳参选保证金 |
| 注：参选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以参选人所提供的营业执照（副本）复印件为准 |  |  |  |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从参选人参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 参选文件签署 | 参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 参选方案 | 只能有一个方案参选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 参选文件份数 | 参选文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 参选文件内容 | 参选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 参选文件内容 | 对比选文件第四章规定的比选内容作出响应。 |
|  |  | 参选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，集中采购委员会可以书面形式（应当由评选委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

集中采购委员会当独立对每个有效参选人的参选文件进行评价、打分，对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个参选人每项评分因素的得分。

5、推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中选候选人。综合得分排名第一的参选人为第一中选候选人，以此类推排名。排名得分相同的按比选文件评分标准中参选报价得分由高到低顺序排列。

## 二、评选标准

| 序号 | 分类 | 评分指标 | 分项指标 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分(85分) | 参选总价 （75分） | 参选价格 | 75 | 评标基准价：以所有参选人有效报价中的最低价作为评分基准价，得最高分。 报价比评分基准价向上偏离，每1%，得分减1分，减完为止 |
| 2 |  | 参选人资质 （10分） | 资质体系认证 | 2 | 2分：参选人拥中高级或银牌以上代理人资质。 |
| 3 |  |  | 注册规模 | 3 | 2000万元以上（含）得3分； 1000万元以上（含）--2000万元以内得2分； 500万（含）——1000万元得1分； |
| 5 |  |  | 同业实施案例 | 5 | 5分：有五个（含）以上同类型案例； 3分：有三个（含）以上五个以内同类型案例； 1分：有一个（含）以上三个以内同类型案例； |
|  | 技术评分(15分) | 售后服务承诺 | 提供的免费售后质保及技术支持服务 | 4 | 三年维保基础上，每免费增加维保时间一年，得2分，最多可得4分。 |
| 7 |  |  | 服务响应级别 | 5 | 5分：承诺提供7*24售后支持服务，主城1小时内现场，远郊6小时到现场； 2分：承诺提供7*24售后支持服务，主城2小时内现场，远郊8小时到现场； 0分：无法达到以上服务级别，取消参选资格。 |
|  |  |  | 本地化支持 | 6 | 6分：参选人本地有技术支持服务人员（提供证明材料），本地有完善的备品备件库。（提供备件库地址及备品备件清单） 3分：参选人在本地有技术支持服务人员（提供证明材料），本地无完善的备品备件库。（提供备件库地址及备品备件清单） 0分：本地没有现场服务人员，取消参选资格。 |
|  |  | 合计 |  | 100 |  |

## 三、无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

（一）参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的；

（二）参选人未通过资格性检查或参选文件未通过符合性检查的；

（三）参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述参选人的参选均无效；

（五）同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的；

（六）参选文件不满足比选文件第六章参选文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）参选文件出现多个参选方案或参选报价的；

（八）参选报价超出最高限价的；

（九）参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

## 四、废选条款

评审时出现以下情况之一的，应予废选：

（一）参选人的报价均超出最高限价，比选人不能支付的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，比选任务取消的。

废选后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选。

# 第五章  参选人须知

## 一、参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

## 二、参选人

1、合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

## 三、比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评选委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

1、本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

2、参选人对比选文件如有异议，应在参选截止时间前五个日历日前以书面形式告知本行。本行对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3、参选人对比选文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可比选文件所有要求。逾期提出异议的，本行不予受理。

## 四、参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）参选文件组成

参选文件参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第六篇“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件响应程度得分。

（二）联合参选

本比选项目不接受联合参选

（三）参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

（四）参选保证金

1、参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

2、参选保证金为参选的有效约束条件。

3、参选保证金的有效期限在参选有效期过后30天内继续有效。

4、参选保证金币种应与参选报价币种相同。

5、比选人应当在确定中选结果后五个工作日无息退还参选保证金。

6、参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

（1）参选人在参选有效期内撤回参选文件的；

（2）参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱比选程序的；

（五）参选文件的份数和签署

1、参选文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

3、若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（六）参选报价

1、参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

2、参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

3、本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

（七）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与参选报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评选委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

（八）参选文件的递交

1、参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、参选人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

## 五、开选

开选由比选人集中采购委员会组织按照我行相关开选流程开选

## 六、评选

见第四篇“评选”内容。

## 七、定选

1、定选原则

比选人和评选委员会按照评选报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人和评选委员会可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

2、不承诺最低价格中选。

## 八、参选人对中选结果的质疑、投诉

1、参选人对中选结果有异议的，以书面形式向本行提出质疑。

2、本行在收到参选人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

3、参选人对本行的答复不满意或者比选代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向相关部门投诉。

## 九、签订合同

1.比选人指定的使用单位应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选人参选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

2.比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.签订合同后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与第二候选人签订合同。

## 十、终止比选

1、因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

2、签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

附件1

# 参选文件

重庆三峡银行网点网络设备采购项目比选

参  选  文  件

参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

一、参选函

二、参选人基本情况介绍，资质证明等（加盖鲜章）；

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、报价一览表

五、分项报价明细表

六、书面声明

七、参选人业绩证明文件复印件（中选通知书、合同等）；

八、项目实施方案（包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）；

九、售后服务方案；

十、技术条款和商务条款点对点应答

十一、参选保证金

一、参 选 函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到___________________比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写：                 ，人民币大写：                       的参选总价承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年     月     日

二、参选人基本情况介绍，资质证明等；

三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（法定代表人姓名）在                       （参选人名称）任    （职务名称）职务，是（参选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是                    （参选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 参选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

四、报价一览表

| 参选人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选项目名称 | 交货期 | 交货地点 |  |
| 设备总价 |  |  |  |
| 项目不含税价 | 增值税税率 |  | 含税价 |
| 小写： 大写： |  |  | 小写： 大写： |
| 免费维护期 |  |  |  |
| 免费维护期后的维保费率 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

五、分项报价明细表

(参选人自定义表格形式)

## 参考表格：

| 标包名称 | 设备名称 | 型号及规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支行UPS系统 | UPS电源主机10KVA |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS电池 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络管理卡 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电池柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 支行 单套合计 | 大写: |  |  |  |  |  |  |
| 自助银行UPS系统 | UPS电源主机6KVA |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS电池 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络管理卡 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电池柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 自助银行单套合计 | 大写: |  |  |  |  |  |  |

六、书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

七、参选人业绩证明文件复印件

（中选通知书、合同等）；

八、项目实施方案

（实施方案包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）

九、售后服务和培训方案

十、其他

十一、参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

附件2：

关于重庆三峡银行XXX项目

退还保证金申请书

重庆三峡银行股份有限公司：

我司参加贵单位                   项目比选，缴纳保证金      元整，请在定选结束后，将保证金退还到以下账户：

单位名称：

开户行：

账号：

附件：银行划款凭证（加盖公章）

参选单位全称（加盖公章）

备注：参选时单独递交，方便比选人退还参选保证金。